Організація безпечної експлуатації електроустановок

1.3.1. Керівник    підприємства    зобов'язаний   забезпечити утримання,   експлуатацію   і   обслуговування    електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Для цього він повинен:

- призначити  відповідального  за  справний  стан  і безпечну експлуатацію  електрогосподарства  з   числа   інженерно-технічних працівників,   які  мають  електротехнічну  підготовку  і  пройшли перевірку  знань  у   встановленому   порядку   (далі   -   особа, відповідальна за електрогосподарство);  забезпечити     достатню     кількість     електротехнічних працівників; затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і інструкції з охорони праці; - встановити такий порядок, щоб працівники, на яких покладено обов'язки   з   обслуговування   електроустановок,  вели  ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням і  мережами  -  оглядом, перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням; забезпечити  перевірку  знань  працівників  у   встановлені строки   згідно  з  вимогами  цих  Правил  і  "Правил  технической эксплуатации      электроустановок      потребителей      /Москва, Энергоатомиздат, 1989", затверджених Міненерго СРСР 21.12.84 (далі

ПТЕ);

- забезпечити            проведення           протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань  та  вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);  забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.

1.3.2. Фахівці  служб  охорони праці зобов'язані контролювати безпечну експлуатацію електроустановок і повинні мати групу  IV  з електробезпеки.

1.3.3. Забороняється покладати на енергослужбу обов'язки,  що не входять до її професійної компетенції.

2. Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок

2.1. Вимоги до працівників

2.1.1. Порядок  навчання  і  перевірки  знань працівників має бути відповідним до галузевого положення про навчання,  інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці ( z0095-94 ), узгодженого   з   Держнаглядохоронпраці,   а  також  до  вимог  до електротехнічної обслуги, які містяться в ПТЕ.

2.1.2. Первинний   (під   час   прийняття   на   роботу)   та періодичний   (протягом   трудової   діяльності)   медичний  огляд працівників провадит згідно з  Положенням  про  медичний  огляд працівників  певних  категорій, затвердженим  наказом Міністерства охорони здоров'я   України   від  31.03.94  N  45  (  z0136-94  ), зареєстрований   в   Міністерстві   юстиції  України  21.06.94  за № 136/345.

2.1.3. Працівники,    що    обслуговують    електроустановки, зобов'язані  знати  ці  Правила  відповідно  до займаної посади чи роботи,  яку  вони  виконують,   і   мати   відповідну   групу   з електробезпеки згідно з такими вимогами:

1) для одержання  групи  I,  незалежно  від  посади  і  фаху, необхідно  пройти  інструктаж  з  електробезпеки  під час роботи в даній  електроустановці  з  оформленням   в   журналі   реєстрації  інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на I групу  має  провадити особа, відповідальна   за   електрогосподарство,  або,  за  її  письмовим розпорядженням,- особа зі складу  електротехнічних  працівників  з групою III.

Мінімальний стаж  роботи  в   електроустановках   і   видання посвідчень працівникам з групою I не вимагаються;

2) особам молодшим за 18 років, не  дозволяється  присвоювати групу вище II;

3) для присвоєння чергової групи з  електробезпеки  необхідно мати  мінімальний  стаж  роботи  в електроустановках з попередньою групою, зазначеній у додатку 1 цих Правил;

4) для одержання груп II-III працівники мають:

а) чітко  усвідомлювати  небезпеку,  пов'язану  з  роботою  в електроустановках;

б) знати і уміти застосувати на практиці ці та  інші  правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується;

в) знати будову і улаштування електроустановок;

г) уміти  практично надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних випадків,  в тому числі  застосовувати  способи  штучного дихання і зовнішнього масажу серця;

5) для  одержання  груп  IV-V   додатково   необхідно   знати компонування   електроустановок   і  уміти  організувати  безпечне проведення робіт,  уміти навчити працівників інших  груп  Правилам безпеки  і  наданню  першої  допомоги  потерпілим від електричного струму;

6) для  одержання  групи  V  необхідно  також  розуміти,  чим викликані   вимоги   пунктів   Правил    безпечної    експлуатації єлектроустановок.

Працівнику, який пройшов перевірку  знань  Правил,  видається  посвідчення  встановленої додатком 2 до цих Правил форми,  яке він зобов'язаний мати при собі під час роботи.

Посвідчення про перевірку знань працівника є документом, який засвідчує  право  на  самостійну  роботу  в  електроустановках  на зазначеній посаді за фахом.

Посвідчення про  перевірку   знань   видається   працівникові комісією   з   перевірки  знань  підприємства,  організації  після перевірки знань і є  дійсним  тільки  після  внесення  відповідних записів.

Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати з   собою   посвідчення   про   перевірку  знань.  За  відсутності посвідчення,  або  за наявності   посвідчення   з   простроченими термінами перевірки знань, працівник до роботи не допускається.

Посвідчення про перевірку знань  підлягає  заміні  у  випадку зміни посади або за відсутності місця для записів.

Посвідчення про  перевірку  знань  вилучається  у  працівника комісією з перевірки знань в разі незадовільних знань,  керівником структурного підрозділу - в разі закінчення терміну  дії  медичного огляду.

Посвідчення про  перевірку  знань   складається   з   твердої обкладинки і блоку сторінок.

2.1.4. Забороняється допускати до роботи в  електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.

Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких  висуваються  додаткові  вимоги  безпеки,  мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з перевірки знань з питань охорони праці.

Перелік робіт   з   підвищеною   небезпекою    затверджується керівництвом підприємства.

Результати перевірки  знань  фіксуються  в  журналі,  порядок ведення та форма якого приведені в додатку 3.

Сторінки журналу мають  бути  пронумеровані,  прошнуровані  і скріплені печаткою підприємства на аркушах формату А4.

Під час перевірки знань групи працівників в один  день  і  за незмінного  складу  комісії допускається підписувати протокол один раз  після  перевірки  усієї  групи  екзаменованих  у  цей   день, перевірку знань яких проведено.

В графі 4 зазначається:  працівник допускається до  роботи  в електроустановках до 1000 В або до і вище 1000 В.

Для інспектувальних працівників і фахівців  з  охорони  праці зазначається: "допускається як інспектувальна особа".

Відповідальність за оформлення,  стан  і  цілісність  журналу перевірки   знань   покладається   на   особу,   відповідальну  за електрогосподарство. Термін зберігання журналу - 3 роки після останнього запису. Перевірка знань з  технології  робіт  (правила  експлуатації, виробничі  інструкції)  може  провадитися Держенергоспоживнаглядом окремо   від   перевірки   знань    з    безпечної    експлуатації електроустановок, в цьому разі робиться окремий запис в журналі.

2.1.5. Забороняється  допускати  до  роботи   працівників   з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також з явними ознаками захворювання.

2.1.6. Забороняється  виконання  розпоряджень та завдань,  що суперечать вимогам цих Правил.

2.1.7. Кожний  працівник  особисто  відповідає  за свої дії в частині дотримання вимог цих Правил.

У випадку,  якщо  працівник  самостійно  не  спроможний вжити дійових заходів з усунення  виявлених  ним  порушень  Правил,  він зобов'язаний  негайно повідомити про це безпосереднього керівника, а у випадку його відсутності - керівника вищого рівня.

2.1.8. В  разі  нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення  потерпілого  від  дії  електричного  струму  має  бути виконано негайно, без попереднього дозволу.

2.1.9. Працівники,  що порушили вимоги цих Правил, усуваються від    роботи    і    несуть    відповідальність   (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно з чинним законодавством.

2.1.10. Працівники,   що  припустилися  порушення  вимог  цих Правил,   без   позачергової   перевірки   знань   до   робіт    в електроустановках не допускаються.

2.2. Оперативне обслуговування

2.2.1. Оперативне    обслуговування   електроустановок   може здійснюватися як місцевими оперативними  чи  оперативно-ремонтними працівниками,  за  якими  закріплена  ця  електроустановка,  так і виїзними, за якими закріплена група електроустановок.

Вид оперативного    обслуговування,   кількість   оперативних працівників в зміну чи на  електроустановці  визначаються  особою, відповідальною    за   електрогосподарство,   за   узгодженням   з керівництвом підприємства (організації) і зазначається в  місцевих інструкціях.

2.2.2. До   оперативного   обслуговування    електроустановок допускаються працівники,  які знають оперативні схеми,  посадові і експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання  і пройшли навчання,  дублювання та перевірку знань цих Правил та ПТЕ.

2.2.3. Оперативні      працівники,      які      обслуговують електроустановки одноосібно,  та ті  старші  в  зміні  чи  бригаді оперативні   працівники,  за  якими  закріплені  електроустановки, повинні  мати  групу  з  електробезпеки  IV  в   електроустановках напругою   понад  1000 В  і  III - в електроустановках напругою до 1000 В.

2.2.4. Оперативні  працівники  повинні працювати за графіком, затвердженим   особою,   відповідальною   за   електрогосподарство підприємства чи структурного підрозділу.

2.2.5. Оперативні працівники,  які заступають на  чергування, мають  прийняти  зміну  від  попереднього  чергового,  здати зміну наступному черговому у відповідності з графіком.  Припинення чергування   без   здачі  зміни  забороняється.  У виняткових випадках  залишення  робочого  місця  є  припустимим  з дозволу оперативного працівника вищої посади.

2.2.6. Під  час   приймання   зміни   оперативний   працівник зобов'язаний:

- ознайомитися  зі  схемою  і  станом   та   режимом   роботи устаткування   на  своїй  дільниці  особистим  оглядом  в  обсязі, встановленому інструкцією;

- одержати  від  чергового,  який здає зміну,  інформацію про стан устаткування,  за яким необхідно вести ретельний  нагляд  для запобігання аваріям та неполадкам,  а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві;

- перевірити  і  прийняти  інструмент,  матеріали,  ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції;

- ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями за час, що минув з його останнього чергування;

- оформити  приймання зміни записом у журналі,  відомості,  а також в оперативній схемі власним підписом та підписом працівника, який її здає;

- доповісти старшому зміни  про  початок  чергування  та  про неполадки, виявлені під час прийняття зміни.

2.2.7. Прийняття  і  здача  зміни   безпосередньо   під   час ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій по вмиканню та вимиканню обладнання забороняється.

Під час тривалої ліквідації аварії здача зміни здійснюється з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство.

2.2.8. Забороняється прийняття і здача зміни у випадках, коли на  дільниці,  яка  обслуговується,  робочі  місця  не   прибрані, устаткування забруднене.

Прийняття зміни,  коли устаткування несправне чи є відхилення від нормального режиму його роботи,  допускається тільки з дозволу особи,  відповідальної за  електрогосподарство  підприємства,  або оперативного  працівника  вищого  рівня,  про  що робиться запис в оперативному журналі.

2.2.9. Оперативні  працівники  під  час  свого  чергування  є відповідальними за правильне обслуговування та безаварійну  роботу всього устаткування на закріпленій за ними дільниці.

2.2.10. Старший   в   зміні   оперативний    працівник    або одноособово,  або  спільно  з  адміністрацією  підприємства (цеху, дільниці)  повинен  виконувати  обгрунтовані  вимоги   працівників енергопостачальної організації.

2.2.11. Старший в зміні  оперативний  працівник  зобов'язаний негайно  повідомити  диспетчера енергопостачальної організації про аварії,  які  спричинили  відключення  однієї  або  кількох  ліній електропередачі, що живлять підприємство.

Список працівників,  які мають право  проведення  оперативних переговорів   з   енергопостачальною   організацією,  визначається особою,  відповідальною  за  електрогосподарство,   затверджується керівником,  погоджується Держнаглядохоронпраці і передається у відповідну оперативну службу енергопостачальної організації.

2.2.12. В разі порушення режиму роботи, пошкодженні чи аварії електроустаткування  оперативний  працівник  зобов'язаний  негайно вжити  заходів  з  відновлення  схеми  нормального режиму роботи і повідомити про те,  що сталося,  безпосередньо  старшому  у  зміні працівнику або особі, відповідальній за електрогосподарство.

У випадку неправильних дій оперативних  працівників  під  час ліквідації   аварії   старший   в   зміні   оперативний  працівник зобов'язаний прийняти на себе керівництво  і  відповідальність  за подальший перебіг ліквідації аварії.

2.2.13. Оперативні працівники  повинні  проводити  обходи  та огляди  устаткування  і виробничих приміщень на закріпленій за ним дільниці.

Огляд електроустановок може виконуватись одноосібно:  адміністративно-технічним  працівником   з   групою   V   в електроустановках понад 1000 В і групою IV - в електроустановках до 1000 В;

- оперативним     працівником,     який     обслуговує     цю  електроустановку.

Огляд електроустановок  неелектротехнічними  працівниками  та екскурсії,  за наявності дозволу керівництва підприємства,  можуть провадитись  під  наглядом працівника з групою IV,  який має право одноосібного огляду.

Огляд повинен провадитись згідно з вимогами цих Правил.

Список адміністративно-технічних      працівників,       яким дозволяється    одноосібний    огляд,    встановлюється    особою, відповідальною за електрогосподарство і затверджується  керівником підприємства.

2.2.14. Під час  огляду  в  електроустановках  понад  1000  В забороняється   відкривати   двері   приміщень,   комірок,  що  не обладнанні сітчастими огорожами або бар'єрами,  якщо відстань  між дверима    і   струмовідними   частинами   менша  за  зазначену  в таблиці 2.3.  Перелік таких  приміщень  і  комірок  затверджується особою, відповідальною за електрогосподарство.

В електроустановках  понад 1000 В,  в яких вхід до приміщень, комірок обладнаний сітчастими огорожами  або  бар'єрами,  під  час огляду забороняється відкривати двері сітчастих огорож і проникати за огорожі чи бар'єри.

2.2.15. Забороняється   під   час   огляду   електроустановок

виконувати будь-яку роботу.

2.2.16. Огляди,   виявлення   і  ліквідація  несправностей  в електроустановках без місцевих  чергових  працівників  виконуються централізовано  виїзними  працівниками,  що  здійснюють  нагляд  і роботи на об'єкті (чи групі  об'єктів).  Періодичність  цих  робіт встановлюється   особою,  відповідальною  за  електрогосподарство, залежно від  місцевих  умов.  Результати  оглядів   фіксуються   в оперативному журналі.

2.2.17. Працівники,     які     не     обслуговують      дану електроустановку,   допускаються   до   огляду  з  дозволу  особи, відповідальної   за   електрогосподарство   підприємства,    цеху, дільниці.

2.2.18. Двері приміщень електроустановок (щитів, збірок тощо) мають бути постійно замкнені.

Для кожного приміщення має  бути  не  менше  двох  комплектів ключів,  один з яких є запасним. Ключі від приміщень РУ не повинні пасувати до дверей комірок і камер.

2.2.19. Ключі  повинні  бути  пронумеровані  і  перебувати на зберіганні   в   оперативних   або   в   адміністративно-технічних працівників.   В електроустановках   без   місцевих  оперативних працівників  ключі  повинні  перебувати  на  пункті  керування   у оперативного  працівника,  який  є  старшим  по зміні.  Ключі слід видавати під розписку:

- під  час  огляду  працівникам,  яким дозволено одноособовий огляд, та оперативно-ремонтним працівникам, в тому числі й тим, що не   перебувають   на  зміні,  під  час  виконання  ними  робіт  в електроустановках за нарядом чи розпорядженням;

- на  час  виконання  робіт за нарядом чи за розпорядженням - керівнику робіт, допускачеві або наглядачеві.

Ключі підлягають поверненню щоденно після закінчення роботи.

Під час виконання  робіт  в  електроустановках  без  місцевих оперативних  працівників  ключі  підлягають  поверненню не пізніше наступного дня після повного закінчення робіт.

2.2.20. Особисті  ключі  для  входу в приміщення дозволяється мати тільки оперативним працівникам,  які приймають і здають зміну по телефону.

В приміщеннях   електроустановок   забороняється   зберігання матеріалів    та інструментів,   що   не   належать   до   даної електроустановки.

2.3. Виконання робіт

2.3.1. Роботи  в  електроустановках  стосовно заходів безпеки поділяються на три категорії:

- зі зняттям напруги;

- без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них;

- без  зняття  напруги  віддалік від струмовідних частин,  що перебувають під напругою.

У випадку  одночасної  роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В категорії  робіт  визначаються  як  для  установок понад 1000 В.

2.3.2. До робіт, які виконуються зі зняттям напруги, належать роботи, що провадяться в електроустановці (або її частині), в якій зі струмовідних частин знято напругу і доступ  в  електроустановки (або їх частини), що перебувають під напругою, унеможливлено.

2.3.3. До  робіт,  які  виконуються  без  зняття  напруги  на струмовідних   частинах   та  поблизу  них,  належать  роботи,  що проводяться безпосередньо на цих частинах.

В електроустановках  напругою  понад  1000  В,  а також на ПЛ напругою до 1000  В  до  цих  самих  робіт  належать  роботи,  які виконуються  на  відстанях  від  струмовідних  частин,  менших від вказаних в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3. Припустимі відстані до струмовідних частин, що

перебувають під напругою, м

##################################################################

Напруга, кВ   |Відстань від людини у бу-|Відстань від механізмів

|дь-якому можливому її по-|та вантажопідіймальних

|ложенні та інструментів і|машин у робочому та

|пристосувань, що викорис-|транспортному положен-

|товуються нею, від тимча-|нях від стропів, ван-

|сових огорож, м, не менше|тажозахватних пристосу-

|                         |вань та вантажів, м,

|                         |не менше

##################################################################

До 1:

на ПЛ,                      0,6                     1,0

в решті електро- не нормується (без доти-

установок        ку)                                1,0

6 - 35                 0,6                     1,0

110                   1,0                     1,5

150                   1,5                     2,0

220                   2,0                     2,5

##################################################################

В процесі визначення допустимих відстаней в електроустановках інших  напруг фактичні напруги слід відносити до наступних більших значень напруг, вказаних в наведеній таблиці.

Роботи без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них слід виконувати не менше як двом працівникам,  з яких керівник робіт повинен мати групу IV, інші - групу III.

2.3.4. Роботою  без  зняття напруги віддалік від струмовідних частин,  що перебувають під напругою,  вважається робота,  під час якої  є  неможливим  випадкове наближення працівників і ремонтного оснащення та інструменту,  що застосовуються ними, до струмовідних частин на відстань, меншу від зазначеної в таблиці 2.3, проведення технічних  або  організаційних  заходів  для  запобігання   такому наближенню не потрібно.