# Порядок видачі наряду на роботу.

# Порядок видавання і оформлення наряд Наряд на роботу виписується у двох, а у разі, якщо він передається по телефону, радіо.  —  у  трьох  примірниках.  В  останньомувипадку працівник,  який  видає  наряд,  виписує  один  примірник,  а

працівник, який приймає текст у  вигляді  телефоне-  або  радіограми,

заповнює два примірники наряду і після зворотної  перевірки  зазначає

на місці підпису працівника,  який  видав  наряд,  його  прізвище  та

ініціали, підтверджуючи правильність запису власним підписом. В  обох

примірниках наряду записи повинні бути виконані  чорнилом,  кульковою

ручкою тощо; вони повинні бути  чіткі  і  розбірливі.Не  допускається

виписувати наряд олівцем, виправляти і закреслювати написаний  текст.

Другий примірник наряду дозволяється виписувати за допомогою  засобів

розмножувальної техніки.

Під час проведення  планових  ремонтних  робіт  обидва  примірники

наряду  передаються  для  підготовки   робочого   місця   оперативним

(оперативно-виробничим) працівникам цеху (району) не пізніше  ніж  за

одну зміну до  початку  проведення  робіт,  зазначених  у  наряді.  У

непередбачених випадках дозволяється видавати наряд у день проведення

робіт.Для виконання газонебезпечних робіт слід видавати окремий наряд

згідно з вимогами “Правил безпеки систем газопостачання України”.

Наряд видається на одного виконавця робіт (наглядача) з од

нією  бригадою  на  одне  робоче  місце,  —  за  винятком   випадків,

зазначених  у  пунктах  цих  “Правил...”.На  руки   виконавцю   робіт

видається тільки один примірник наряду.

Допускається видавати один наряд на кілька робочих місць однієї

схеми приєднання ТМО,  на  кілька  однотипних  робочих  місць  одного

агрегата. У цьому разі роботу  слід  виконувати,  дотримуючись  таких

умов: місця усі робочі підготовлюють оперативні  (оперативно-виробничі)

працівники одночасно, а приймають підготовлені робочі місця  керівник

робіт, виконавець робіт (наглядач);виконавець робіт з бригадою (наглядач) допускаються  на  одне  з робочих місць підготовленої дільниці;переводить бригаду на інше  робоче  місце  допускач  або  з  його

дозволу керівник робіт;переведення бригади оформлюється у таблиці наряду підписамидопускача (або керівника робіт у графі допускача) і  виконавця  робітіз зазначенням дати, часу і місця роботи;переведення бригади керівник робіт оформлює в примірнику наряду, який має  бути  у  виконавця  робіт.  Про  здійснене  переведеннябригади керівник робіт повідомляє начальнику зміни цеху(оперативномупрацівнику району), який робить запис у другому екземплярі наряду  тав оперативному журналі.

Розширювати робоче місце, без видавання нового наряду зміню

вати кількість робочих місць  і  умови  проведення  роботи,  а  також

замінювати  керівника   робіт   або   виконавця   робіт   (наглядача)

заборонено.

Дозволяється один раз  замінювати  керівника  робіт  за  загальним

нарядом (на період захворювання,  вимушених  відпусток  тощо)  —  без

видавання нового загального наряду,  але  з  дотриманням  усіх  вимог

первинного допуску. Кількість  нарядів,  що  видаються  одночасно  на

одного керівника робіт, у кожному випадку  визначає  працівник,  який

видає наряд. У разі  проведення  робіт  за  нарядом  бригада  повинна

складатись не менше ніж  з  двох  працівників,  враховуючи  виконавця

робіт. Також дозволяється до складу бригади залучати практикантів  та

учнів, а також щойно прийнятих робітників,  які  проходять  практичне

навчання і які ще  не  пройшли  перевірку  знань  правил  безпеки,  в

кількості; один практикант  або  учень  на  кожного  основного  члена

бригади. Практиканти та учні повинні  закріплюватись  персонально  за

працівниками бригади.

Відповідальність за безпеку практикантів, учнів і щойно  прийнятих

робітників несуть виконавець робіт, а також члени бригади,  за  якими

вони закріплені, що повинно зазначатись у рядку "Склад та  інструктаж

бригади (цільовий)" табл. 1 наряду     Під час виписування загального

наряду в рядку "Склад” та  інструктаж  бригади  (цільовий)"  габл.  1

наряду слід вказувати кількість бригад. записів. У додатковому бланку

наряду повинні зазначатись  прізвища,  ініціали,  посади  та  розряди

виконавців робіт,  кожен  з  яких  повинен  розписатись  проти  свого

прізвища. У цьому разі в рядку "виконавець робіт  (наглядач)"  наряду

слід зазначити загальну кількість членів бригади і зробити запис  про

наявність додаткового списку її членів, що додається.

Ремонтувати обладнання, що належить іншим цехам, але розта

шоване у  зоні  дії  загального  наряду,  необхідно  за  нарядом,  що

видається цехами, у віданні яких перебуває це обладнання,  з  дозволу

керівника  робіт  за  загальним  нарядом.  Керівник   робіт   повинен

розписатись у  рядку  "Заходи  .безпеки  іншими  цехами  (дільницями)

виконано"  наряду.  У  загальному  наряді  можна  зазначити  декілька

виконавців  робіт.  Кількість  виконавців  визначає  керівник   робіт

залежно від обсягу та змінності  роботи  і  передбачуваної  кількості

проміжних нарядів. Під час виписування наряду в рядках таблиць, що не

потребують  заповнення,   слід   писати   "Не   призначається",   "Не

передбачено" і "Непотрібно". У рядку "Виконати заходи щодо підготовки

робочих місць" наряду слід перелічити заходи щодо підготовки  робочих

місць і заходи безпеки, у тому  числі  й  ті,  які  мають  виконувати

оперативні працівники інших цехів.

Дозволяється на  типові  роботи  в  рядку  "Виконати  заходи  щодо

підготовки робочих  місць"  наряду  зазначати  номер  пункту  тицових

безпечних умов проведення робіт. Перелік типових робіт із зазначенням

безпечних умов праці під час  виконання  кожної  роботи  за  підписом

начальника  цеху  (дільниці,  району)  повинен  бути  у  допускача  і

керівника робіт.

Якщо недостатньо місця в рядку "Виконати  заходи  щодо  підготовки

робочих  місць"  наряду,  до  наряду  можна  додати  окремий  лист  з

викладенням умов проведення робіт, підписаний працівником, який видає

наряд, про що необхідно зробити запис у рядку "Виконати  заходи  щодо

підготовки робочих місць" наряду. Під час проведення вогневих робіт у

рядку "Виконати заходи щодо підготовки  робочих  місць"  наряду  слід

зазначати також вимоги пожежної безпеки.

Під час проведення вогневих робіт на вибухонебезпечному обладнанні

заходи пожежної безпеки, зазначені у наряді.