Глава 4.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ СЕТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1 Основные положения

Традиционно сети электросвязи развивались как специализированные, представляющие пользователям определенный вид услуг: телефонные, телеграфные, передачи данных. В результате влияния технического прогресса в электронике и вычислительной технике и растущих, постоянно меняющихся потребностей пользователей возникла необходимость в увеличении разнообразия служб, организуемых на сетях єлектросвязи. В настоящее время сложилась концепция формирования единой универсальной сети связи, пригодной для передачи всех видов информации и создания любых, как существующих, так и перспективных, служб электросвязи. Это стало возможным благодаря использованию единого носителя информации - цифрового. Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии (МККТТ) сформулировал основные определения цифровых сетей связи:

ИЦСС - интегральная цифровая сеть связи - это сеть, в которой все соединения устанавливаются с помощью ЦСК, а все сигналы передаются по каналам ЦСП.

ЦСИО - цифровая сеть интегрального обслуживания - это сеть, в которой одни и те же цифровые коммутационные устройства и цифровые тракты используются для установления соединений различных видов связи.

При создании ЦСИО появляется возможность решить такие проблемы как повышение надежности сети (путем взаимного резервирования отдельных участков) и повышение качества эксплуатации (путем введения единой системы управления и техобслуживания). Идеология ЦСИО заключается в том, чтобы объединить разнородные терминалы абонента в единый терминальный комплекс и обеспечить связь между терминалами с помощью цифровой сети связи на основе современных цифровых систем передачи и коммутации. С помощью терминального адаптера абонент сможет подключить до восьми терминалов (цифровой телефонный аппарат, персональный компьютер, аппаратуру информационных служб и т.д.).

Под информационной или (по терминологии МККТТ - телематическои) службой понимается совокупность услуг, предоставляемых абонентам при передаче определенного вида информации. СЛУЖБА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ является тем, что предлагается пользователю, сдастся в аренду или оплачивается им. Это определение позволяет четко разделить саму службу и то, что происходит в сети связи, т.е. разделить технические и сервисные возможности сети.

Разделяют традиционные и перспективные службы электросвязи. К традиционным относятся телефонная, видеотелефонная и телеграфная связь. Телекс, передача данных и факсимильная связь. К новым перспективным информационным службам относятся: Телефакс, Бюрофакс, Датафакс, Текстфакс, Теле-текс, Электронная почта, Видеотекс, Телетекст и др.

4.2  Виды служб связи, интегрируемые ЦСИО

Телефонная служба организуется на общегосударственной телефонной сети, в рамках которой, кроме телефонной спязн, возможна передача данных, факсимильных и телеграфных сообщений, информации к справочно-информационным центрам и любых других видов информации с соответствующими параметрами и характером нагрузки.

До 1970 года на телефонных сетях в эксплуатации находились системы, обеспечивающие только коммутацию аналоговых разговорных сигналов. Эти сети характеризовались аналоговыми абонентскими и межстанционными соединительными линиями; электромеханической коммутацией аналоговых сигналов;

простыми телефонными аппаратами с дисковым или тастатурными номеронабирателями. За последние 25 лет телефонная есть подверглась серьезной модернизации. Сначала вместо аналоговых стали применять цифровые системы передачи. Затем появились и цифровые коммутационные станции с программным управлением. Начинают применяться и цифровые абонентские линии, обеспечивающие подключение цифровых телефонных аппаратов. Таким образом начался процесс построения полностью цифровой телефонной сети - ИЦСС.

Телеграфная служба предназначена для передачи телеграмм от отправителя к адресату. Использует телеграфную есть общего пользования и сеть абонентского телеграфирования, по которым передаются сообщения в виде буквенно-цифрового текста. В большинстве развитых стран выделенная телеграфная сеть отсутствует.

Абонентским телеграфом в нашей стране называют есть, которая по всем остальном мире, имеет название Телекс. Это сеть предоставляющая возможность предприятиям и организациям осуществлять между собой непосредственный обмен телеграфными сообщениями. Для этого на предприятиях устанавливаются специальные терминалы. В отличии от телеграфной сети общего пользования, где производится односторонняя передача телеграмм от отправителя к получателю через отделения связи, служба Телекс даст возможность организовать двустороннюю связь, т.е. вести диалог. Телексная станция отличается от подобной телефонной станции только сигналами, для передачи и коммутации которых она используется. Кроме того в телексной сети, в отличие от телефонной, для оповещения абонента о процессе установления соединения используются не акустические, а оптические сигналы. Служба Телекс достаточно развита в международном масштабе, и тем не менее в развитых странах постепенно вытесняется службой Телетекс, обеспечивающей большие возможности пользователю.

Служба передачи данных. В понятие "передача данных" входит множество услуг, предоставляемых абонентам сетью связи. К ним относятся такие, как телеметрия, передача сигналов тревоги, поиск информации, обмен данными между ЭВМ и т.д. Указанные виды услуг по передаче данных в конечном счете, как правило, сводятся к обмену информацией между ЭВМ. В качестве оконечных терминалов часто выступают так называемые хосткомпьютеры, к которым подключаются различные устройства сбора и приема информации. Хосткомпьютер обеспечивает обработку информации и, в случае необходимости, осуществляет обмен информацией с другими компьютерами через сеть связи. Служба передачи данных может быть составной частью ЦСИО. При этом локальная сеть ЭВМ с доступом к внешней среде при организации ЦСИО рассматривается как один терминал.

Служба видеотелефонной связи обеспечивает передачу подвижных изображений в сопровождении звуковой информации. При этом скорость передачи информации зависит от требуемого качества изображения и может достигать 34 Мбит/с. Эта служба может войти как составная часть только в широкополосную ЦСИО.

Телефакс - абонентская служба, использующая каналы телефонной сети и факсимильный способ передачи. Цифровые методы обработки и кодирования факсимильных сигналов позволяют сократить их избыточность более, чем в 10 раз и, соответственно уменьшить время, затрачиваемое на передачу.

Бюрофакс - одна из разновидностей Телефакса, отличие ее в том, что эта служба предназначена для передачи факсимильных сообщений между предприятиями связи, т.е. для обслуживания населения и мелких предприятий с небольшим суточным обменом.

Датафакс - отличие от Телефакса лишь в том, что для передачи информации используются вместо телефонных каналы ПД.

Тслстекс - предназначен для передачи текстовой информации между абонентскими терминалами, представляющими собой электронную пишущую машинку с памятью. В памяти передающего терминала осуществляется предварительное формирование страниц текста, после чего эта информация по сети связи передается в приемный терминал. На приемном конце тексты печатаются точно в таком же виде, в каком они были с4юрмированы в памяти передающего терминала. При этом обеспечивается возможность:

• редактировать передаваемый текст;

• хранить его в памяти и осуществлять автоматическую передачу по различным адресам в заданное время;

• накапливать передаваемые сообщений и распечатывать в удобное для абонента время.

Терминалы телетексной службы используют те же знаки, что и на обычной пишущей машинке, включая возможность переключения регистров. Служба Телетекс может использовать различные скорости передачи и работать по каналам различных сетей (Тф, Тг, ПД). Для Телетекса, как правило, используют семиэлементный код. Поэтому в обычных условиях нет возможности осуществлять обмен информацией между терминалами Телекса и Телетекса.

Текстфакс - совмещает службы Телетекс и Телефакс. Терминалы Текстфакса обеспечивают возможность совместной работы как в режиме Телетекс, так и режиме факсимильной связи.

Электронная почта создастся на базе службы Телетекс и обеспечивает не интерактивную (не диалоговую) передачу текстов, данных, изображений. Электронными "почтовыми ящиками" служат:

• факсимильные аппараты различных модификаций, обеспечивающие накопление сообщений;

• терминалы службы Телетекс;

• персональные компьютеры, имеющие возможность взаимодействия с сетями электросвязи;

• специальные терминалы, снабженные запоминающими устройствами.

Специфика службы ЭП состоит в возможности применения центрального оборудования ЭП, которое хранит в памяти вес сообщения, обеспечивает их сортировку и передаст согласно адресам по каналам электросвязи, а при необходимости запрашивает понторную передачу информации из архива. Без учета этой специфики термин ЭП применим к службам Телетекс, Телефакс, Бюрофакс, Датафакс и Текстфакс. Служба ЭП особенно важна для деловых кругов поэтому многие крупные предприятия и фирмы создают собственные службы ЭП, используя локальные сети.

Видеотекс - справочно-информационная служба, предоставляющая абонентам совокупность различных услуг, например, заказ билетов на самолет или поезд, получение последних данных о погоде, получение информации о состоянии счета в банке и любой другой информации из банка данных. Эта служба основана на использовании стандартной телефонной сети. Подключение оконечных терминалов осуществляется через модем по АЛ. В качестве оконечного терминала может использоваться персональный компьютер либо обычный бытовой телевизор, дооборудованный интеллектуальной клавиатурой. Управление доступом к видеотексной службе обеспечивается центральным компьютером Видеотекса, включенным в телефонную сеть. Каждая услуга Видеотекса имеет определенный код. Получение услуг может быть обеспечено непосредственно набором кода услуги либо по способу "меню", в этом случае центральный процессор выводит на экран перечень услуг и их коды.

Телетекст или вещательная видеотексная служба. Основное отличие ее от Видеотекса состоит в методах передачи информации. Телетекст - это односторонняя служба, обеспечивающая передачу справочной информации на экраны бытовых телевизоров во время обратного хода луча кадровой развертки телевизионного сигнала. Набор знаков и ш.нюд информации на экран телевизора аналогичен системе Видеотекста и совместим с ней. Все страницы информации передаются циклически в определенной последовательности. Эта служба не предусматривает обратной связи, абонент может лишь с помощью декодера и тастатуры выделить интересующий его материал и либо ждать когда эта страница появится на экране (другие страницы при этом выводиться не будут), либо записать ее в ЗУ и прочитать в удобное время. При подключении факсимильного аппарата интересующая информация может быть задокументирована. При организации Телетекста вместо модема в дополнительном терминальном оборудовании используется блок выделения сигнала Телетекста из видеосигнала.

4.3  Виды информации передаваемой в ЦСИО и типы каналов, используемые для ее передачи

При создании ЦСИО предполагается, что оконечный терминал может быть как специализированным для одной службы связи, так и многофункциональным, т.е. использоваться для передачи и речи и изображений и дискретных данных. В общем случае, в соответствии с рекомендациями МККТТ, ЦСИО может быть использована для передачи следующих типов информации:

а - речевая информация в полосе частот 0,3 - 3,4 кГц;

(1 - цифровые данные со скоростью передачи до 64 Кбит/с;

р - низкоскоростные цифровые данные, которые можно передавать со скоростью 16 Кбит/с в виде пакетов;

5 - сигнализация; в ЦСИО эта информация обычно передастся по ВС К или О КС;

I - телеметрия, для передачи которой необходим канал со скоростью нс более 26 Кбит/с;

v - цифровая вокодерная речь.

Кроме этого в широкополосной ЦСИО предусматривается передача:

v - цифровой информации со скоростью п 64 Кбит/с, где п нс превышает 31;

и - цифровой информации со скоростью выше v/.

Для передачи указанных видов информации МККТТ рекомендует обеспечить абоненту доступ к следующим типам каналов:

А - традиционный стандартный аналоговый канал ТЧ;

В - основной цифровой канал со скоростью передачи 64 Кбит/с;

О - канал, предназначенный для передачи информации типа 5 между абонентским терминалом и ЦСК. Дополнительно по каналу О можно передавать низкоскоростную пакетную информацию пользователя типа I и типа р. Канал ^ может иметь скорость 16 Кбит/с либо 64 Кбит/с;

Е - общий канал сигнализации;

Н - широкополосный канал, имеющий несколько модификаций: НО, со скоростью передачи 384 Кбит/с и Н1 со скоростью - 1920 Кбит/с. Каналы типа Н получаются путем объединения каналов В внутри одной первичной системы передачи. При создании широкополосной, ЦСИО организуются каналы: Н2 -30 Мбит/с, НЗ - 70 Мбит/с и Н4 - 140 Мбит/с.

В ЦСИО каждому абоненту предоставляются три цифровых канала по протоколу 2В-1-П со скоростями соответственно 64, 64 и 16 кбит/с. Каналы В предназначены для передачи телефонных или нетелефонных сообщений, канал В- для передачи сигналов управления и взаимодействия в режиме пакетной коммутации. Такое включение АЛ получило название базового доступа пользователей к ЦСИО. Базовый доступ является основным для большинства оконечных терминалов и имеет скорость передачи 144 Кбит/с. Для подключения оконечных устройств с повышенной нагрузочной способностью (например, небольших УАТС, локальных сетей, банков данных) используется первичный доступ. При первичном доступе подключение организуется с использованием 30 каналов В и одного канала  (30В + D). Для организации первичного доступа применяется система передачи ИКМ 30/32, содержащая 30 пользовательских каналов, один канал сигнализации и один канал синхронизации, со скоростью передачи 64 Кбит/с каждый. Таким образом первичный доступ использует канал D со скоростью 64 Кбит/с, имеет номинальную скорость передачи 1984 Кбит/с, с учетом канала синхронизации скорость передачи составит 2048 Кбиг/с.

При создании ЦСИО абонентская есть должна стать цифровой, что увеличивает капиталовложения на 50%. Т.к. каждый абонент использует 2,25 цифровых канала со скоростью 64 кбит/с, то видимо стоимость сети увеличится для каждого номера ЦСИО в 3,4 раза по сравнению со стоимостью традиционного телефонного номера. Однако, за счет изменения структуры сети, повышения использования пучков каналов, уменьшения затрат на прокладку кабеля и изменения соотношений других затрат (что будет подробнее рассмотрено в гл.12), в целом по сети, достигается экономия около 30%.

Различные вторичные сети значительно отличаются по своей структуре и осуществляемым функциям, поэтому разработать концепцию общей структуры единой сети оказалось делом весьма непростым. Если для разрозненных сетей разного вида связи требовалось каждый раз выбирать структуру в соответствии с особенностями распределения потоков вы-юноп именно на этих сетях, то в общей сети необходимо реализовать единую структуру, одновременно удовлетворяющую требованиям всех служб. Эта задача связана с большими трудностями, поскольку требования, предъявляемые потребителями к различным службам во многом противоречивы.

Основой для создания. ЦСИО может служить любая существующая разветвленная аналоговая сеть достаточно большой емкости. В настоящее время лишь две сети связи - телефонная и телекс построены в глобальном мировом масштабе. В этих сетях любой абонент может вызвать другого абонента в любое время выполняя однотипные действия. Наиболее распространенным видом электросвязи является телефонная связь, сети которой охватывают все страны и континенты. Телефонный аппарат был и остается основным средством общения людей. Количество телефонов к мире увеличивается примерно на 5-6% в год. Телефонная сеть используется также для передачи других подои информации, например ПД, и для телематических служб. Поэтому МККТТ принял решение создавать ЦСИО на базе телефонной сети связи. В качестве основы для ЦСИО телефонная сеть была выбрана еще и по следующим соображениям:

а) она соединяет деловых и частных пользователей, что весьма важно для "миграции служб", когда служба используемая вначале для деловой связи, позднее переходит к частным пользователям;

б) международные соединения регламентируются стандартами;

в) основной цифровой телефонный канал 64 кбит/с обеспечивает интеграцию всех телефонных служб. В большинстве стран уже начата реализация ЦСИО путем введения на существующих телефонных сетях цифровых систем коммутации и передачи. После окончательного преобразования телефонной сети из существующей аналоговой в цифровую на мой становится возможной передача всех видов информации, для которых достаточна скорость 64 кбит/с или n64 кбит/с, при n=30, т.е. создание ЦСИО. Для передачи изображении и другой информации требующей более высоких скоростей создастся широкополосная ЦСИО - ЦСИО - Ш.

4.4  Принципы создания интеллектуальных сетей

Сегодня предоставление услуг неотъемлемая часть функций коммутационных систем. Рост числа услуг заставляет резко наращивать аппаратные средства и программное обеспечение коммутационных станций. В результате растет сложность и стоимость этого оборудования, а значит и стоимость предоставляемых услуг, что снижает спрос на них. Именно такой процесс происходит в настоящее время в некоторых странах с ЦСИО. Спрос на весьма дорогие услуги этой сети пока слишком мал, чтобы оправдать повсеместное внедрение ЦСИО.                             ,

В качестве альтернативы ЦСИО было предложено создавать интеллектуальные сети, предусматривающие разделениефункций коммутации и предоставления услуг. Каждая из составляющих интеллектуальной сети - коммутируемая есть связи и база данных могут развиваться самостоятельно. Причем поскольку на коммутационные системы такой сети возлагаются только функции установления соединений, эти системы могут быть достаточно простыми и дешевыми по сравнению с существующими ЦСК. Иными словами интеллектуальная сеть может быть построена на базе любой коммутируемой сети:

ТфОП; выделенной цифровой коммутируемой сети, ведомственной или частной сети связи, т.е. создание интеллектуальной сети возможно на основе сети связи любого уровня.

По определению МККТТ, интеллектуальная сеть - это архитектурная концепция создания и предоставления услуг связи для которой характерны:

• широкое применение различных способов обработки информации;

• модульность функций сети;

• одновременное создание и внедрение услуг посредством универсальных (повторно используемых) сетевых функций;

• гибкое распределение сетевых функций по физическим элементам сети;

• возможность перемещения сетевых функций из одного физического элемента сети в другой;

• стандартизированное взаимодействие между сетевыми функциями через интерфейсы, не зависящие от вида услуг;

• возможность управления (со стороны пользователя) рядом специфических атрибутов услуг;

• стандартизированное управление логикой обслуживания.

Кардинальные отличия интеллектуальной сети от других сетей состоят в следующем:

• пользователь получает возможность управлять услугами, которые предоставляет сеть, формировать и заказывать на определенное время необходимые ему новые услуги;

• распределенная по сети база данных обеспечивает доступ пользователям к необходимым услугам независимо от их географического положения в данный момент времени.

При создании интеллектуальной сети можно часть интеллекта оставить в ЦСК для обеспечения простейших услуг, другую, более значительную часть, сосредоточить в базе данных. Сама же база данных будет частично централизованной, частично распределенной. Одной из услуг интеллектуальной сети является организация выделенной (частной) сети. Чаще всего эти выделенные виртуальные сети организуются для определенной группы абонентов, когда качественные или надежностные показатели сети ОП нс в полной мере отвечают их требованиям.

Глава 5.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗВАНИЯ

5.1 Структура и принципы построения международной сети связи

Всемирная, глобальная телефонная сеть связи построена по иерархическому принципу на базе международных центров автоматической коммутации трех классов: СТ1, СТ2 и СТЗ. Каждый из этих центров является оконечной международной станцией, а СТ1 и СТ2 являются еще и транзитными узлами. Вся территория земного шара разделена на восемь зон коммутации или восемь телефонных континентов. В центре телефонной нагрузки каждого из них находится международный транзитный центр коммутации первого класса, называемый СТ1. Разделение территории земного шара на зоны коммутации представлено в табл. 5.1.

Таблица 5.1

| Телефонный континент | Место размещения | Код телефонного континента |
| --- | --- | --- |
| Северная и Центральная Америка Африка Западная Европа Южная Америка Малайзия, Австралия, Океания Территория бывшего СССР Центральная Азия и Дальний Восток Индия и Ближний Восток | Нью-Йорк, Кейптаун Лондон Нью-Йорк Сидней Москва Токио Сингапур | 1 2 3.4 5 6 7 8 9 |

Все СТ1 соединены между собой полносвязным способом ("каждый с каждым"). Внутри телефонного континента организуются узлы второго, более низкого уровня иерархии - СТ2. Зона действия СТ2 , - одна страна или несколько небольших стран. В больших по территории странах может быть организовано несколько СТ2. Например, на территории бывшего СССР центры коммутации второго класса созданы в Киеве и Ленинграде. В настоящее время Киевский СТ2 обслуживает международную связь суверенной Украины. На следующем уровне иерархии организуются центры коммутации третьего класса - СТЗ. Зона действия СТЗ - одна небольшая страна. На территории больших стран международные узлы третьего класса не организовывались.

Международная сеть построена комбинированным способом, при котором узлы самого высокого класса иерархии, соединенные полносвязно, являются одновременно центрами радиально-узлового построения нижних уровней сети. Однако существующая международная телефонная 'сеть, как и большинство реальных сетей электросвязи, нс может быть построена в строгом соответствии с какой-то определенной структурой. Реально, при наличии большого тяготения, между двумя СТ любого класса организуются прямые связи. Фрагмент общей структуры построения международной телефонной сети связи показан на рис. 5.1. Жирными линиями на рисунке выделены прямые пучки связи между СТ1.

Каждому телефонному континенту присвоен однозначный код, приведенный в табл. 5.1. Код страны в пределах телефонного континента может быть одно-, двух- и трехзначным. Первой его цифрой всегда является однозначный код телефонного континента. Значность (количество цифр) кода страны зависит от значности ее национальной нумерации, т.е. от количества цифр, набираемых абонентом при связи в пределах своей страны.

Так, например, в США 10-значная нумерация   -   код страны   однозначный (1), в п Польше - девятизначная и код страны двузначный (48), в Алжире нумерация восьмизначная, код страны - трехзначный (213). Чаще всего двузначный код страны совпадает с размещением в ней международного узла СТ2, а трехзначный - узла СТЗ, хотя это и не обязательно.

В связи с тем, что СССР, как единое государство, уже не существует некоторые государства, входившие прежде в СССР на правах союзных республик, получили новые коды страны. Украине выделен код 380, относящийся к телефонному континенту Западной Европы.

Рис.5.1.

Международная телефонная сеть предназначена для обеспечения связи между абонентами различных национальных сетей. Национальную сеть в пределах своей страны называют междугородной сетью.

5.2   Принципы построения междугородной телефонной сети Украины

Междугородная телефонная сеть Украины была построена как часть междугородной сети СССР. Принципы построения этой сети в основном те же, что и международной сети. Вся площадь бывшего СССР разделена на 12 транзитных территорий, в центре телефонной нагрузки, каждой из которых расположен транзитный центр коммутации междугородной сети первого класса, называемый УАК1. На каждой транзитной территории расположены 12 - 13 автоматических междугородных телефонных станций (АМТС). Все УАК1 соединены полносвязным способом крупными пучками междугородных каналов. На Украине расположены две таких территории: Западно-Украинская и Восточно-Украинская, с организацией УАК1 в Киеве (УАК-2) и в Харькове (УАК-ІІ).

Совокупность АМТС, УАК и пучков междугородных каналов связывающих их между собой составляют междугородную телефонную сеть Украины. Междугородная телефонная сеть построена по иерархическому принципу с обходными направлениями, то есть с организацией между АМТС прямых путей (ПП) на базе пучков каналов высокого использования и обслуживанием избыточной нагрузки обходными путями. Обходные пути снижают стоимость сети связи, обеспечивая при этом достаточное качество обслуживания.

Все линии пучков высокого использования каналов должны быть максимально загружены обслуживанием вызовов, поэтому они рассчитываются при высоких потерях вызова - 15 - 20%. Те вызовы, для которых нс окажется свободных каналов к прямых пучках направляются к вызываемой станции по обходным направлениям, через УАК, соединенные друг с другом полносвязным способом пучками каналов высокого качества, рассчитываемыми при малых потерях сообщения - нс более 1%.

С 1993 г на Украине начато создание полностью цифровой междугородной сети на базе современных цифровых электронных систем коммутации типа 5ЕSS и ЕWSD. Такие ЦСК уже работают в качестве АМТС практически во всех крупных городах Украины. Кроме 25 областных центров они расположены в городах Севастополь и Кривой Рог.

В восьми областных центрах, где работали морально устаревшие станции типа АМТС1, АМТС1М и АМТСЗ они демонтированы, и теперь вся нагрузка обслуживается только цифровыми АМТС. В остальных областных центрах сосуществуют аналоговые и цифровые междугородные станции. Это города в которых работают еще не окупившие себя АМТСКЭ "Кварц", АКМ-20 и Метаконта- 10С. В течение переходного периода к полностью цифровым сетям, на Украине будут действовать параллельно две междугородных сети: аналоговая и цифровая. Связь между ними организована по линиям совместной работы между аналоговой и цифровой АМТС областного центра.

Для аналоговой междугородной телефонной сети сохраняется существовавшая схема построения. Закрепление существующих аналоговых АМТС за УАК-2, расположенным в Киеве или УАК-11, находящимся в Харькове остается тем же, что и в междугородной сети существовавшей на территории СССР. При этом 19 областных центров включены одновременно в оба УАК, а остальные только в УАК-2.

Как показали расчеты на национальной цифровой сети Украины целесообразно вместо выделенных УАК использовать опорно-транзитные станции (ОТС) для пропуска транзитной нагрузки. Цифровая междугородная телефонная сеть создается также по иерархическому принципу и имеет три уровня иерархии:

ОТС I - ОТС II - АМТС . В Киеве создана ОТС первого класса. ОТС второго класса планируется создать в г. Харькове, Днепропетровске и в городах имеющих большое количество прямых связей с АМТС, как Украины, так и ближнего и дальнего зарубежья (Львов, Одесса).

Схема организации связи на цифровой национальной сети (без прямых пучков между АМТС) показана на рис. 5.2. Для связи между цифровыми КУ используются только каналы ЦСП. Пучки высокого качества на рисунке выделены жирными линиями. При связи между любыми двумя АМТС предусматривается один основной (самый короткий) путь и до четырех обходных. Наиболее длинный путь или путь последнего выбора (ППВ) не может содержать более четырех промежуточные (транзитных) коммутационных узлов. Все участки ППВ имеют пучки каналов высокого качества. Обходные пути имеют как пучки каналов высокого использования так и пучки каналов высокого качества. Так, например, выбор соединительного тракта между Луцком и Николаевом может производиться в следующей последовательности:

- прямой путь: АМТС Луцка - АМТС Николаева;

- первый обходной путь: АМТС Луцка - ОТС Одессы - АМТС Николаева или АМТС Луцка - ОТС Львова - АМТС Николаева;

Рис.5.2

- второй обходной путь: АМТС Луцка - ОТС Львова - ОТС Одессы - АМТС Николаева или АМТС Луцка - ОТС Львова - ОТС Киева - АМТС Николаева;

- третий обходной путь: АМТС Луцка - ОТС Львова - ОТС Киева - ОТС Одессы - АМТС Николаева;

- четвертый обходной путь или путь последнего выбора: АМТС Луцка - ОТС Львова - ОТС Киева -ОТС Харькова - ОТС Одессы - АМТС Николаева;

При размещении нескольких АМТС в городе по исходящей междугородной связи каждая станция является самостоятельной АМТС, а по входящей - все станции города рассматриваются как одна АМТС. Переход нагрузки из цифровой сети в аналоговую и обратно осуществляется в конечных точках соединительного тракта по линиям связи между аналоговой и цифровой АМТС находящимися в одном городе.

Каждая АМТС, к:1К правило, обслуживает свою зону нумерации, на территории которой организуется, зоновая сеть связи.

5.3. Структура и принципы построения зоновых сетей связи

Зоновая телефонная сеть состоит из местных телефонных сетей (городских и сельских) размещенных на территории зоны и внутризоновой телефонной сети. Вся территория Украины, как и любой другой страны, разделена на зоны телефонной нумерации. ЗОНА НУМЕРАЦИИ - это часть территории страны на которой все абоненты телефонной сети охвачены единой семизначной нумерацией. Зона охватывает территорию административной области или административно выделенного города (Севастополь). Максимальная емкость местных телефонных сетей на территории зоны не должна превышать 8 млн номеров с учетом ее беспрепятственного развития на период нс менее 50 лет. На территории области может быть организовано несколько зон, если это экономически оправдано. В зоне может быть установлено несколько АМТС, размещенных в одном или нескольких городах зоны. На Украине организовано 26 зон телефонной нумерации (25 областей плюс Севастополь).

Внутризоновая сеть представляет собой совокупность АМТС, которые одновременно входят и в междугородную сеть, заказно-соединительных (ЗСЛ) и соединительных междугородных (СЛМ) линий. ЗСЛ используется для исходящей, а СЛМ - для входящей междугородной связи. Внутризоновая телефонная сеть обеспечивает соединение между собой станций и узлов различных местных сетей одной зоны и выход их на

междугородную сеть.

Примерная схема построения внутризоновой телефонной сети изображена на рис. 5.3. В областном центре расположена АМТС, связанная пучкам ЗСЛ и СЛМ со всеми станциями зоны непосредственно (ЗСЛ на ГТС областного центра) или через узлы заказно-сосдинительных (УЗСЛ) и соединительных междугородных (УСЛМ) линий. Узлы ЗСЛ и СЛМ объединяют нагрузку к и от АМТС в общие пучки для повышения использования СЛ. На этих пучках, как правило, применяются системы передачи. На сельских телефонных сетях функции УЗСЛ и УСЛМ выполняют центральные станции (ЦС) сельской сети.

Возможно существование в зоне и нескольких равноправных АМТС, которые могут быть расположены либо в областном центре, либо в крупных городах, удаленных от областного центра или имеющих прямые междугородные связи с другими зонами (например. Кривой Рог в Днепропетровской зоне). Каждая АМТС при этом обслуживает свою территорию, свою группу местных сетей.

Если в зоне работает только одна АМТС, то кроме нес организуется еще дополнительная АМТС, используемая в качестве резервной, для обеспечения связью наиболее важных абонентов зоны в случае выхода из строя основной АМТС. Объем оборудования дополнительной АМТС, количество включаемых ЗСЛ, СЛМ и междугородных каналов составляют 5-10% оборудования основной АМТС зоны. ЗСЛ и СЛМ, включенные в дополнительную АМТС практически являются обходными путями, обеспечивающими живучесть зоновой сети.

5.4 Нумерация на телефонных сетях Украины

Каждой зоне телефонной нумерации присвоен спой код, называемый междугородным кодом или кодом зоны. На территории бывшего СССР коды зон - трехзначные и обозначаются АВС, при этом на Украине в качестве А использовалась цифра 0. После того, как Украина стала независимым государством трехзначные коды зон на ее территории стали нс нужны, т.к. на Украине всего 26 зон нумерации, поэтому решено первую цифру кода (0) изъять сделав коды зон двузначными и оставив для них обозначение ВС. Местные сети на территории зоны тоже имеют свои внутризоновые коды. Эти коды - двузначные, т.к. количество местных сетей на территории зоны никогда нс превышает нескольких десятков. Обозначаются малыми буквами - ав.

Таким образом полный номер набираемый абонентом при междугородной связи имеет вид: 8 - ВС - ав - ххххх. Первая цифра - 8 - индекс выхода на АМТС, ВС - код зоны, определяющий административную область в которой находится абонент, и ав - внутризоновый код, определяющий сельский административный район, небольшой город с пятизначной нумерацией или узловой район крупного города с шестизначной нумерацией.

В связи с тем, что Украина стала самостоятельным государством уже после того как был составлен план международной нумерации си был выделен один из резервных международных кодов 380. Таким образом полный международный номер при вызове абонента Украины из-за рубежа будет 12-значным (380-ВС-ав ххххх),что на единицу больше рекомендуемого. Но в связи с тем, что в большинстве международных узлов коммутации уже установлено оборудование с программным управлением, требования к значности нумерации при различных видах связи смягчены и сложившаяся ситуация не ограничивает возможности международной связи абонентов Украины.

5.5  Принципы построения местных телефонных сетей

5.5.1  Основные элементы местных телефонных сетей

К местным телефонным сетям относятся сети, обслуживающие территорию города или сельского административного района. Их так и называют городские и сельские телефонные сета (ГТС и СТС). Любая местная телефонная есть состоит из абонентских терминалов, станционных и линейных сооружении.

К абонентским терминалам относятся телефонные аппараты (ТА), таксофоны (Т), и различные терминалы тслсматичсских служб. К станционным сооружениям относятся АТС, подстанции (ПС), учережденчсско-производственные станции (УПАТС) и коммутационные узлы. Станционные сооружения содержат комплекс различного оборудования: коммутационного, контрольно-измерительного, электропитания, систем передачи и кросса. Подстанцией называется абонентское станционное оборудование, вынесенное из

городской АТС и расположенное вблизи группы абонентов удаленных от АТС.  Иногда подстанций называют абонентскими концентраторами. Применение ПС позволяет сократить затраты на абонентские линии за счет уменьшения их длины. Учерсждснчсско-производственные АТС обслуживают абонентов учреждений или предприятий АТС2

Рис.5.4

В состав линейных сооружений входят линейные кабели, телефонная канализация, распределительные шкафы ч коробки. Линейные сооружения подразделяются на абонентские линии (АЛ) и мсжстанционные соединительные линии. Абонентские линии всегда двухпроводные. Выбор проводности соединительных линий зависит от их длины. От телефонной станции в различных направлениях расходятся кабели большой емкости (до 1200 пар), называемые магистральными. Эти кабели включаются в распределительные шкафы, от которых к отдельным домам подаются распределительные кабели малой емкости (от 10 до 100 пар). Десятипарные кабели внутри подъездов жилых домов оканчиваются телефонными коробками, от которых двухпроводные линии идут непосредственно к телефонным аппаратам (см. рис. ,5.4).

Крупные местные сети насчитывают десятки и сотни тысяч АЛ, поэтому особенно важно уменьшить затрать' на их реализацию и эксплуатацию. Это достигается следующими средствами:

• оптимальным построением сети магистральных и распределительных кабелей;

• применением более дешевых кабелей;

• установкой аппаратов с усилителями на линиях удаленных абонентов, что позволяет применять абонентские кабели- с меньшим диаметром жил;

• расположением АТС в телефонном центре, т. с. в таком месте, от которого среднее расстояние до оконечных пунктов является минимальным;

• применением подстанций для сокращения протяженности АЛ;

• использованием систем концентрации абонентских линий и спаренного включения телефонных аппаратов для уменьшения числа АЛ;

• уплотнением АЛ;

• районированием ГТС.

5.5.2  Принципы абонентской нумерации

I

Каждому телефонному аппарату присваивается собственный абонентский номер. Совокупность номеров всех абоиснто» сети называется нумерацией этой сети. Указывая нумерацию, чаще всего приводят только два абонентских номера - с наименьшими и с наибольшими цифрами в разрядах единиц, десятков, сотен и т.д. При этом 0 можно считать наименьшей либо наибольшей цифрой. В этой книге принят второй вариант нумерации, когда группа из десяти абонентов имеет нумерацию 1-0 (1,2,3,...,9,0), нумерация сотенной группы - 11-00(11,12,...19,10,21,22,...99,01...09,00), тысячной группы - 111-000 (П1,112....,009,000) и т.д.

Значность нумерации станции, зависит от емкости этой станции (под емкостью в данном случае понимают максимально возможное число, включаемых и нее абонентских номеров). Все существовавшие до последнего времени АТС имели емкость нс превышающую 10 000 номеров. Абонентский номер в пределах таких станций - четырехзначный, содержащий цифры тысяч Т, сотен С, десятков Д и единиц Е. Структуру четырехзначного номера обозначают записью ТСДЕ. Кроме абонентской нумерации в пределах АТС, необходимо пронумеровать и сами станции. Номер АТС обычно называют ее кодом. Сейчас на сетях появились АТС емкостью более 10 000 номера, соответственно нумерация абонентов этих станций будет иметь большую значность.

Помимо полных абонентских номеров, на местных сетях используют сокращенные двух- и трехзначные номера, присваемые различным спецслужбам. Номера всех спецслужб обычно начинаются с цифры О (01, 02, 03 и т.д.)„ поэтому цифра 0 неможет быть использована в качестве кода АТС. Абонентские номера не должны, начинаться также с цифры 8, которая является индексом выхода на АМТС. С учетом этого, если количество АТС на сети не превышает восьми, а абонентская емкость каждой АТС десяти тысяч - код станции может быть однозначным.

Учрежденческо-производственные АТС предназначены для установления связи в пределах какого-то учреждения или предприятия. В связи с этим преобладающее количество разговоров от абонентов этих станций направлено к абонентам этой же УПАТС. Такие соединения называют внутристанцчонными, и в этом случае абоненту достаточно набрать сокращенный внутристанционный номер, который в зависимости от емкости УПАТС может быть двух-, трех- или четырехзначным. Для установления соединения с абонентами сети общего пользования абонент УПАТС обычно набирает цифру, называемую индексом внешней связи, а затем полный абонентский номер сети ОП.

5.5.3 Способы построения и нумерация городских телефонных сетей

ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ создаются на базе местной первичной сети города, охватывающей всю его территорию и служащей основой для организации межстанционных соединительных линий ГТС. В состав местной первичной сети входят:

соединительные линии (физические или уплотненные); местные сетевые стсчщии, обеспечивающие организацию и транзит из внутризоновой сети типовых каналов и групповых трактов и  предоставление их потребителям; сетевые узлы, организуемые для транзита, выделения и переключения типовых каналов и трактов.

| Ю.пгпи / | АМТС |
| --- | --- |
| междугородной ^ |  |
| связи 1 47111-47000 |  |

О)

Телефонные аппараты с помощью множества распределительных кабелей подключаются к боксам распределительного шкафа (РШ). В другие боксы РШ включается более крупный магистральный кабель, емкость которого меньше суммарной емкости распределительных кабелей. Свободная емкость распределительных кабелей предназначена для создания эксплуатационного запаса и возможности переключения АЛ. Соединение пар распределительных    кабелей с магистральным осуществляется с помощью перемычек. Для объединения  линий от различных РШ служит кабельный сетевой узел. В кроссах АТС кабели подключаются к главному щиту переключении (ГЩП) на котором с  помощью кроссировок эти линейные кабели подключаются к станционным кабелям, идущим в автозал АТС. В РШ, ГЩП и сетевом узле осуществляется долговременная кроссовая коммутация. Для перераспределения этих   линий необходимо выполнять перепайки и перскроссировки. Рассмотренная   организация первичной сети АЛ позволяет укрупнить пучки линий, и следовательно  уменьшить затраты на линейные сооружения и системы передачи.

Каналы мсхсяугородной связи

Межстанционныс соединительные линии ГТС используются для связи абонентов, включенных в различные телефонные станции и могут быть физическими (трсх-нли двухпроводными) или реализованными с помощью каналов СП. На ГТС, как правило,  применяются соединительные

Рис.5.5                       линии одностороннего действия. При этом исходящая связь осуществляется по одним СЛ, а входящая по другим. На концах соединительных линии в большинстве случаев устанавливаются специальные согласующие устройства, н-л-л.пшсмыс комплектами соединительных линий (КСЛ), обеспечивающие взаимодействие оборудования соединяемых станции.

Способ построения местных телефонных сетей зависит от числа абонентов на сети, размсро» обслуживаемой сетью территории и размещения абонентов на этой территории. Для построения ГТС используется два" способа: нерайонированный и районированный.

На нсрайонированной ГТС используется только одна городская АТС, обслуживающая всех абонентов города. К ней же подключаются и СЛ от УПАТС. Пример построения такой сети показан на рис. 5.5а, где кроме АТС, емкостью N = 4000 показаны подстанция емкостью 1000 и УПАТС емкостью 500 номеров. Нумерация УПАТС и ПС является составной частью нумерации РАТС, в которую они включены. Эта РАТС называется опорной для включаемых в нее УПАТС и ПС. Связь абонентов ГТС с АМТС осуществляется по ЗСЛ и СЛМ, на рисунке показаны также пучки СЛ для выхода абонентов ГТС к спецслужбам.

Районированная ГТС без узлообразования. При нескольких АТС на сети, вся территория города разбивается на так называемые телефонные районы, не совпадающие с административными районами города. В центре каждого телефонного района устанавливаются районные АТС (РАТС), соединенные между собой полносвязным способом, пучками односторонних соединительных линий. Каждая РАТС обслуживает только абонентов своего телефонного района. Районирование сети позволяет значительно снизить длину АЛ. Реально количество РАТС на районированной ГТС без узлообразования нс превышает 6-7 станций, теоретически их не может быть более восьми. На рис 5.56 приведен пример построения районированной ГТС с пятизначной нумерацией. Абонентские линии на рисунке не показаны,. но дана их нумерация. На одной из РАТС организован узел спецслужб (УСС) куда включаются пучки СЛ к спецслужбам.

'* - СЛ к УВС других узловых районов Рис.5.6.

Если емкость сети более 80 000 номеров, то РАТС присваиваются двузначные коды и абонентские номера становятся шестизначными. Однако, чем больше количество станций на сети, тем больше необходимо пучков СЛ для связи их между собой при применении полносвязного способа. Причем с увеличением количества пучков СЛ уменьшается число линий в этих пучках, а чем меньше емкость пучка, тем меньше коэффициент использования каждой линии и, следовательно, больше стоимость необходимых  линейных сооружений. Поэтому при построении сетей связи всегда стремятся к укрупнению пучков СЛ. Достичь этого можно, в частности, применением узлообразования, то есть организацией коммутационных узлов различного назначения.

Примером такого КУ является узел входящего сообщения (УВС). При построении районированной ГТС с УВС территория города разбивается на отдельные узловые районы (УР), в каждом из которых организуется транзитный коммутационный узел - УВС, объединяющий нагрузку входящую в этот узловой район от станций всей остальной сети. АТС в пределах этого узлового района, соединяются полносвязным либо радиальным способом, в зависимости от типа применяемого коммутационного оборудования. Связь с РАТС других узловых районов осуществляется через УВС  обслуживающие эти районы. УВС на сети может быть до восьми ХХХХ   н в каждом узловом районе до 10 РАТС. Каждая РАТС имеет двузначный код, первой цифрой которого является код узлового района, а второй - код станции в пределах района. Структура ГТС с УВС показана на рис 5.6. На таких сетях организуется три вида пучков СЛ: для связи РАТС в пределах своего УР; от УВС к РАТС своего УР; от РАТС к УВС других УР.

Районированная ГТС с УВС и УИС (Рис.5.7.). Узлы исходящего сообщения - это транзитные КУ более высокого уровня иерархии чем УВС. Они объединяют нагрузку исходящую к другим УР. Принципы построения такой сети тесно связаны со структурой нумерации АЛ на телефонных сетях. Вся территория города разбивается на, так называемые, миллионные зоны, которых на сети нс может быть больше восьми. Каждая из таких зон имеет однозначный код. В пределах этой зоны может быть создано нс более десяти узловых районов, имеющих двузначный код (при этом первая цифра этого кода - номер миллионной зоны). Код РАТС на такой сети - трехзначный, состоящий из кода миллионной зоны, кода узло-Рис.5.7                       пого района и собственно кода РАТС.

27

5.5.4 Способы построения и нумерация сельских

телефонных сетей

Связь сельского административного района формируется на базе сельской первичной сети связи, принципы построения которой в основном те же, что и на ГТС. СЕЛЬСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ предназначена для установления соединений между абонентами в пределах сельского административного района и обеспечения выхода абонентов на сети зоновой, междугородной и международной связи. Особенностью СТС является наличие небольших, достаточно удаленных друг от друга групп абонентов, что обусловило применение на СТС в основном станций малой (50...200) и реже средней (300...2000) емкости и появление большого числа мелких (5...20 линий), плохо используемых пучков СП значительной протяженности.

Снижению затрат на СЛ способствует применение:

• малоканальных СП;

• сетевых узлов;

• повышенных норм потерь вызовов (1...3%)

• спаренного включения ТА с возможностью взаимной связи между абонентами. Для укрупнения пучков, с целью повышения их использования, применяют радиальный и радиально-узло-вой способы построения СТС, а также используют СЛ, в основном, двустороннего действия, т.е. такие, соединение по которым может устанавливаться в любом направлении. Соединительные линии на СТС - универсальные, т.е. общие для местной и междугородной связи. Линии одностороннего действия рекомендуется применять только при большой интенсивности межстанционной нагрузки, когда емкость пучка превышает 30 линий.

На СТС всегда выделяется одна из АТС (обычно она расположена в райцентре), которая служит транзитным узлом для межстанционной связи всех остальных станций сети и выполняет функции УЗСЛ, УСЛМ и УСС. Если ГТС райцентра нерайонированная, то АТС, обслуживающая райцентр, выполняет вес вышеперечисленные функции и называется центральной станцией (ЦС) сельской сети. Если же в райцентре более одной АТС, то они составляют ГТС райцентра, а функции всех вышеперечисленных узлов выполняет сельско-пригородный узел (УСП).

Структура сети, когда все АТС сельского района связаны с ЦС и не имеют связи между собой называется радиальной. В этом случае все станции сети, кроме ЦС, называются оконечными (ОС) (рис. 5.8а). Если же СТС достаточно большая в ней могут выделяться отдельные узловые районы, в которых организуются узловые станции (УС), связанные с ЦС и ОС своего района, т.е. применяется радиадьно-уздовос построение сети (рис. 5.86). Образование крупного, общего для всех станций УР пучка СЛ к ЦС и замыкание значительной части (20...50%) мсжстанционной нагрузки в пределах УР позволяет при внедрении УС заметно сократить число СЛ к ЦС и снизить общие затраты на линейные сооружения. Однако УС несколько дороже ОС, поскольку в ее состав входит дополнительное оборудование для транзитной связи.

АМТС                  ОС

Рис.5.8

Нумерация на СТС. На сельских телефонных сетях нумерация может быть закрытой, открытой без индекса выхода и открытой с индексом выхода,

При закрытой нумерации для соединения абонентов в пределах СТС всегда набирается пятизначный номер.

Используя открытую нумерацию с индексом выхода, при внутрнстанционной связи, так же как и на УПАТС, набирается сокращенный номер, а для выхода за пределы своей станции, т.е. к абоненту любой другой АТС сети, набирается сначала однозначный индекс выхода, а затем пятизначный абонентский номер.

Если емкость СТС небольшая, то первая цифра полного абонентского номера может служить одновременно и индексом выхода. В этом случае первая цифра инутрнстанционного номера нс должна совпадать с первой цифрой полного пятизначного номера. Такая нумерация называется открытой без индекса выхода. Коды АТС на сельских сетях могут быть одно-, дчух- к трехзначными, в зависимости от емкости самой АТС.

5.5.5  Связь городских и сельских телефонных сетей

В случае нескольких АТС н райцентре, городская есть раГщсцтра и сельская сеть образуют единую комбинированную сеть связи. При построении комбинированной сети на ГТС должна предусматриваться

28

организация транзитного узла ссльско-пригородной связи, через который осуществляется связь станций СТС между собой и со станциями ГТС. Кроме того, через УСП обеспечивается связь с УСС городской телефонной сети и исходящая и входящая внутризоновая и междугородная связь абонентов СТС, а иногда и абонентов ГТС.                    »

Если город имеет районированную ГТС без узлообразования и суммарная емкость комбинированной сити нс превышает 80 тыс. номеров, то в УСП включаются вес сельские АТС и он связывается с городскими РАТС полносвязным способом (рис.5.9а). Если город имеет районированную сеть с узлообразо-ванисм, то УСП включается в ГТС на правах транзитного узла местной и междугородной связи 100-тысячного узлового района (рис. 5.96).                                                         ,

Рис.5.9

Глава 6.

КОММУТАЦИОННЫЕ УЗЛЫ МЕСТНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

6.1 Основные понятия о работе коммутационных узлов и АТС

Основное назначение коммутационных узлов - обеспечивать соединение входящих и исходящих линий, причем соединение может осуществляться либо с любым свободным выходом, либо с одним из свободных выходов заданной группы, либо с каким-то конкретным выходом в соответствии с указанным адресом. Следовательно КУ должен состоять: из устройств для приема адреса, устройств, управляющих установлением соединения и устройств, осуществляющих собственно соединение (коммутацию). Кроме того в состав КУ входят станционные и линейные комплекты, устройства контроля, сигнализации, источники электропитания и другое оборудование.

Устройства осуществляющие соединение называются коммутационными устройствами или коммутационными приборами (КПр). Управляющие устройства УУ обеспечивают установление соединения между входящими и исходящими линиями с помощью коммутационных приборов. Для установления соединения УУ, кроме адреса должны получать и другую управляющую ин4»ормацию. К устройствам для приема и передачи адресной и управляющей информации относятся приемники номера и кодовые приемопередатчики.

Коммутационный прибор - это устройство, обеспечивающее коммутацию (замыкание и размыкание) электрических цепей под воздействием управляющих сигналов. По построению коммутационные приборы делятся на реле, искатели и соединители. Отличаются они тем, что реле имеют один вход и один выход (обозначаются 1 х 1), искатели - один вход и несколько выходов (1 х т), а соединители - несколько входов и несколько выходов (и х т). В состав КПр всегда входят коммутационные и управляющие элементы. Коммутационные элементы - это контакты, обеспечивающие электрическое соединение входа с выходом.

Совокупность коммутационных элементов составляет коммутационное поле (КП), имеющее множество входов N и множество выходов М. Выходы коммутационного поля могут объединяться в направления. Соединение входа с выходом осуществляется в точке коммутации, таким образом коммутационный прибор предназначен для замыкания и размыкания точек коммутации. Входы, выходы и точки коммутации имеют определенную праведность. Про водностью называют число одновременно коммутируемых прово-дои. Выражение "трсхнроводная точка коммутации" означает, что для осуществления одного соединения, в один и тот же момент времени, под воздействием одного управляющего сигнала осуществляется замыкание одновременно трех проводов.

29

Коммутация может быть пространственной и временной. Коммутационное поле пространственной коммутации предстанляст собой пересечение в пространстве множества входов с множеством выходов. Их электрическое соединение осуществляется в точках коммутации.         , .

При временной коммутации нс происходит электрического соединения входа с выходом. Временная коммутация используется только в цифровых коммутационных системах, где информация коммутируется в цифровой форме. Каждая 8-ми битовая комбинация, поступающая на вход КП от одного канала ИКМ, запоминается в отдельной ячейке информационного запоминающего устройства (ПЗУ), а затем в заданный момент времени считывается из неё и направляется на выход КП. Таким образом информация переносится из одного временного интервала (канала) в другой. Точка коммутации в таких КП эквивалентна одной ячейке ПЗУ.

В одном КП могут сосуществовать звенья как пространственной, так и временной коммутации.

6.2 Процесс установления соединения на АТС

Если в КУ включаются нс только СЛ, но и абоненты, его называют коммутационной станцией, частным случаем которой являются АТС. Автоматические телефонные станции предназначены для установления соединения между включенными в них абонентами или подключения этих абонентов к другим АТС или КУ. Однако для осуществления разговора недостаточно просто выполнить электрическое соединение двух АЛ между собой. Для того, чтобы абоненты могли разговаривать необходимо подать питание на микрофоны их телефонных аппаратов, а до этого принять адресную информацию у вызывающего абонента, послать вызов вызываемому абоненту, и осуществить еще много других вспомогательных действий. Поэтому кроме коммутационного поля АТС имеет и много других устройств.

Процесс установления соединения на АТС состоит из нескольких этапов. При описании этого процесса вызывающего абонента обычно для краткости называют абонентом А, а вызываемого - абонентом Б. Рассмотрим основные этапы установления соединения.

Прием заявки на установление соединения.

Прежде всего необходимо принять сигнал вызова от абонента. Таким сигналом вызова на телефонных сетях является снятие телефонной трубки с телефонного аппарата. Сам телефонный аппарат можно условно разделить на две части разговорную и вызывную. В исходном состоянии (при отсутствии вызова), когда микротслсфонная трубка находится на аппарате, она нажимая на рычажный переключатель, подключает к абонентской линии вызывные приборы (звонок) для того чтобы принять сигнал вызова, если он поступит с АЛ.

Как только трубка снята с аппарата давление на рычажный переключатель прекращается, и он своими контактами отключает вызывные приборы и подключает разговорные, замыкая одновременно шлейф тока через ТА и АЛ на станцию. На входе каждой АЛ в АТС стоит приемник сигнала вызова. Обычно это электромагнитное реле, через обмотки которого к обоим проводам двухпроводной АЛ подключен источник питания. В большинстве существующих станций это реле называется линейным и обозначается бук-нон Л. Как только в обмотке линейного реле появится ток, оно сработает, изменяя свое состояние и тем самым фиксируя наличие сигнала вызова .от данной АЛ. Линейное реле входит в состав абонентского комплекта (АК), который закрепляется за-каждой АЛ. Таким обрпз<?м, срабатывание конкретного ли-иснного реле однозначно определяет номер, подключенной к нему АЛ, после чего АТС фиксирует сигнал вызова от конкретного абонента.

Прием адресной информации.                                  .

Теперь необходимо установить какое именно соединение требуется абоненту А. Вид соединения (ннутристанционнос или исходящее) и конкретного.адресата можно определить по адресной информации -номеру, набираемому вызывающим абонентом. Для этого необходимо эту адресную информацию принять, сохранить, проанализировать и использовать для управления установлением соединения. Обычно ли действия разделены между двумя устройствами: устройством для приема, хранения и выдачи информации и управляющим устройством, анализирующим адресную информацию и управляющим процессом установления соединения. Следовательно, до того как абонент начнет набирать номер к его АЛ уже должно быть подключено устройство приема номера. В различных системах АТС это устройство называется по разному, поэтому обобщенно назовем его приемником номера (ПН).

Каким же образом абонент узнает подключен ли уже -к его абонентской линии ПН ? Для этого служит информационный непрерывный тональный сигнал, частотой 425 Гц, называемый Ответ станции (ОС) или Готовность станции (ГС). Наличие этого сигнала означает, что к вызываемой АЛ подключен ПН и абонент может набирать номер. Иногда у абонентов создается впечатление, что сигнал ОС появляется в трубке одновременно со снятием се с ТА, однако за промежуток времени от снятия микротслсфонной трубки до появления сигнала ОС на станции выполняется много отдельных операций для поиска свободного ПН и подключения его к вызывающей АЛ.

После получения тонального сигнала ОС абонент А начинает набирать номер абонента Б. Все цифры набираемого номера принимаются и запоминаются ПН. После окончания приема адресной информации, ПН передаст в управляющее устройство сигнал о том, что можно начинать установление соединения. В современных системах автоматической коммутации управляющие к коммутационные устройства имеют высокое быстродействие и малое в]>смя установления соединения. В более старых системах АТС, где управляющие устройства построены на обычных электромагнитных (гсас, быстродействие УУ и коммутационных приборок гораздо ниже, поэтому к этих системах УУ начинают выполнять анализ адресной информации и установлен нс соединения нс дожидаясь окончания набора номера абонентом.

30

Установление соединения между абонентами А и Б.

Получив номер вызываемого абонента, УУ определяет соединительный путь в пределах станции к абонентской линии абонента Б или к КУ (АТС), если устанавливается исходящее соединение. Определив свободный соединительный путь, УУ выдаст команду на проключенис соединения и выдачу абонентам сигналов о том, что соединение установлено. Для вызывающего абонента таким сигналом является Посылка вызова (ПВ), а для вызываемого Контроль посылки вызова (КПВ). Во время посылки этих сигналов специальное устройство контроля разговорного тракта (УКРТ) контролирует АЛ вызываемого абонента чтобы зафиксировать момент ответа абонента Б.

Перевод соединительного тракта в разговорное состояние.

После ответа вызываемого абонента необходимо отключить сигналы ПВ и КПВ и подключить ток питания микрофонов к АЛ обоих абонентов, чтобы дать им возможность .осуществить разговор. Во время разговора АЛ обоих абонентов контролируются для приема сигнала отбоя какого-либо из абонентов.

Освобождение соединительных приборов

После получения сигнала отбоя передается сигнал в УУ и УКРТ для разрушения соединения и возвращения всех приборов в исходное состояние. Этот процесс называется освобождением.

Таким образом, процесс установления соединения на АТС состоит из следующих этапов:

- исходное состояние;              •

- вызов абонентом А коммутационной станции;

- фиксация вызова от абонента А;

- подключение к АЛ-А приемника набора номера;

- посылка абоненту А сигнала Ответ станции,

- прием и фиксация номера, набираемого абонентом А;

- подключение к АЛ абонента Б;

- определение состояния АЛ-Б;

- посылка сигнала вызова абоненту Б и сигнала Контроль посылки вызова абоненту А;

- ответ абонента Б;

- установление разговорного состояния и разговор;

- фиксация сигнала отбоя от одного из абонентов;

- разъединение разговорного тракта и возвращение приборов в исходное состояние;

- посылка сигнала занято абоненту не давшему отбой.

Параметру посылаемых в АЛ информационных сигналов приведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2

| Наименование сигналов | Параметры сигналов |
| --- | --- |
|  | Частота, Гц | Длительность, с | Напряжение, В |
|  |  | сигнала | паузы |  |
| Ответ станции Занято Контроль посылки вызова Вызов | 425±25 425±25 425±25 25±2.5 | непрерывный 0,3 1 1 | 0,3 4 4 | 5,5±1,0 5,5±1,0 5;5±1,0 100±10 |

6.3  Классификация АТС по способам коммутации

Классификация аналоговых АТС, основанная на типе применяемых коммутационных приборов приведена в табл.6.3

Таблица 6.3

| Тип АТС | Коммутационный прибор | Коммутационный элемент |
| --- | --- | --- |
| Дскадно-шаговыс АТС (АТСДШ) | Шаговые и декадно-шагоныс искатели | Щстка-ламсль |
| Координатные АТС (АТСК) | Многократный координатный соединитель | Струна-подвижная пружина |
| Квазиэлсктронныс АТС (АТСКЭ) | Многократный фсррндопый соединитель Многократный интегральный соединитель | Герметизированный контакт (гсркон) |
| Электронные АТС АТСЭ) | Электронные коммутационные приборы | Электронные коммутационные элементы |

Декадно-шаговыс, координатные и квазизлсктронныс системы АТС имеют электромеханические коммутационные элементы, т.е. основой каждого из КЭ этих станций является механический контакт между металлическими проводниками. Поэтому вес эти станции называют электромеханическими системами АТС. В электронных АТС коммутационные элементы используют электронные контакты различных типов.

6.4  Коммутационные приборы электромеханических АТС

Простейшим коммутационным прибором является электромагнитное реле, с одной или несколькими обмотками, выполняющими функции управляющих элементов реле. Коммутационные элементы реле -контактные группы, состоящие из механических контактов и подключающие вход к одному из выходов

\

31

(рис.бЛа). На схемах рядом с прямоугольником, обозначающим обмотку реле, указывают номера выводов этой обмотки, а внутри прямоугольника - сопротивление обмотки в Омах. Возле контактных пружин указывают их двузначную нумерацию. Конструкция и регулировка реле, применимых в приборах АТС, рассмотрены в [14, 25].                          •

В дскадно-шаговых системах АТС ис-

Р                          _»-1'»^1   пользуются вращательные шаговые иска-" ^                /—~-~^ •——2 19    тсли ШИ-11 с числом рабочих выходов

и                        ._^д.1§    т=10 (в АТС-47), и ШИ-17 с т=15 (в р                                '•д'    АТС-54). Трсхпроводный вход искателя ^                               ..в    связан со щетками а,Ь,с  (рис 6.16).

а             а     ь /*» *^\\ ^    Условные обозначения шаговых искателей Р               §^     ^       ! Г^ I   на структурных и функциональных схемах ^<             са          *—*" "] &    приведены на рис. 6.2а,б.

•341                                        Основным коммутационным прибором р                        /*. •*' 1\ ^    АТСДШ является декадно-шаговый иска-^___             ——с—/ **" ? ^Ц    толь ДШИ-100, щетки которого для уста-5а-              \       *—•- "| §_    новки на требуемом выходе совершают два движения: подъемное и вращательное (под воздействием двух электромагнитов). Вход искателя ДШИ подключен к трем щеткам, а выходы включаются в контакт

на

5] I юаа\

Сигналы управления

д

Вход вертикали

Сигналы управления 0) Вход вертикали

| а •Ш 1. .Г \-,— | в <& г 1 | с <й. г. ! | с1 10 /^ ! | ' .^' /Д я 1 | ! » 1 4 ! ^ | ~\ /~ ' а [ I» | 1 у а | ^ гЦ 18 г. | < 1, и •О. | с С ^0 | ~\ 11 ял & |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | } | а Г | л ^ | с. Г | г .[ | р' | а. (. ^ |
|  |  |  |  |  |  | \&ыи3{\ .<?' <' < |  |  |
| &ьи?в3/ &ы!»У^ ^ V |

Рис.6.1

(а,Ь,с). Каждый сегмент содержит десять горизонтальных дугообразных рядов контактных ламелей, называемых декадами. В каждой декаде десять ламелей.Таким образом, общая емкость ДШИ равна 100 трехпроводных выходов.

Обозначения ДШИ на принципиальных схемах соответствуют рис. 6.16. На рис. 6.2г показано развернутое условное обозначение ДШИ-100 в том случае, когда он используется в качестве линейного искателя, т.е. когда в его поле включена сотня -АЛ (нумерация этих АЛ дана на рисунке). Для подключения входа, например, к линии 21 щетки ДШИ должны совершить сначала два подъемных шага, а затем один вращательный шаг. На рис. 6.2в, д показаны упрощенные условные обозначения ДШИ-100. На рис.6.2д каждая декада изображается одной вертикальной линией, а совокупность выходов декады - горизонтальной

а) Декады

^ 2 •••в <Л \н\и  |м|о/ \л\и \и\ог

-^/)-^ б)

в)

Декады

ч г. •••о

| сод | Вход |
| --- | --- |
| ^1 | 9 |
| 'Ч 3 •а | ©' | з |
| • • | ? § ^ | ® • | •I |
| • | 2 | • | 2 |
|  | са | • | СО |
| -п» |  | @. |  |

Ц0|20  |90|00

г)                     Д)                     е)        ж)

Рис.6.2 линией со стрелкой. Конструкция и принцип действия искателей рассмотрены в [2, 7, 14].

В координатных АТС используют многократные координатные соединители (МКС), представляющие собой электромеханический коммутационный прибор релейного действия, конструктивными элементами которого яиляются вертикальные блоки (рис.6.3) с удерживающими электромагнитами (УЭ) и горизонтальные выбирающие рейки, управляемые выбирающими электромагнитами (ВЭ), объединяемые в единую конструкцию (рис.6.4, 6.5).

Вертикаль состоит из контактной системы (рис б.З.а) и удержи нающсго электромагнита с якорем своеобразной конструкции (рис.б.3,6). Контактная система вертикального блока представляет собой совокупность неподвижных струн (рис. 6.5) по числу коммутируемых проводов и 10 или 12 групп подвижных кон-

32

Вертиклль

тактных пружин. Каждая группа подвижных контактов расположена в пазах толкателя, принадлежащего только этой группе. •

Для коммутации какой-либо группы контактов вертикали с неподвижными струнами необходимо сместить вправо толкатель этой группы контактов. При этом пружины под действием собственной упругости создадут контакт давления со струнами вертикали. Перемещение толкателей осуществляется с помощью выбирающих пальцев, расположенных на горизонтальных выбирающих рейках, приводимых в движение выбирающими электромагнитами.

На каждую пару соседних ВЭ придается одна выбирающая рейка. Число ВЭ и реек зависит от количества контактных групп в вертикальном блоке (емкость вертикали), а число выбирающих пальцев на рейке равно числу вертикалей. Тип МКС принято обозначать сокращенной записью вида п^рт х т^рт х 1с, где первое число указывает число вертикалей, второе - число выходов (емкость) вертикали, а третье -проводность. В так называемых двухпозиционных МКС точка коммутации образуется после последовательного срабатывания двух электромагнитов - сначала

Удерживающий электромагнит

^    (уэ)

Лапкя якоря

Вертюшые блоЕВ

а)

ША

Рис.6.3

выбирающего, затем удерживающего. В трехпозиционных МКС, где емкость поля увеличивается в дна раза за счет уменьшения проводности, одновременно с выбирающим должен сработать один из двух переключающих электромагнитов (ПЭ), которые принято обозначать В11 и В12. Номер коммутируемого выхода вертикали определяется действием ВЭ (или ВЭ и ПЭ совместно), а номер вертикали, где создается точка коммутации - срабатыванием УЭ. Конструкция и регулировка МКС описаны в [14, 25]. Параметры отечественных МКС, имеющих унифицированную конструкцию   и одинаковые габаритные размеры, приведены в табл. 6.4. Схемы контактной системы вертикалей МКС типов 20х10х6 и 20х20х3 показаны на рис. 6.1в,г, а условные обозначения вертикали любого МКС - на рис.6.2с (координатный способ) и рис. 6.2ж (символический способ).

На рис.6.5:

1. Неподвижные серебряные струны.

2. Подвижные контактные пружины.

3. Толкатель.

4. Планка якоря.

5. Выбирающий палец.

6. Возвратные пружины.

7. Основание

Рис.6.5

33

Таблица 6.4

| Типы МКС | Число электромагнитов |
| --- | --- |
|  |  | УЭ | ВЭ | ПЭ |
| Двухпозиционныс | 20х10х6 | 20 | 10 | - |
|  | 10х10х12 | 10 | 10 | - |
|  | 10х12х12 | 10 | 12 | - |
| Трехпозиционные | 10х20х6 | 10 | 10 | 2 |
|  | 20х20х3 | 20 | 10 | 2 |

В квазиэлектронных АТС используются многократные соединители на герконах - герметизированных магнитоуправляемых контактах. В герконах контактные пружины из железо-никилсвого сплава помещены в стеклянную ампулу, наполненную инертным газом, рис. 6.6а,б. Магнитный поток, создаваемый катушкой с током воздействует непосредственно на исполнительную часть - контактные пружины, поэтому такие контакты называют магнитоуправлясмыми. Внутренние поверхности пружин в ампуле, обращенные друг к другу покрыты тонким слоем благородных металлов и выполняют роль контактов. При воздействии продольного магнитного поля пружины притягиваются друг к Другу и за-

Л' \' 1 г! ' л^      I"——гут'^0____а^'1 мыкаются, осуществляя электрический контакт. | Щ __ ~"~ ,__р1      л^^^^^^^^^^^я—\ При выключении обмотки из электрической цс--| ^_ |   ) '_ У_  "   |^^^^^^^^^^^Д} ^  пи, магнитный поток исчезает и контактные I Д~^ —— -—- — ИЬ '    |Д      ' ~    Щт^  пружины под воздействием сил упругости воз-п,— —— . _. — У     ЦуИвВМ——!——!!!^  вращаются в исходное положение. *   ~''^- щл\-'         \^— •.„,• ••—•—7 ^Г^    Герконы могут быть на замыкание, размыка-в)                .       г)       \2  ние и переключение (рис. 6.6а,б,в). В последних двух случаях конструкции придается посто-Рис.6.6                       янный магнит, удерживающий пружины группы

на размыкание в замкнутом состоянии. При появлении тока внешнее поле создаваемое электромагнитом нейтрализует поле постоянного магнита и контакт под действием упругости размыкается. Нейтральные бсзъякорныс реле состоят из намагничивающей катушки, помещенных внутри нее герконов и металлического чехла-экрана, являющегося одновременно магнитопроводом, рис. 6.6г. При прохождении тока через катушку 1, возникающий магнитный поток замыкается через металлический экран-корпус 2 и контакты герконов.

Многократный герконовый соединитель (МГС) выполняется из отдельных гсрконовых реле и представляет собой коммутационную матрицу, имеющую п входов, т выходов и проводносгь - к. По горизонтали и по вертикали обмотки отдельных реле МГС соединяются последовательно, образуя общие шины. Герконо-иос реле, находящееся и точке пересечения горизонтальных и вертикальных шин, срабатывает при подаче на соответствующую вертикаль и горизонталь импульса тока определенной полярности. Удержание гер-конового реле в рабочем состоянии осуществляется по специальному проводу и поэтому в МГС имеет мссто,значительный расход электроэнергии,

С целью уменьшения расхода электроэнергии вместо гсрконовых реле в соединителях могут использоваться ферриды или гезаконы. У фсррида сердечник выполнен из магнитного материала способного длительное время сохранять остаточное намагничивание. Поэтому после срабатывания контакты остаются в замкнутом состоянии удерживаясь остаточным намагничиванием. Отпускание производится за счет создания магнитного поля обратного направления.

| о) | ^. , я м^-^ | л |
| --- | --- | --- |
| *——С | шпат и]]' |  | '''"~У===г |
| •*-(-)-—— | \ Н | гт |  |
| (-)»——-<0 ,/ | $ |  |  |
| Ь */ | л/ ^ |  | Л |
|  | ,зг Рис.6.7 |  | и |

Гсзакон (герметизированный запоминающий контакт) совмещает н себе функции контактной пружины и переменного магнита рис. 6.7а. В исходном состоянии пружины гсзаконов намагничены таким образом, что они отталкиваются друг от друга. Для замыкания электрической цепи через гезакон необходимо их намагнитить так, чтобы они притягивались друг к другу (рис.6.76). Для размыкания создастся намагничивающая сила направленная встречно рис.6.7в.

Многократные ферридовые соединители (МФС) состоят из отдельных фсрридов образующих коммутационную матрицу аналогично МКС и МГС. В каждом горизонтальном и вертикальном ряду обмотки соединены последовательно. Обмотки всех горизонталей н обмотки всех вертикалей запараллслсны и соединены друг с другом (рис.6.8а,б,в). Для управления работой МФС используется общий импульсный генератор, который может быть подключен к любой горизонтали н любои всртикгши. Сработает только феррид, находящинся на пересечении горизонтального и вертикальною рядон по которым в данный момент пропущен ток. После прекращения управляющего импульса сработавший фсррнд, за счет остаточного намагиичпи-тпя, останется в рабочем состоянии без потребления тока, т.е. обеспечивается магнитное удержание установленного соединения.

34

Точка

Для управления работой фсррида необходимы импульсы тока амплитудой 10 А и длительностью 10-100 мкс, определяемой временем перемагничивания магнитной системы. После прекращения управляющего импульса движение контактных пружин до момента замыкания происходит под действием остаточной магнитной индукции. При прохождении импульса тока только через одну обмотку точки коммутации (безразлично  вертикальную или горизонтальную) происходит пе-рсмагничивание сердечников в результате чего контакты в этой точке коммутации размыкаются.

Выходы-, б)

Разновидностью многократного соединителя с магнитным удержанием является многократный интегральный соединитель (МИС), отличающийся от МФС тем, что сердечник  (из  полутвердого магнитного материала) в выбираемой точке коммутации намагничивается   по способу   безгистере-зисного намагничивания. Для этого в одну из управляющих обмоток подается прямоугольный импульс тока, а во вторую серия знакопеременных затухающих импульсов (рис.6.9а). При сложении магнитных полей, создаваемых управляющими токами, магнит намагничивается по безги-стсрезисной кривой. Начальная амплитуда переменного затухающего магнитного поля должна быть достаточной для насыщения магнита. Таким образом, магниты соединителя, на которые одновременно воздействует постоянное магнитное поле и переменное затухающее магнитное поле, намагничиваются; магниты на которые воздействует только постоянное поле - сохраняют свое состояние, а магниты, на которые воздействует только переменное затухающее магнитное поле, размагничиваются рис.6.96.

Конструкция МИС содержит две платы с печатным монтажом - плата магнитной системы с обмотками и плата гсрконов. При сборке МИС обе платы крепятся вместе так, чтобы гсрконы входили в маг-нитопроводы платы магнитной системы рис.6.9в.

35

|  | 11 - |  | ^ У |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ^' |  |  |
|  |  | -^ |  |
| г"""""""^"*" — |  |  |
| *——^ |  | :-,„—) |
|  |  |  | —» |
| с: |  |  | ' X |
|  | 1——1 |  |  |
|  | с: | —». |  |
|  | ^ |  |  |
| с |  | •^ |  |
|  | с±] |  | . . , |
|  |  | • л |  |
|  |  | ^ | ^""^"^^^^^^.з |
|  | с: |  |  |
|  |  |  | ——\^' |
|  | ^9- |  | —\ л |
|  | ^' |  |  |
|  |  | 1 |  |
|  | а) |  |

Рис.6.9 6.5  Управление установлением соединения

Управляющие устройства на АТС могут быть индивидуальными или общими. Индивидуальные УУ закрепляются за каждым коммутационным прибором и осуществи ют управление этим прибором в процессе устаноилсния соединения. Индивидуальное УУ занимается на время установления соединения и на время разговора между абонентами. Общее УУ обслуживает группу коммутационных приборов. Такие УУ занимаются только на время установления соединения.

Управление соединением может быть непосредственным или косвенным. Непосредственное управление применяется только на АТС с индивидуальными УУ. В таких системах адресная информация поступает в УУ непосредственно из ТА и процесс коммутации осуществляется одновременно с набором номера. При косвенном управлении адресная информация поступает в приемник номера. В этих системах процесс приема адресной информации и процесс установления соединения разнесены во времени.

Существует также дна способа устаноилсния соединений прямой и обходной. При прямом способе используются индивидуальные УУ, каждое из которых жестко закреплено за определенным входом коммутационного прибора. При этом УУ включается последовательно в соединительный тракт. Управляющие устройства оказываются, вследствие этого, занятыми нс только во время установления соединения, но и на все время разговора. Преимуществом этого способа является простота схем УУ и высокая живучесть коммутационного блока, т.к. повреждение УУ выводит из строя только один вход. Недостаток - неэкономичность, полезное использование УУ ничкос, всего 8-10% времени. Остальное время они бесполезно простаивают.

Обходной способ установления соединении широко используется в координатных, квазиэлсктронных и электронных системах АТС, где применяются общие УУ. При обходном способе поиск соединительных

36

путей выполняется управляющим устройством в обход коммутационного блока. Поэтому при таком способе УУ занимается лишь на время установления соединения. Преимуществом этого способа по сравнению с прямым» является высокое использование и экономичность. Недостатки - сложность УУ, трудности обнаружения и устранения повреждений.

Общие УУ могут иметь различную степень централизации. При централизованном управлении на АТС одно общее центральное управляющее устройство (ЦУУ) управляет процессом установления соединения на всей станции. В основном этот способ используется на квазнэлсктронных АТС, хотя иногда встречается и на электронных станциях.

При децентрализованном управлении часть функций по установлению соединений передается на вспомогательные УУ, а остальные выполняются ЦУУ.

В случае использования распределенного управления, все оборудование АТС разбивается на функциональные модули, каждый из которых имеет собственное УУ. Наращивание емкости станции в этом случае производятся за счет введения дополнительных модулей. Распределенное управление отличается от децентрализованного способом взаимодействия отдельных УУ. В КУ очень большой емкости обычно добавляют еще и координационное УУ, для согласования действий отдельных, распределенных по модулям управляющих устройств.                                           '

Последние два способа используются на электронных цифровых АТС.

Глава 7.

СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ НА ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЯХ.

7.1  Системы сигнализации на ТфОП 7.1.1   Классификация и состав сигналов

В процессе установления соединений на сети связи отдельные узлы и станции обмениваются между собой информацией, которая предшествует, сопровождает или следует за передачей сообщения абонента. Этот процесс информационного обмена объектов сети называется сигнализацией, а способ организации обмена - .системой сигнализации. Системы сигнализации характеризуются назначением, способом формирования и способом передачи сигналов.

По назначению сигналы разделяются на:

• линеунце, передаваемые по каналам и СЛ между линейными комплектами этих каналов и линий от их занятия до освобождения; линейные сигналы предназначены для фиксации в линейных комплектах этапа установления соединения, состояния каналов и линий и выполнения ряда технических функций;

• управляющие, предназначенные для передачи информации между управляющими устройствами только в процессе установления соединения; с помощью этих сигналов выбирается путь для установления соединения и линия вызываемого абонента;

• информационные, предназначенные для'информирования абонента, или телефонистки о начале установления соединения, свободности или занятости линий; эти сигналы обычно воспринимаются на слух, поэтому иногда их называют акустическими.

Проблема взаимодействия станций (обмен сигналами) решается путем установки необходимого набора комплектов соединительных линий, количество которых существенным образом влияет на объем оборудования всей станции. Разнообразие используемых на телефонных сетях систем сигнализации усугубляет сложность этой проблемы. Для нормальной работы сети связи необходимо согласовать системы сигнализации, применяемые на различных уровнях иерархии сети (местных, внутризоновых, междугородных и международной).

7.1.2  Способы формирования и передачи линейных сигналов

Каждый линейный сигнал выполняет определенную функцию, поэтому он должен отличаться от других сигналов каким-то признаком, чтобы на приеме можно было однозначно определить значение этого сигнала. Отличительный признак должен быть устойчивым, обеспечивать получение большого количества различных сигналов и, по возможности, нс усложнять оборудование. Возможно использование нескольких признаков: амплитуда, частота, ^юза, длительность импульсов, число импульсов и положение импульсов во времени. Амплитуда и фаза сигнала - неустойчивы. Использование в качестве отличительного признака положение импульсов во ирсмсни значительно усложняет аппаратные средства. Число импульсов нс всегда можно использовать. Поэтому чаще всего используют частоту и продолжительность импульсов.

Система сигналов может быть кодированной и некодированной. Нскодированной называется система, в которой распознавание сигналов ведется только по одному признаку. При большом числе различных сигналов нскодированныс системы сигнализации неэкономичны, т.к. требуют большого числа значений признака, равного числу передаваемых сигналов и большого времени для передачи этих сигналов. В кодированных системах используется дна и более признако».

Способ передачи линейных снгнало» зависит от принадлежности СЛ к междугородным, внутризоновым, местным городским или сельским сетям, а также от вида линий (ФСЛ, кан:1Л СП). Передача линейных сигналов может осуществляться:

1. Постоянным током или гальваническим способом по 2-х и 3-хпроводным ФСЛ малой протяженности, подачои на разговорные или сигнальные провода потенциалов различной полярности и длительности. Гальнаничсскин способ используется также для передачи сигналов при установлении соединений

37

внутри АТС. Различают передачу шлсфными импульсами (ШИ), батарейными импульсами (БИ), разнопо-лярными импульсами;           .                   ,

2. Индуктивным способом, при котором сигнал постоянного тока преобразуется в два разноименных импульса. Положительный импульс соотвстствуот началу, а отрицательный - концу сигнала. Индуктивный способ используется только на СТС, на СЛ протяженностью до 100 км и постепенно вытесняется другими способами передачи линейных сигналов.

3. Цифровым способом, двоичным кодом.

4. Частотным способом, сигналами переменного тока.

При использовании частотного способа система сигнализации может быть организована:

• в полосе разговорных частот, т.е. непосредственно по разговорному телефонному каналу,

• вне полосы разговорных частот

• по вьщсленному сигнальному каналу (ВСК).

При передаче сигнальной информации в полосе разговорных частот необходимо обеспечить исклю-чснис ложных срабатываний приемника тонального сигнала (ПТС) от разговорных токов, т.к. в этом случае ПТС жестко подключен к телефонному каналу и те токи разговорных частот, на которые настроен ПТС, могут вызвать его ложное срабатывание. Для того чтобы этого избежать в качестве сигнальной используют частоту выше 2 кГц. Токи разговорных частот свыше 2 кГц составляют всего 5% всей энергии речи и вероятность ложного срабатывания ПТС, настроенного на эту частоту достаточно мала.

В случае передачи сигнализации вне полосы разговорных частот один и тот же канал содержит как разговорную так и сигнальную полосы частот. При этом оборудование сигнализации является составной частью систем передачи. Обычно в СП с ЧРК на один канал выделяется полоса 4 кГц, в пределах которой 0,3 - 3,4 кГц отводится для разговорной информации, а на частоте 3800 или 3825 Ктц передается сигнальная информация.

При передаче сигнальной информации по ВСК, этот канал может быть связанным или несвязанным. Если в качестве ВСК применяется один из разговорных каналов СП, используемый для передачи сигнальной информации нескольких речевых каналов этой же системы, его называют связанным. Оборудование сигнализации здесь, также как и в предыдущем случае, является составной частью системы передачи. Пример - 16-ый канал тракта ИКМ. Если оборудование сигнализации не входит в состав системы передачи выделенный сигнальный канал является несвязанным.

7.1.3 Частотные системы сигнализации

На междугородных и зоновых телефонных сетях нашей страны используется одночастотная система сигнализации, (рис. 7.1) в которой линейные сигналы передаются одной частотой 2600 Гц, а сигналы управления многочастотным способом, кодом "2 из б".

Для международных соединений МККТТ стандартизованы следующие частотные системы сигнализации (СС):

• СС НЗ - одночастотная, в полосе ТЧ, для каналов одностороннего действия. Здесь и линейные и упраиляющие сигналы передаются токами одной частоты 2280 Гц. СС МЗ применяется для оконечных соединений на европейском континенте и не рекомендуется для новых направлений связи. Система сигнализации ИЗ использует для обозначения каждой цифры комбинацию из четырех импульсов двух ви-дои (наличие или отсутствие тока частотой 2280 Гц) - эквивалент цифрового кодирования с помощью единиц и нулей. С целью определения начала и конца каждой комбинации предусмотрена передача стартового (1) и стопового (0) им-

200мс

550-850 мс

пульсов. Длительность передачи каждого импульса в этой систе-

1- -* -_г„-_.——Лч^-М ——  ••   !*•———————«      и.

Занятое • пГ набор \ /           \

13.

§

[}     мс - 50 мс, соответственно дли-Ратудинс^ив   тсльность передачи одной циф-

ры - 300 мс.

200

200

С-1

200 100

ГН Поот^^еян^6^"06;0^1,,      от<ои Осмбояадсиве • "" ""«^.^.оск       200 100 200 Юр

^———    ,1———> »———» Г-^.

Сигиялы упра&лсяпя

Повторный вызов (на каналах П-А.)

Занято

Рис.7.1

• СС N4 - двухчастотная в полосе ТЧ, для каналов одностороннего действия, линейные и управляющие сигналы передаются частотами 2040 и 2400 Гц, применяется для оконечных и транзитных соединений. В СС Ы4 цифры кодируются также двоичной комбинацией из четырех импульсов, каждый из которых имеет частоту Г1 или Г2. Длительность каждого импульса и интервала между ними составляет 35 мс. Поскольку передача осуществляется с интервалами - нет необходимости в стартовых и стоповых сигналах. Длительность передачи каждой цифры составляет 280 мс.

* СС Н5 и 5' - применяются в полосе ТЧ. для каналов одно- и двухстороннего действия В этих системах линейные сигналы передаются двумя частотами 2400 и 2600 Гц, а сигналы управления много-частотным способом, кодом "2 из б". Используется для оконечных и транзитных соединений.

4 т^л1^1 и к2 " "^ч'1'110'"^ ог сс ^ " У применением для передачи линейных сигналов одной частоты 2600 Гц, и другого набора частот для передачи сигналов управления, при использовании многочастотного способа, кода "2 из б".

ЗК

атск

Ли АТС ДШ"

7.1.4

Методы передачи управляющих сигналов               .

1.Импульсный челнок

X                В

-п——^

с

^

Тимп=Тинт-40мс

, Тяер=(^+Мз)Тнмв+(№+№-1)Тм«1Т | ТIКр=(3+3)х40+(3+3-1)х40=440 мс

Сигналы управления могут передаваться многочастотным способом тремя методами: импульсный челнок, импульсный пакет и безинтервальный пакет (рис.7.2).

I   ,Тимп Тимп,

Запрос 2.Импульсный пакет

А     _6С

т

Тпер=(3+1)х40+(3+1-1)х40=28е мс

импульсный челнок - метод передачи сигналов управления, при котором по каждому сигналу запроса выдастся только одна цифра из накопленной информации. Сигналы запроса могут запрашивать передачу первой цифры, передачу следующей цифры, повторение ранее переданной цифры.

(Запрос

З.Безинтервальный пакет

Н    А    В    С

^ШШы^Ш

импульсный пакет - метод, при котором по сигналу запроса с входящей станции, исходящая станция выдает всю (например, полный междугородный номер) или часть (код зоны) накопленной информации, цифра за цифрой с интервалами между ними.

.ИГ 2 5

6 .12'

Запрос

'{щ^^Ш^Ш мс

Безинтервальный пакет - метод, при котором вся накопленная информация по сигналу запроса выдастся полностью, без интервалов между цифрами.

РАТС    ,

Ли паи г»/ , ИП

АМТС

ЗСЛ   /\^ ЛИшн п{    н.г. КЛНЛА

Длительность каждого двухчастотного импульса при передаче

САМ

Область применения

Рис.7.2

многочастотным способом, кодом "2 из б" • составляет 40 мс, длительность интервала при передаче импульсным пакетом также 40 мс, следовательно время передачи информации безинтервальным

пакетом примерно вдвое меньше времени передачи импульсным пакетом и значительно меньше, чем время передачи импульсным челноком, т.к. в последнем случае длительность интервала зависит от времени поступления сигнала запроса от встречной станции.

7.1.5 Общий канал сигнализации

ОКС - это дискретный капал связи, по которому не принципах адресно-группового кодирования организуется обмен сигнальной тк/юрмацией для группы информационных каналов. ОКС может использоваться как на аналоговых, так и на цифровых сетях связи. Канал может выделяться как на АСП, так и на ЦСП.Если ОКС организуется на АСП (рис 7.3), для него выделяется чстырехпроводный канал, обслуживающий группу разговорных каналов. Каждый информационный канал при этом равноправен при использовании об.щсго канала сигнализации. Каждому сигналу придан адрес, указывающий к какому речевому каналу он относится. Код сигнала, адрес и другая дополнительная информация составляют сигнальную единицу (СЕ), т.е. вся информация по ОКС передастся в составе сигнальных единиц.

лк

Разговорные каналы

АТУТГС* А                                  АТУТТС' Т»     Общий канал сигнализации через """                             """              модем и аппаратуру согласования (АС) подключается к УУ коммутационного узла. Модем преобразует аналоговые сигналы в цифровую форму, а аппаратура согласования осуществляет взаимодействие с управляющим уст-

ОКС

роиством узла коммутации, обеспечивая повышение достоверности путем

Рис.7.3                            добавления контрольных бит. АС осуществляет проверку правильности принятых сигналов после их декодирования. В случае обнаружения ошибки в одной из единиц вес сообщение должно быть передано повторно.

При использовании ЦСП модемы становятся нс нужны, в остальном принципы реализации ОКС те же, что и на аналоговых каналах. Поскольку при использовании ОКС сигнальная информация по разговорному тракту нс передастся, необходима проверка разговорных каналов до начала разговора. Эта проверка осуществляется шлсйфным способом: на одном конце подключается генератор и приемник, а на другом замыкается шлейф разговорных проводов.

39

Известно несколько систем сигнализации по ОКС, отличающихся структурой, форматами и методами организации переспроса искаженных СЕ. МККТТ стандартизовано лишь две системы сигнализации по ОКС: СС Мб и СС Н7.

> 7.1.6 Системы сигнализации по ОКС

СС Мб применяется как на аналоговых так и на цифровых сетях для организации ОКС на международных участках телефонной сети. При работе по аналоговому каналу используется передача данных со скоростью 2400 бит/с. По цифровым каналам ИКМ сигнальная информация передастся со скоростью 4 кбит/с, используя канал с пропускной способностью 64 кбит/с. В СС Ыб сигнальная единица всегда содержит 28 бит. 8 последних бит являются контрольными. СЕ группируются в блоки по 12. Последняя сигнальная единица в каждом блоке является единицей подтверждения, т.е. отмечает номер передаваемого блока и проверяет правильность приема предыдущих одиннадцати СЕ. Эти 11 СЕ содержат линейные или управляющие сигналы, при отсутствии которых канал заполняется синхронизирующими СЕ.

Сигнальная информация может передаваться с помощью одноединичных и многоединичных сообщений. Первая СЕ в многосдиничном сообщении называется начальной (НСЕ) и имеет формат представленный на рис. 7.4а. Заголовок определяет вид сигнала или сообщения. Одиннадцать бит выделенных для адреса позволяют закодировать 2048 адресов телефонных каналов. Формат последующих СЕ (ПСЕ) имеет вид, показанный на рис. 7.46. Заголовок 00 означает, что ПСЕ относится -к сообщению передаваемому предыдущей СЕ. Индикатор длины указывает из скольких единиц состоит сообщение.

Система сигн-шизации Кб обладает псе__________''_______________________ рядом недостатков:

^хккХххХХхххххххххххххххххл-     • недостаточная помехозащищен-I ——. д в —— а ю —————16 /т——гв г/ ——————д/ ность;

|3<аг»»1ДвУ \С^.ццф. \ Номер гриппы   {/канала \Конг/>олшые Ллы \    * ограниченный объем адресной 1^_____1____1 ЛДРСС  у.йияла   ._'___________1 части;

ддр""""*д."'*• постоянный, побайтовый фор-

^ххх.хклкхх^хх^^х хх лх^ххххххх мат "ч^^ьных единиц;

зс.г^<п^————•.——————————^оеу———————^    •  ограниченная скорость пере-

||   сигн«^нс,я                  \ ^^^е     Дачи. мям   '     ин'рормсп^и/1                       ^^          Кроме того СС Ш не рассчитана

инЗикагор                                   .              на работу по каналам с   большим ^ины                 ^                               временем распространения сигнала и Рис.7.4                              непригодна для использования в

ЦСИО. Поэтому в 1980 г специально для использования на ЦСИО была разработана система сигнализации К7.

Система сигнализации N7 имеет модульный принцип построения, многоуровневую структуру с четким разделением между уровнями, стандартными сигналами между ними и независимостью структуры и алгоритма работы верхних уровней от нижних. Такая структура соответствует структуре семиуровневой модели открытых систем и имеет много общего с системой коммутации пакетов.

СС Н7, в отличие от СС Кб имеет сигнальные единицы переменной длины, определяемой содержанием передаваемой сигнальной информации. Применительно к телефонной связи сигнальная информация может содержать только адресную часть и заголовки ин4)ормации. Адресная часть (идентификатор) состоит из 40 бит и содержит: код вызываемой станции - 14 бит; код исходящей станции - 14 бит; номер канала или пучка каналов - 12 бит.

СС Ю имеет более высокую скорость передачи (до 64 кбит/с), что позволяет вводить информацию непосредственно в цифровой канал. Наличие подробного адреса позволяет передавать сообщения на любые расстояния с большим числом участков национальных и междугородных сетей.

При использовании ОКС возрастают требования к надежности работы канала, т.к. от одного ОКС зависит работа 1500-2000 информационных каналов. Согласно рекомендациям МККТТ, вероятность приема сигналов по ОКС с необнаруженной ошибкой нс должна превышать 10-6 , а для некоторых сигналов типа разъединения таксации Ю-8. Требуемая верность передачи сообщений достигается применением защитных кодов, решающей обратной связи и повторной передачей неправильно принятого сообщения. Ошибки обнаруживаются благодаря применению циклического кода и с помощью детектора прерывания несущей. Особенностью применения ОКС является необходимость его синхронной работы, что достигается передачей пустых СЕ либо СЕ синхронизации в случае отсутствия в канале полезной информации. Для обеспечения надежности все оборудование систем сигнализации, включая тракты резервируется.

7.2  Качество обслуживания абонентов на телефонных сетях

Для телефонной связи характерны три показателя качества обслуживания: насыщенность телефонными аппаратами или телефонная плотность; качество обслуживания поступающих вызовов; качество предоставленного телефонного тракта:

Уровень телефонной плотности влияет на структурный состав абонентом сети, и как слсдстнис, на величину средней абонентской нагрузки. При низкой плотности в первую очередь устанавливают аппараты на1юдохозяиствснного сектора с большой удельной нагрузкой. С ростом телефонной плотности увеличивается число аппаратов квартирного сектора с малой удельной нац^узкой, что приводит к уменьшению средней уяслыюп нагрузки сети. При расширении сети, часть аппаратов с большой нагрузкой псрсключа-

40

ется на новые АТС, что также снижает среднюю удельную нагрузку сети. Распределение нагрузки в течение суток становится более равномерным, что улучшает качество обслуживания абонентов.

Качество обслуживания поступающих вызовов определяет время затрачиваемое абонентом на один разговор, учитывая и время установления соединения, которое влияет на общую нагрузку сети, уменьшая ее полезное использование. Время установления соединения зависит, п основном, от коммутационного оборудования используемого на сети. На АТСДШ и АТСЭ оно практически равно времени набора номера, на координатных и квазиэлсктронных АТС существенно зависит от значности нумерации сети.

Низкое качество разговорного тракта приводит к снижению качества телефонной передачи речи, и, как следствие, к снижению реальной пропускной способности сети. При плохой слышимости и разборчивости длительность разговора увеличивается, а в некоторых случаях возможен даже отказ от установленного соединения, что требует дополнительного времени на установление нового соединения.

Качество телефонной передачи речи характеризуют в совокупности три показателя: разборчивость, громкость и натуральность.

а) разборчивость - это отношение числа правильно принятых абонентом элементов речи (фраз, слов, слогов, звуков) к общему числу элементов, переданных через тракт телефонной связи. Основным показателем является слоговая разборчивость.                               '

б) громкость,, измеряется эквивалентом затухания по громкости, который представляет собой разность затухания (в дБ) между испытываемым ТА и некоторым эталонным трактом при условии одинаковой субъективно воспринимаемой громкости приема речи в обоих трактах.

в) натуральность - способность различать личность говорящего абонента.

Высокое качество передачи речи гарантируется также выполнением нормы затухания всего тракта телефонной связи, которая регламентирована МККТТ при Г=1020 Гц. Уровень мощности на выходе ТА принимается за номинальную точку отсчета на шкале дБ - т.е. О дБ. Затухание нормируется, как для отдельных элементов телефонных сетей, так и для установленных разговорных трактов при различных видах связи. Качество связи нс должно быть ниже нормы независимо от количества коммутируемых участков соединительного тракта, т.е. от того, каким образом он устанавливается - по прямому каналу или через обходные пути.

Максимальное затухание разговорного такта нс должно превышать: при междугородном соединении -30 дБ; при местном - 29 дБ; при внутризоновом - 28 дБ. Нормы затухания для участков соединительного тракта:

- абонентской линии от ТА до АТС - 4.5 дБ;

- станционных сооружений при двухпроводной коммутации - 1 дБ;

- станционных сооружений при четырехпроводной коммутации - 0 дБ;

- СЛМ и ЗСЛ - 4 дБ.

РАТС

РАТС

17

1.01

4,5

РАТС

и

УВСМ

Л-0=

4.5	1,0	4,0	1,0

Ц' А     А     "А

^——л-л——тС Ч/Г

9.5

28

| ^ | ос ус нс ^ Л Д 174 -. • .Д | АМТС ——-Л—— | АМТС ЦС ОС у —у/у————рч Д л •Г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "тпт^ | ^А 0 | ^-л о | Л Л 0 |  | лл |  | /\ |  |
|  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 4.5 1,0 1.0 3^' |  | 26 | Ч | ^1,04 | 1,0'4.5 |
|  | \ 9-5 1П |  |  |  | 9.5 |
|  |  | & |  |

| РЛТС | УЗСЛ АМТС | УАК АМТС УСЛМ^АТС^ |
| --- | --- | --- |
|  | Ё А —р¦ | 9"- ь<; |  | /\ |  | /0\ | А\ |  | ЛЛ | п. |
|  | 4,5 4.0 3.0 | ' 3.5 0 | 0.5 7,0 0 3,5 ' - - ». | 4' 1,04,5 |

в

Рис.7.5

На  СТС   радиально-узловой структуры, та же норма затухания на ЗСЛ и СЛМ (4 дБ) приходится на два коммутируемых участка ОС-УС и УС-ЦС. При значительной протяженности СЛ на СТС выполнить эту норму с применением ФСЛ зачастую невозможно, поэтому в таких случаях приходится че-тырсхпроводный тракт доводить до УС, а иногда и до ОС. В связи с этим часто определяется суммарная норма затухания до начала чстырехпроводного канала - 9.5 дБ, которая состоит из затухания АЛ -4.5 дБ, затухания СЛ до АТС - 4 дБ и затухания самой АТС после которой начинается 4-проводный канал - 1 дБ. Начало и конец 4-проводного канала определяется наличием дифсистсм, вносящих затухание по 3,5 дБ каждая. Таким образом минимальное затухание 4-хпроиодного канала составляет 7 дБ.

Для повышения устойчивости междугородных каналов МККТТ рекомендовал чтобы каждый международный центр СТ увеличивал остаточное  затухание канала на 0,5 дБ. Эта же рекомендация принята у нас и для УАК. Распределение затухания для различных видов соединения приведено на рис. 7.5.

41

Глава 8.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ АТС

8.1 Принципы построения дскадно-шаговых АТС

В АТС дскадно-шаговой системы используются индивидуальные УУ. непосредственное управление вынужденным исканием и прямой способ установления соединения.

Основным коммутационным прибором АТСДШ является декадно-шаговый искатель - ДШИ-100. Это прибор достаточно сложный и дорогой, и если его предоставить каждому абоненту в индивидуальное пользование - затраты на построение АТС будут очень большими. Поэтому ДШИ-100 используются в качестве приборов коллективного пользования и предоставляются абонентам по мере необходимости в установлении соединения. Коммутационное поле дскадно-шаговых АТС состоит из отдельных ступеней искания: предварительного (ПИ), группового (ГИ) и линейного (ЛИ). Параметры коммутационных блоков городских декадно-шаговых АТС приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1.

Коммутационные блоки основных ступеней искания АТС

АТС

Ступени искания

предварительного	группового	линейного

АТС=47 АТС=54

\' -100    ^1И           ? "иг '""     /у -КЛ 1КП Ь ^^ООО^ОСТууишк0""-11'" "

^——————П——————§

5

Ши - 11 ^'(0=10) Шн - 17   (0=15)

Н=10

ДШИ-100	1)=10

АИ

Д11Ш-100

ГИ

Кнг=1000 Аи NАг=1000 г^1"^0"-"""

АТСК, АТСКУ

0=20

мкс

[)= 10,20,40 или 60

Ступень •ПИ состоит из отдельных абонентских комплектов в которые включены АЛ. Количество АК на станции равно ее монтированной емкости - максимально возможному числу включаемых АЛ. Абонентский комплект в АТСДШ содержит шаговый искатель и два реле: линейное и разделительное. На ступени ПИ, в зависимости от типа АТСДШ, используются искатели ШИ-11 или ШИ-17. Ступень ПИ служит для подключения клинки вызывающего абонента свободного дскадно-шагового искателя ступени 1ГИ. Индивидуальное управляющее устройство прибора 1ГИ принимает от абонента первую цифру адресной информации, и поэтому именно из этого прибора абонент получает сигнал Ответ станции, означающий готовность станции к приему номера.

На ступенях ГИ выполняется групповое искание сначала, под управлением одной из цифр абонентского номера, выполняется подъемное движения искателя и выбирается нужное направление, а затем, при вращательном движении, отыскивается любой свободный выход в выбранном направлении. Ступень ЛИ служит для выбора и подключения к линии вызываемого абонента.

Количество ступеней ГИ на АТСДШ зависит от значности нумерации на тслс4юнной сети. Учитывая, что на ступени ЛИ отыскивается конкретная линия абонента Б, и выполняется два вынужденных искания, для которых используются две последние цифры абонентского номера (десятки и единицы), легко определить необходимое количество ступеней ГИ. Для этого от количества цифр абонентского номера слс-дуст отнять 2. Следовательно, если на сети используется пятизначная нумерация, то кроме ступеней ПИ и ЛИ на АТСДШ необходимо еще три ступени ГИ. которые так и обозначаются 1ГИ, ПГИ и П1ГИ. На каждой из ступеней ГИ выполняется групповое искание под управлением одной из цифр абонентского номера.

Соединительный тракт внутристанционной связи абонентов, включенных в АТСДШ, приведен на рис. 8.1а. На рисунке показаны входы искателей, которым приданы индивидуальные релейные управляющие комплекты.

На рис. 8.16 показана функциональная схема дскадно-шаговой РАТС, емкостью 4 000 номеров работающая на ГТС с пятизначной нумерацией. В качестве кода станции принята цифра 2. На ступени прсдыскания организуются тысячные либо двухтысячные группы. В рассматриваемом примере на ступени ПИ созданы две двухтысячные группы. На ступени 1ГИ выбираются внутренние (к приборам НГИ) либо внешние (к другим АТС, УПАТС, ПС, АМТС, узлам и т.п.) направления. Направления к тысячным группам выбираются на ступени НГИ, в поле которых для данного случая задсйствустся всего четыре декады, и соответствии с емкостью ЛТС. Каждую тысячную группу, на которые разбиты приборы ЛИ обслуживает свой пучок Н1ГИ. В выходы ступени ЛИ включены АЛ.

| ОгРЛТС-3 6У» .^ |  | , 'г ЯГИ г | ®гм И-0 у те7\\ | м /. ут-тю ^^\---о^ сл.н-ю^ ^ /.гам-чмв -^^—с> Сг,»-^ -У '^ /у ^ЗИ4-»1МО ^)—о" /> ъ^ш'^000 ^2/)^———(^ схм-1л}} \^ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | —^ |  | Сг.«-*^ ^)) |  |
|  | 10«АЛВ-Л¦—————————"*————'-/" |  | ет.5-6 'У и/^ |  |
| лм ^А"" аоооЛ | К^ЪШ*^ А¦ / 1ГИ -Й/) Ст. Л< -а/) Ст. 9-И | 91 | *-.< | '• /V ^У^ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | еи-л)) ^л |  |
|  |  |  |  |  | Сг. /-И |  |  |  |
| ^о——^/ Ст.//-<в «^в" ^ л |  |  |  |  |  | С)./4-/Д ^ 66 .„ ^ »в*тл.» |  |
|  |  |  |  |  | ^(-^Али-4}—// /м Г мгг -4 |  |
|  |  |  |  |  | Е————1. ^ |  |
| ^^и ' / С.Г. 31-^0 |  |  |  |  | ————————.V/ »• ^ 1/сс -^—^»а^ /V "•^/МТС |  |
|  |  |  |  |  | "В6 4) Рис.8.1 |  |

Соединения между абонентами   . этой АТС устанавливаются следующим образом. При снятии трубки абонентом А, занимается его АК и приходят  в движение щетки  ШИ  вызывающего АК. На ступени ПИ совершается свободное искание и занятие свободного прибора 1ГИ. Занявшийся 1ГИ посылает в АЛ абонента А сигнал ОС, после чего абонент    набирает пятизначный номер.

При наборе первой цифры «2», управляющий    комплект 1ГИ транслирует импульсы набора в электромагнит   подъема ДШИ  на  ступени 1ГИ, щетки которого устанавливаются   на уровне второй декады. За межсерийнос время (паузу между набором первой и второй цифры) электромагнит вращения заставляет щетки ДШИ 1ГИ двигаться по второй декаде до тех пор, пока нс будет найден свободный выход к прибору ПГИ. Набираемая абонентом цифра тысяч (например три) через 1ГИ передается во ПГИ, где в результате подъемного движения прибор ПГИ устанавливает свои щетки на третью декаду. Далее, аналогично предыдущему, за межсерийнос время осуществляется свободное искание и занимается свободный 1ПГИ, который принимает третью цифру (цифру сотен) и находит свободный ЛИ необходимой сотни. Прибор ЛИ, в отличие от предыдущих, совершает два вынужденных искания - подъемное для выбора десятка и вращательное для подключения к вызываемой АЛ.

Пробу состояния АК абонента Б (свобод&и или занят) осуществляет ЛИ. Если этот АК свободен из ЛИ в АЛ абонента Б посылается сигнал вызова, а в АЛ абонента А сигнал КПВ. После ответа вызываемого абонента проключастся разговорный тракт, управляющие комплекты 1ГИ и ЛИ включают питание микрофонов и контролируют АЛ абонентов А и Б. Эти же комплекты принимают сигналы отбоя после окончания разговора.

8.2 Принципы построения координатных АТС

На координатных АТС применяется обходной способ установления соединения, косвенное^управление и общие для каждого коммутационного блока управляющие устройства - маркеры, поочередно обслуживающие все вызовы, поступающие на входы этого блока. Маркер выполняет искание соединительных путей в обход коммутационного блока.

В качестве ПН на координатных АТС используется регистр - устройство для приема, хранения и выдачи информации. Накопленная регистром адресная информация запрашивается маркерами различных ступеней искания для управления процессом установления соединения на этих ступенях.

Функции устройства контроля разговорного тракта:

• посылку сигналов ПВ и КПВ;

• отключение этих сигналов после ответа вызываемого абонента;

• подключение тока питания микрофонов к АЛ обоих абонентов;

• контроль за состоянием АЛ

на координатных АТС, осуществляет устройство, называемое шнуровым комплектом (ШК). Это название сложилось исторически еще с тех времен, когда соединение двух абонентов осуществлялось на телефонном коммутаторе с помощью шнура со штепселями на обоих его концах. После получения сигнала отбоя ШК сообщает об этом в УУ для разрушения соединения и возвращения всех приборов в исходное состояние. В некоторых системах АТС используется дна шнуровых комплекта: исходящий и входящий (ИШК и ВШК).

На координатных АТС абонентский комплект состоит на двух реле - линейного и разделительного. Функция ступени II И к координатных АТС - подключение пызьишющсго АК к свободному ШК. Необходимое число ШК зависит от емкости станции и ряда других факторов и определяется расчетами, методы которых рассматриваются и теории распределения информации. На входы ступени ПИ и в выходы ступени

43

ЛИ включены одни и те же объекты - АК. Поэтому в координатных АТС эти ступени объединяют в одну - ступень абонентского искания (АИ), сё изображают на структурных схемах в виде трапеции, большая сторона которой обращена в сторону АК, поскольку это ступень со сжатием.   ......

Регистр занимается только на время установления соединения, а ШК - на время установления соединения плюс время разговора. Поэтому необходимое количество регистров всегда меньше, чем ШК. Следовательно для подключения регистра к ШК нужна еще одна коммутационная .ступень со сжатием -ступень регистрового искания (РИ). Функции ступени РИ - подключение занявшегося ШК к любому свободному регистру.

Таким образом, для установления соединения между абонентами в координатных АТС применяются ступени искания трех видов: абонентского, регистрового и группового. Каждая ступень искания выполняет свою определенную коммутационную задачу.

Ступень АИ - двусторонняя: она обслуживает как исходящее, так и входящее к абоненту сообщение. При исходящем сообщении вызывающая абонентская линия соединяется с одним из свободных и доступных ШК, т.е. осуществляется свободное искание. При входящем сообщении занявшийся вход на ступени АИ соединяется с линией вызываемого абонента - осуществляется вынужденное линейное, искание.

На ступени Р И. в зависимости от вида соединения, обеспечивается 'подключение свободного регистра к ШК.или к комплекту РСЛ (свободное регистровое искание).

На ступени ГИ объединение выходов коммутационных блоков образует! отдельные -направления. Здесь производится выбор направления к определенной абонентской группе в соответствии с набранным номером (вынужденное     искание)    и отыскивается свободный выход в этом направлении (свободное искание). С помощью коммутационных блоков на ступенях АИ и ГИ создается разговорный тракт, а на ступени РИ - тракты приема и выдачи регистром адресной информации. Маркеры называют в соответствии с названием ступени, соединениями на которой они управляют: МАИ, МГИ и МРИ.

Все соединительные линии, включаемые в АТС и КУ должны быть согласованы со станционными приборами. Соединительные линии используются в основном двух-, реже трехпроводныс,   для реализации межстанционных СЛ широко применяются каналы аналоговых и цифровых систем передачи. Для согласования линейной и станционной стороны СЛ, преобразования адресной и другой сигнальной   информации   передаваемой по СЛ, соединительные линии включаются в АТС и КУ через специальные линейные комплекты,    называемые    КСЛ (комплект соединительных линий) или РСЛ (реле соединительных линий).

Процесс установления соединения на координатных АТС.

На рис. 8.2а представлена упрощенная функциональная схема АТС емкостью 800 номеров. Жирной линией выделен соединительный тракт,   образующийся при связи абонента 811 с абонентом 200. При вызове станции абонентом 811 маркер восьмого блока АИ в процессе свободного искания подключает вызывающую линию к свободному ШК. Затем с помощью МРИ и ступени РИ этот ШК под-Рис 8 2                              ключастся к регистру, принимающему  цифры  абонентского

номера. Для станции емкостью 800 номеров достаточно трехзначной нумерации (цифры сотен С, десятков-Д и единиц Е).

Маркер ГИ получаст из регистра информацию о цифре сотен и на основе этой информации совершает

44

вынужденное искание, определяя, что соединение должно быть установлено в направлении ко второму блоку АИ (так как АЛ с цифрой сотен 2 включена именно в этот блок). Затем МГИ выбирает свободный выход в требуемом направлении. Через блок ГИ к этому выходу подключается вход Ш К. Регистр передает в маркер второго блока АИ информацию о цифрах десятков и единиц, на основе которой МАИ определяет линию вызываемого абонента, определяет ее состояние и если она свободна посылает сигналы ПВ и КПВ. После ответа абонента Б проключается соединительный тракт. После этого установление соединения завершается. Во время разговора ШК контролирует АЛ обоих абонентов для фиксации сигнала отбоя, После отбоя одного из абонентов соединение разрушается, а бсзотбойному абоненту из его АК посылается сигнал занято.

Количество необходимых ступеней ГИ зависит от емкости АТС и сети на которой она расположена. Поскольку количество направлений на ступени ГИ ограничено, может оказаться, что в одну ступень ГИ нельзя включить все требуемые направления. Допустим, что на АТС емкостью 2000 номеров, расположенной на ГТС с четырехзначной нумерацией, блоки ГИ имеют нс более 10 направлений. Количество сотенных групп на такой АТС равно 20. Поскольку 20 направлений включить в применяемые блоки ГИ невозможно, то устанавливают последовательно две ступени - 1ГИ и ПГИ (рис. 8.26). В ступень 1ГИ включены направления к двум различным тысячным группам. Каждое такое направление обслуживается отдельными блоками ПГИ. Один блок ПГИ рассчитан на 10 направлений к сотенным группам (блокам АИ). Маркер 1ГИ определяет направление к требуемому блоку 1ГИ по цифре тысяч Т, а маркер ПГИ - направление к блоку АИ по цифре сотен С. Оставшиеся свободными направления из ступени 1ГИ используются для связи с другими станциями и узлами.

8.3 Функциональные схемы координатных АТС

8.3.1  Сельские координатные АТС

| ^ ^ |  |  | 1 1 1 1 ——4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | &РП | ^ |  |
|  | [ЛРП |  |  |
|  |  | / | < 1 1 |

ТА. Индивидуальные АЛ включаются в АК, а линии спаренных ТА -

(САК). Нумерация телефонных аппаратов в пределах станции - трехзначная. При этом,

емкости станции используются одна либо две цифры сотен.

Построение станции блочное. Оборудование необходимое для каждых 50 номеров размещается на отдельном стативе. Станция на 200 номеров состоит из четырех абонентских стативов. При установлении внутристанционного соединения МАИ и регистры обмениваются необходимой информацией через специальную систему проводо» управления, многопроводным способом. Адресная информация при взаимодействии со встречными станциями передается батарейными импульсами, декадным кодом. Поскольку АТС К-50/200М имеет небольшую емкость здесь используются однозвснныс коммутационные блоки.

Ступень АИ представляет собой однозвснную коммутационную схему, построенную с использованием двух трсхпозиционных МКС 20х20х3. В поле каждого МКС включаются 15 АК и пять САК. В вертикали МКС включаются ШК и РСЛ. Одноименные вертикали двух МКС запараллслсны. Каждый ШК включается в две вертикали.

Ступень РИ построена на МКС 20х10х6 и представляет собой однозпснныи шсстнпроводный блок. Регистры включаются в вертикали МКС.

На станции могут устанавливаться линейные комплекты РСЛО, предназначенные для работы по ФСЛ или по каналам АСП, либо РСЛО-ВЧ-ИКМ для включения каналов аналоговых или цифровых СП.

Станции К-100/2000 на СТС используются в качестве центральных, узловых и оконечных станций, они также могут работать как УПАТС. Групповое и регистровое оборудование этих станций применяется для построения ссльско-пригородных узлов. Емкость станции может быть от 100 до 2000 номеров. У получение емкости производится 100-номсрными группами. Предусмотрено до 10 линий для включения спаренных ТА на каждыи 100-линсиный блок. Функциональная схема АТС К-100/2000, используемой в

АН

|  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | ^г |  | * | и | ^ 1 |
|  |  | 1 |  | -1- |  |  | (^ | 71^ сл » |
|  |  |  |  | "Т |  | ч | -л | •—1 На вышестоящую |
|  |  | -»- | "\ |  | ~\11 | сЛ |  | АЛ станцию |
|  |  |  | \ | •^ |  |  |  | Поперечная связь |
|  |  | ^ | М | АН |  |  |  | с другой станцией |
|  | 1 | ри | ^ | 1 | РН |  |  |  |
|  |  |  | р |  |  |  |  |  |
|  | \ | ^ |  | 9 ' ^ | ( |  |  |  |
|  | < | 1. 1 -л |  | 1 ) | 4- |  |  |  |
|  | '- |  | м | РН | -1 |  |  |  |

Рис.8.3

В настоящее время на СТС нашей страны работают координатные АТС типа К-50/200М и К-100/2000.

АТС К-50/200М используются, в основном,   в качестве оконечных станций (ОС) и, в связи с этим, имеют  лишь  одно направление внешней связи - к вышестоящей АТС (узловой или центральной). Может быть организовано еще одно направление по одной или двум СЛ, за счет сокращения линий к вышестоящей АТС, - для поперечной связи с другой ОС к которой есть- большое тяготение. Функциональная схема АТС К50/200М показана на рис. 8.3.

Станции К-50/200М могут иметь емкость 50, 100, 150 и 200 номеров. Из каждых 50 номеров 30 отводятся для включения индивидуальных ТА, а 20 для десяти линий спаренных в спаренные абонентские комплекты в зависимости от

качестве ЦС на СТС, емкостью 1000 номеров показана на рис. 8.4.

Коммутационная система станции состоит из ступеней АИ, РИ и ГИ. Ступень АИ. выполняющая функции предварительного и линейного искания построена из отдельных двузвсннных, для исходящей, • .                          и трехзвенных для вхо-

•/н      с                                                дящсй связи, сотенных ичо           ____________блоков. Блок имеет 100

входов для включения АЛ,   60   промлиний (общих для исходящих и  входящих сосдине-клитс ний) между звеньями А и В, 20 исходящих линий,   20  промлиний между звеньями В и С и 20 входящих линий.

Ступень  ГИ комплектуется из типовых двузвенных блоков с параметрами 30х40х200. Выходы блока разделены на 20 направлений -по 10 линий в каждом. Можно образовать и 20-ти линейные направления объединяя два 10-ти линейных.

Рис.8.4                                   Ступень РИ строится из однозвенных блоков 20х5, выполненных на

одном МКС 10х10х12. Во входы ступени включаются ШК и РСЛ, а в выходы - регистры. Предусмотрена обратная блокировка комплектов ШК и РСЛ, т.е. комплект отмечается свободным только в том случае, если ему доступен хотя бы один свободный регистр.

Если АТС используется в качестве узловой или центральной и имеет большое количество направлений внешней связи, то может быть установлена двузвснная ступень ПГИ для исходящей связи. На центральной станции в эту ступень включаются и линии к спецслужбам. В этом случае се называют ступенью ЦГИисх-ИГИспец. При большой емкости станции применяется ступень ПГИвн для внутренней связи.

Обмен адресной информацией между регистром и маркером внутри АТС К 100/2000 и между двумя однотипными АТС осуществляется полярно-числовым способом по разговорным проводам а и Ь. При передаче первого импульса на один из проводов подастся положительная полярность, а на другой - отрицательная. Следующий импульс отличается от предыдущего изменением подаваемой на разговорные провода полярности на противоположную. Каждая цифра определяется числом импульсов в одной серии и их полярностью. В серии может быть от одного (при передаче цифр 5 и'О) до пяти (цифры 1 и 6) импульсов. Для кодирования информации за каждым регистром и маркером блоков АИ и ГИ закрепляется индивидуальный кодовый приемо-персдатчик (КПП). Связь с другими станциями может осуществляться гальваническим, индуктивным или частотным способом, в зависимости от вида СЛ и типа встречной АТС.

Питание микрофонов абонентов А и В, посылка сигналов вызова и КПВ, удержание соединения и прием сигналов отбоя осуществляются из ШК. При входящей местной и междугородной связи эти функции выполняет универсальный подключающий комплект (ПКУ) или входящий междугородный ШК (ВШКМ). В системе К-100/2000 применяется большое количество различных типов РСЛ для связи с встречными АТС по ФСЛ различной проводности и по каналам систем передачи.

8.3.2  Городские координатные АТС типа АТСК-У

Оборудование АТСК-У позволяет строить городские АТС ёмкостью до 10 тысяч номеров кратной тысяче. Число соединительных линий и каналов, включаемых в АТС нс ограничено. Максимальное число направлений на каждой ступени ГИ - 20, доступность в направлении, в зависимости от емкости пучка, может быть равной - 20, 40 пли 60. Для согласования различных типов СЛ и каналов систем передачи со станционными приборами используются комплекты РСЛ. подключающие комплекты ПКВ, ПКИ и согласующие комплекты СИ, СВ.

Функциональная схема районной АТС типа АТСК-У емкостью 4000 номеров, при использовании 5-значной нумерации и одной ступени ГИ для внутренней связи приведена на рис.8.5а. Координатные АТС типа АТСК-У содержат ступени АИ, ГИ и ступени регистрового искания абонентского РИА и входящего

Ступень А И разделяется на 1000-линейные абонентские группы, содержащие двухапснныс типовые коммутационные блоки АВ и СД упракляемыс индивидуальными маркерами МАВ и МСД. Предварительное искание на ступени АИ осущсстнлястся через дни звена А и В, линейное искание - через четыре звена А, В, С и Д. В вертикальные блоки МКС звена О включаются входящие шнуровые комплекты местной (ВШК) и междугородной (ВШКМ) связи.

46

Ступени ГИ строятся из типовых двузвенных блоков. На районных АТСК-У могут применяться следующие ступени ГИ:   1ГИ, ШГИ для входящей связи, ГИМ для входящей междугородной связи коммутаторного узла ГИК, узла спецслужб - ГИспсц.

Во входы блоков 1ГИ включаются ИШК, исходящие шнуровые комплекты таксофонов - ИШКТ, входящие шлейфныс комплекты от подстанций - РСЛШВ и входящие СЛ от УПАТС. В выходы блоков ступени 1ГИ включаются внутристанционныс линии к блокам ступени ШГИ, РСЛИ для связи с другими АТС и узлами, комплекты И КЗСЛ для связи с АМТС.

Во входы блоков ШГИ включаются входящие комплекты РСЛВ от других АТС и узлов, в выходы -ВШК, шлейфныс исходящие комплекты к подстанциям - РСЛШИ, исходящие СЛ к блокам ГИК. Во вхо-

...      С  п                                                 яы блоков ШГИМ вклю-

"      /  ^    ___ Улице м •^                                 чаются входящие СЛ от I. Г<_ -——1 ^шк^———                              УВСМ или АМТС, в

\РСМЩ # •> ПС К-1000

•{рощ^ » »• АШ

•\РС/М-г\ Ц • АГС54

•{мЩ у • усе ^кзс^И^-а^тс

выходы  -  комплекты ВШКМ и РСЛИ к подстанциям.    Во входы ступени ГИК, позволяющей . образовывать малые пучки в две-три линии, включаются комплекты РСЛ для местной и междугородной связи с УПАТС.

ПСК-1000

При большей емкости РАТС и при использовании УВС на сети (рис. 8.56), емкость поля 1ГИ нс позволяет включить все необходимые направления и, поэтому, для внутренней   связи устанавливается    еще .одна ступень группового искания - ступень ШГИ. На рис. 8.5а ступень ШГИ не применяется, т.к. в этом случае емкости поля 1ГИ достаточно для включения входов к ступени АИ и направлений   внешней связи. На узлах УИС, УВС и УВСМ предусматриваются ступени ДГИ и ПГИ.

К АМТС

ЛГИ

К ПГИ РАТС своего узлового района

Абонентские регистры АРБ   принимают  адресную информацию от абонентского номеронабирателя и, с помощью КПП,     обеспечивают передачу      сигналов управления многочастотным способом, кодом "2 из     б",     методом "импульсный    челнок" при внутристанционном соединении и при связи с однотипными АТС. При связи с АТСДШ выдача информации из регистра осуществляется батарейным   способом, декадным кодом. Для подключения  абонентских   регистров   на АТСК-У   используются п,, « с                                  дпузиснныс блоки ступс-

47

ни РИА, обслуживающие поступающие вызовы по системе с ожиданием.

Входящие регистры принимают батарейные импульсы декадного кода из приборов АТСДШ'и других АТС с декадным способом передачи и подключаются к СЛ от этих станций с помощью входящих подключающих комплектов ПК.В. Входящие регистры должны успеть подключиться к ПКВ за малый промежуток времени, остающийся от межссрииного интервала после осуществления искания на декадно-шаговой АТС. Для их подключения используются двухзвснныс блоки ступени РИВ. Для повышения быстродействия блоки РИ В управляются электронными маркерами.                             -.

Кодовые приемопередатчики КПП обеспечивают прием и передачу сигналов управления многочастотным способом и содержат кодовые приемники КП и релейные приемопередатчики РПА.

Глава 9.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫХ АТС 9.1 Основные особенности АТСКЭ,

Квазиэлектронными называют такие АТС, в которых коммутационное поле реализовано.на механических контактах, а управляющие устройства выполнены на электронных элементах. Отличительной особенностью квазиэлектронных АТС является использование в коммутационных полях быстродействующих электромеханических коммутационных элементов: гсрконов, ферридов, гезаконов и выполненных на этих элементах многократных соединителей МГС, МФС и МИС. Основной характеристикой коммутационного поля является тип коммутационных приборов, используемых для его построения, которые могут иметь электрическое или магнитное удержание контактов в рабочем состоянии.

Квазиэлектронные АТС используют обходной способ установления соединения и косвенное, централизованное управление. Управляющие устройства АТСКЭ представляют собой, специально разработанные для этих целей, специализированные вычислительные комплексы, работающие в реальном режиме времени и имеющие ряд специфических функций отсутствующих у ЭВМ. Называют их - электронные управляющие машины (ЭУМ). Упрощенная функциональная схема схема АТСКЭ приведена на рис 9.1.

АТСКЭ, как и другие АТС, содержат:

Рис.9.1

коммутационное поле, линейные и станцион-' ныс комплекты и управляющие устройства. Коммутационное поле, выполненное на МИС, МГС или МФС, предназначено для соединения АК между собой и с различными комплектами, включаемыми в выходы КП. К станционным комплектам, кроме АК, относятся ШК, служебные комплекты (С К) различного назначения, в число 'которых входят приемники (Пр), осуществляющие прием адресной информации и линейных сигналов и передачу их в УУ и передатчики  (Пер)   производящие передачу адресной и управляющей информации из УУ по исходящим СЛ к другим АТС и КУ. Линейные комплекты (ИКСЛ и ВКСЛ) используются для согласования КП с мсжстанционной СЛ, а также для приема и передачи в линию

необходимых сигналов.

9.2 Коммутационные поля АТСКЭ

Коммутационное поле АТСКЭ - многозвенное. Число входов и выходов в фсрридовых и интегральных соединителях, используемых в АТСКЭ, кратно двум, что хорошо согласуется с работой ЭУМ. Основными коммутационными блоками, используемыми при построении КП АТСКЭ, являются блоки абонентских и соединительных линий (БАЛ и БСЛ).

Блок абонентских линий предназначен для включения АЛ имеющих малую удельную нагрузку, поэтому он содержит звенья концентрации, у которых число входов больше числа выходов. Количество звеньев в блоке БАЛ может быть различным в зависимости от емкости и назначения АТС. В выходы БАЛ включаются ШК и входы БСЛ. Блок соединительных линии используется для включения соединительных линий и линий от БАЛ. БСЛ построен на звеньях смешивания нагрузки, у которых число входов равно числу выходов. В выходы БСЛ кроме линейных включаются и различные служебные комплекты. Необходимое число БАЛ и БСЛ на станции определяется расчетом в заниснмости от ее емкости и величины поступающей нагрузки.

48

9.3  Принципы работы программных управляющих устройств

В квазиэлсктронных и электронных АТС применяются управляющие устройства с программным, управлением процессом установления соединения. Управляющие устройства с программным управлением выполняются^ использованием элементной базы и структуры электронных вычислительных машин. Однако использовать универсальные ЭВМ для управления работой АТС невозможно, так как управляющие устройства станций и узлов автоматической коммутации имеют ряд особенностей по сравнению с ЭВМ. Поэтому для этих целей были разработаны ЭУМ. Основными особенностями ЭУМ по сравнению с универсальными ЭВМ являются:

• работа в реальном масштабе времени;

• разнообразие выполняемых функций, при их относительной неизменности в течение всего периода эксплуатации;

• продолжительный срок непрерывной работы, что требует специальных мер, таких как резервирование ЭУМ, параллельная работа отдельных функциональных блоков, реконфигурация структуры управляющего комплекса и др.;

• высокие требования по надежности и устойчивости программного обеспечения, к возможным сбоям и отказам в аппаратуре.

ЭУМ состоит из (рис.9-2) центрального процессора ЦП, оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) и постояннго запоминающего устройства (ПЗУ). Центральный процессор осуществляет управление всеми процессами, происходящими на станции. Оперативное ЗУ предназначено для записи, хранения и считывания информации, необходимой в процессе установления соединения (номер абонента, номера занимаемых комплектов и др.) В ПЗУ хранятся программы работы станции и данные о включенных линиях, каналах и т.п.

В квазиэлектронных АТС используются центральные управляющие устройства, реализованные на электронных элементах и электромеханическое оборудование в коммутационном поле и комплектах, поэтому между ними устанавливается промежуточное оборудование, позволяющее согласовать сигналы по быстродействию и энергетическим уровням. Это промежуточное оборудование называют периферийным управляющими устройствами (ПУУ). Использование ПУУ позволяет также сэкономить кабель в связи с тем, что число связей от КП и оконечных комплектов к ПУУ во много раз больше, чем от ПУУ к ЭУМ.

В состав ПУУ входят блоки, непосредственно связанные с объектами коммутационного поля и включенными в него комплектами. К ним относятся определители состояния объектов или сканирующие устройства (СУ), распределители сигналов (РС), устройства управления коммутационным полем (УУКП) и устройства управления комплектами (УУК), представленные на рис. 9.2. Скан ируюшие устройства воспринимают изменение состояния комплектов и передают инфрмацию об этом в процессор ЦУУ, распределители сигналов по командам из процессора выдают сигналы в комплекты и устройства управления, УУКП и УУК по командам процессора включают и выключают приборы коммутационного поля и элементы комплектов.

На станциях и узлах обычно есть несколько групп ПУУ, каждая из которых обслуживает определенную часть коммутационного оборудования и комплектов. Различия в структуре ПУУ разных систем АТС зависят от распределения функций между ПУУ и ЦУУ. При распределении функций учитывается структура КП, принцип работы коммутационных приборов, технические возможности и конструктивное раз-...       ...       ...       , , ,       мощение оборудования. В зависимости от спосо-

у Ц Т ~ — ~т П~ "~ 1 Н "" ~ '~|ТТ~" ~~\ ба организации работы, ПУУ можно разделить 1 | СУ 1     | рс|     1уУКП1     1 уу]^1   I на активные, выполняющие большую часть своих *———•     •———•     '———-•     '———•   ' функций без команд ш ЦУУ, и пассивные, действующие только по командам из ЦУУ.

В АТСКЭ используется двухмашинное ш многопроцессорное  централизованное программное управление. При дпухмашинном управлении ЭУМ работают либо в режиме с микросннхрони-зацисй без разделения нагрузки, либо с разделением нагрузки. В первом случае обслуживание всех вызовов ведут обе ЭУМ, сравнивая результаты в контрольных точках, а управляет исполнительными   устронстиами   одна   машина (рабочая), другая ЭУМ является резервной. Про-

Рис.9.2                    цсссор каждой ЭУМ рассчитывается на обслуживание всех вызовов, поступающих в ЧНН. В режиме разделения нагрузки обе ЭУМ тоже работают параллельно, но каждая обслуживает только половину поступающих вызовов. При повреждении одной ЭУМ, вторая обслуживает всю нагрузку с заранее определенным ухудшением качества. Централизованное двухмашинное управление применяется на АТСКЭ "Квант" и "Исток", и АМТСКЭ "Кварц".

На АМТСКЭ "Мстаконта 10С" используется многопроцессорное централизованное программное управление при котором несколько процессоров, являющихся частью ЦУУ, работают или в режиме разделения нагрузки, когда каждый процессор обслуживает часть вызовов, или в (южимс разделения функций, когда каждый процессор выполняет только определенные функции и управление процессом установления соединения выполняется поочередно несколькими процессорами.

49

9.4  Квазиэлектронная АТС Квант

;. ГУ

накопителей на магнитной ленте (бытовых магнитофонов).

производится через каналы ввода-вывода (КВВ). В состав ЭУМ входят центральный

блок начального запуска системы (БНЗ) и запоминающее устройство (ЗУ).

Станции типа "Квант" отличаются друг от друга емкостью, построением коммутационной системы, числом комплектен различного типа, числом направлений внешней связи, а также наличием или отсутствием возможности транзитной связи. АТСКЭ "Квант" имеет четыре разновидности структурного построения.

1. Центральные, узловые и оконечные АТС с большим числом направлений внешней связи и емкостью более 256 номеров выполняются по схеме 1, (рис. 9.4а) с блоками БИЛ и БВЛ (блоки исходящих и входящих линий). Такая АТС позволяет включить до 384 односторонних СЛ.

2. Оконечные станции емкостью от 64 до 256 номеров выполняются по схеме 2 (рис. 9.46). Здесь вместо блоков БИЛ и БВЛ использован универсальный блок БСЛ, тип которого зависит от величины удельной нагрузки на АЛ.

3. Оконечные станции емкостью от 256 до 2048 выполняются по схеме 3 (рис. 9.4»). В этой схеме для повышения пропускной способности КП используются перемычки, одинаковым количеством котороых каждый БСЛ связан со всеми остальными БСЛ полносвязным способом. Перемычки необходимы для следующих целей:

• обеспечения транзита;

• подключения ко «ходящей линии одного из станционных приборов;

• организации нхояящси связи через четыре звена.

Входящее соединение здесь устанавливается через 6 зксньсв, а ннутристанциннос через четыре звена.

Квазиэлектронная АТС типа "Квант" предназначена для работы на общегосударственных и ведомственных сетях в качестве, учсрсждснчсских АТС либо подстанций, и на СТС - в качестве оконечных, узловых или центральных станций. Абонентская емкость АТСКЭ "Квант" изменяется от 64 до 2048 номеров, при этом коммутационное „оборудование наращивается блоками БАЛ емкостью 64 или 128 номеров. Предусмотрено спаренное включение абонентских линий с взаимной связью или без нее.        : ,; ;

Абоненты АТСКЭ "Квант" подразделяются на 16 внутристанционных категорий, им могут быть предоставлены до 10 дополнительных видов обслуживания (ДВО) - например, сокращенный набор номера, постановка вызова на ожидание, персадрссация вызова, конфсренц-связь и др. Сигналы взаимодействия по СЛ могут передаваться как декадным кодом, батарейными импульсами, так и частотным способом с использованием любого метода передачи (импульсный челнок, импульсный пакет и безинтервальный пакет).

Оборудование Квант"позволяет строить АТС с удельной нагрузкой на АЛ до 0,2 Эрл, и от 0,4 до 0,8 Эрл на СЛ. Если удельная нагрузка на СЛ нс превышает 0,4 Эрл соединительные линии включаются в одну точку коммутации, при уел > 0,4 Эрл, необходимо каждую СЛ включать одновременно в две точки коммутации.

Обобщенная    функциональная схема АТСКЭ "Квант" показана на рис. 9.3 Станционные комплекты могут быть следующих типов: АК, ИШК, ВШК, ПДСУ - приемники и датчики сигналов управления, куда входят приемники набора номера (ПНН):

батарейные (ПБ), двухчастотныс (П2) и многочастотные (ПМ),  а также многочастотные датчики (ДМ); КДВС - комплекты дополнительных видов связи; КУП - контрольные устройства периферии и КФ - комплекты конфе-ренц -связи. Линейные комплекты могут быть различных типов, зависящих от типа встречной АТС и вида СЛ.

Рис.9.3

В приборах станции применяются интегральные схемы, транзисторы, гсрконовые реле с магнитным и электрическим удержанием. В качестве  коммутационных приборов используются многократные ферридо-выс соединители. Управление - централизованное. Управляющее устройство содержит две ЭУМ, связанные через канал межмашинного обмена (КМО) и устройство согласования (УС) с пультом управления (ПУ), телетайпом (Т) и фотосчитывателем (ФСч) или персональным компьютером. В|юд программ производится с Управление всеми процессами на станции процессор (ЦП),

50

4. Транзитные узлы для ведомственных сетей выполняются по схеме 4 (рис. 9.4г), позволяющей организовать двух и четырехпроводный тракт, а также переход с 2х-проводного на 4х-проводный тракт и обратно. В транзитный узел может быть включено до 464 односторонних или 232 двусторонних СЛ. Возможны любые комбинации двух- и односторонних -линуй в пределах указанных значений. Максимально возможное число направлений внешней связи - 32. Число СЛ в одном направлении не может превышать 256 односторонних СП для узла и 192 для АТС.     '

Процесс установления соединения на АТСКЭ "Квант".

а)

В ОЗУ записаны отметки о состоянии всех комплектов и линий. В исходном состоянии ПУУ периодически опрашивает все абонентские и линейные комплекты станции. Их состояние записывается в ОЗУ и сравнивается с предыдущим состоянием. При- снятии трубки абонентом А изменяется состояние точки сканирования в его АК. ПУУ с помощью программы сканирования обнаруживает это изменение и передает полученную информацию в ЦУУ, которое определяет тип вызывающего ТА (с декадным или многочастотным набором номера).  ПУУ, по команде из ЦУУ, отыскивает соответствующий (батарейный или многочастотный) свободный ПНН и подключает его к АК-А через три звена для АТС, построенных по схеме 2 и через четыре звена для всех остальных схем по пути: АК-А - БАЛ -ИШК - БСЛ (БИЛ) - .ПНН. Из ПНН абоненту А поступает сигнал Ответ станции.

б)

6АА

| [1мик | 1 | ^ |
| --- | --- | --- |
|  | вс^ 06 |  |
| [ИШК\——*- |  |  |
|  |  | —[ |
|  | С: |  |  |
|  |  |  | —1 |

Абонент А набирает номер, воспринимаемый соответствующим приемником. ЦУУ фиксирует в ПНН первое размыкание абонентского шлейфа при наборе номера или первую частотную комбинацию в случае ТА с частотным набором и посылает команду в ПНН на прекращение выдачи сигнала ОС. Поступающие с АЛ импульсы набора номера принимаются ПНН и передаются в ЦУУ для запоминания и анализа. По окончании анализа принятой информации о номере вызываемого абонента ЦУУ определяет место подключения АЛ-Б и определяет её состояние. Если АЛ занята, ЦУУ освобождает все приборы участвующие в соединении, ПНН отключается от АК-А и в линию абонента А поступает из его АК сигнал занято.

Рис.9.4

питания микрофона абонснта-А от ИШК. ВШК выдает сигналы абонентам. ЦУУ анализирует состояние точек сканирования в ИШК и соответствующих АК.

Ответ абонента Б фиксируется н ВШК и принимается ЦУУ, после чего ЦУУ отключает посылку сигналов ПВ и КПВ и подключает питание микрофона абонента Б от ВШК, то есть устанавливает разговор-

В случае свободности абонентской линии, ЦУУ отыскивает соединительный путь между АК обоих абонентов и про-ключаст соединение через пять звеньев для схемы 2, и через б для всех остальных схем по цепи: АК-А-БАЛ-ИШК-БСЛ(БИЛ)-ВШК-БАЛ-АК-Б.     После установления этого соединения   цепь АК-ПНН нарушается. Проключастся ток ПВ вызываемому и КПВ вызывающему ВШК, отражающих состояние

51

ное состояние. Разрушение соединения и освобождение приборов происходит: при отбое «состороны ;лю-бого из абонентов./Абонент нс положивший трубку получает сигнал занято из своего АК; <;'; .:•;,• ;; ^.•^•; .;

9.5  Интегральная квазиэпектронная .система связи "Исток"    . ," . ! >г   -

Интегральная квазиэлсктронная система ИАТСКЭ "Исток" имеет возможность коммутировать сигналы,'! как в аналоговой, так и в цифровой форме. Система ИАТСКЭ состоит из станций двух типов" ИАТСКЭ1 и ИАТСКЭЗ и обеспечивает дна режима работы: автономный и интегральный. В автономном режиме каждая станция на сети имеет спой управляющий комплекс. В интегральном режиме станции образуют интегральную сеть, содержащую опорную станцию типа ИАТСКЭ1 и несколько дистанционно-управляемых станций типа ИАТСКЭЗ, нс имеющих своего управляющего комплекса.            .         :

Станция типа ИАТСКЭ1 - автономная или ведущая по управлению содержит управляющий комплекс, обеспечивающий возможность управления самой станцией ИАТСКЭ1 и включенными в нее станциями ИАТСКЭЗ. Станции ИАТСКЭ1 могут использоваться на СТС в качестве ЦС, УС и ОС, а на местных комбинированных телефонных сетях-.в качестве УСП.                                     , -

Дистанционно-управляемые ИАТСКЭЗ могут соединятся с опорной станцией как по каналам И КМ, так и по ФСЛ. Для передачи сигналов управления и взаимодействия организуются общие каналы заведения (ОКУ), в качестве которых может использоваться либо канал сигнализации ЦСП ИКМ, либо четы-рсхпроводная ФСЛ. ОКУ организованные по ФСЛ обязательно дублируются. От дублирования ОКУ можно отказаться в том случае, если станции оборудованы аварийным управляющим устройством АУУ для обеспечения внутренней связи в аварийном режиме. Связь между дистанционно-управляемыми и любыми другими станциями осуществляется через опорную АТС. Максимальное расстояние между ИАТКЭ1 и ИАТСКЭЗ составляет 50 км при использовании ОКУ ИКМ и 10 км при ОКУ ФСЛ.

К одному У К, находящемуся на ИАТСКЭ1, может быть подключено до 4096 абонентских линий, из которых в управляемые ИАТСКЭЗ может быть включено не более 2048 АЛ. В интегральном режиме связь абонентов двух ведомых АТС через ведущую может осуществляться непосредственно в цифровой форме без аналого-цифрового преобразования. Оконечные АТС обеспечивают двухпроводную, а опорные - четы-рсхпроводную коммутацию.

Емкость оконечных станций типа ИАТСКЭЗ может изменяться от 64 до 256 АЛ, блоками по 64 линии. За счет спаренного включения ТА возможно 50%-ое увеличение номерной емкости АТС по сравнению с ее монтированной емкостью. То есть к АТС, имеющей монтированную емкость 64 АЛ за счет спаренного включения может быть подключено до 96 ТА- На ИАТСКЭЗ предусмотрено только два направления внешней связи: основное и поперечное. Количество включаемых каналов ИКМ нс может превышать 30.

Монтированная емкость ИАТСКЭ1 изменяется от 512 до 4096 АЛ блоками по 256 линий. За счет спаренного включения ТА максимальная емкость станции может достигать 6144 номеров. Максимально возможное число: направлений - 64; подключаемых ведомых станций - 32; СЛ - 1024. Максимальная нагрузка для ИАТСКЭ1 - 400 Эрл, а для ИАТСКЭЗ - 25 Эрл. Удельная нагрузка АЛ - 0,1 Эрл.

При взаимодействии ИАТСКЭ1 с АТС других систем предусматривается применение систем сигнализации принятых на этих станциях. Взаимодействие станций ИАТСКЭ между собой осуществляется

БАЛ БСЛ     БСЛ „ „           ,               г 77     м n Станция Станция типа 3  гд   /,„ . и б г-? п^. ' ^" типа1

к ЦТЗ

Рис .9.5

52

многочастотным, способом, кодом'"2 из б", методом "импульсный» челнок". В дальнейшем рекомендуется использовать ОКС. На рис; 9.5 изображена схема интегрально-управляемого участка сети,, в состав которой входят опорная станция ИАТСКЭ1 и две оконечные ИАТСКЭЗ, одна из которых включенапо каналам ИКМ, а другая - по ФСЛ. Центром сети является опорная станция, имеющая программно-управляемый УК и единую для аналоговых и цифровых сигналов коммутационную систему. От ИАТСКЭЗ, включенной по каналам ИКМ, сигналы к ИАТСКЭ поступают в цифровой форме. Для их коммутации применяются, устройства сопряжения каналов (УСК), выполняющие функции преобразователей типа "время-пространство".-Такое решение позволяет нс менять форму сигналов для целей коммутации. Функциональная схема, ИАТСКЭ1 содержит: коммутационную систему, станционные, линейные и служебные комплекты, аналого-цифровыс преобразователи, блоки контроля и диагностики и функциональные комплекты. Коммутационная система построена из блоков абонентских и соединительных линий, выполненных на многократных интегральных соединителях. Блок АЛ (звенья' АВ) имеет параметры 32х32х16, обеспечивает концентрацию 2:1 и позволяет включить во входы 32 АЛ и в выходы 16 соединительных линий к БСЛ (звеньям СО). Блок СП построен на звеньях СО, ЕР и ОН с параметрами 64х64х64.

К станционным комплектам относятся АК, ШК и СК. АК служит для приема сигнала вызова и содержит цепь опроса подключенную к схеме абонентского определителя, расположенного в ПУУ. В ИАТСКЭ через АК соединение нс проходит, он подключается параллельно АЛ. В этом состоит его отличие от АК координатных АТС. На время набора номера и разговора АК отключается от АЛ, после окончания разговора он подключается вновь. ШК в ИАТСКЭ подключается только после фиксации сигнала ответа абонента Б. Состоит из двух КСЛ, каждый их которых питает микрофонную цепь одного из абонентов и контролирует его шлейф для приема сигналов отбоя.

Для связи с другими АТС сети используются линейные комплекты различных типов. Если связь между станциями 1 и 3 организуется по каналам ИКМ и для передачи сигналов управления используется ОКУ, то на на стороне ЦС или УС типа ИАТСКЭ1 устанавливается - УСК5 при применении СП ИКМ-30, или УСК7, при использовании ИКМ-15.

Служебные комплекты СКМ предназначены для питания микрофона абонента А во время установления соединения, кроме этого они принимают импульсы набора номера и передают принятую информацию в ПУУ. Через СКМ из СВУ в АЛ посылаются вызывные и акустические сигналы. Если используется ТА с частотным набором номера через СКМ к АЛ подключается ПТН. Аналогичные функции выполняет СКМ и при входящей связи. Для приема и передачи сигнальной информации по СЛ используются служебные комплекты: СКИ, СКГ и СКЧ, работающие при связи соответственно индуктивным, гальваническим и частотным способом. При использовании ЦСП ИКМЗО для связи двух АТС системы "Исток" на ИАТСКЭ1 устанавливается блок АЦО - групповое устройство для всех направлении связи по ИКМ к ИАТСКЭЗ,

Процесс установлеш-я внутристанинонного соединения на ИАТСКЭ.

Все АК постоянно сканируются и их состояние через ПУУ сообщается в УК. Взаимодействие УК с ПУУ станций ИАТСКЭЗ осуществляется через ОКУ. При снятии абонентом микротелефонной трубки замыкается шлейф АЛ и изменяется состояние соответствующей точки сканирования АК. По информации о номере занявшегося АК управляющий комплекс на основании данных своего ОЗУ производит поиск свободного СКМ и соединительного пути между ним и АК. После чего СКМ подключается через БАЛ к АЛ-А, а АК-А отключается. Если вес СКМ заняты или отсутствуют соединительные пути к свободным СКМ, то абонент ожидает их освобождения.

Подключившийся СКМ проверяет исправность АЛ и соединительного пути и посылает сигнал Ответ станции в АЛ-А. Абонент набирает номер. 'Во время набора УК сканирует СКМ, в результате чего цифры номера фиксируются в приемнике набора номера, реализованном в ОЗУ. Если абонент А имеет ТА с тональным набором, к его АЛ параллельно входу СКМ через блок ММ подключается ПТН для приема тональных сигналов набора номера. Сигнал ОС в этом случае поступает из ПТН, а питание микрофона и контроль состояния АЛ осуществляет по-прежнему СКМ. При приеме номера ПТН сканируется, что обеспечивает фиксацию номера набираемого абонентом в ОЗУ.

Используя полученную информацию, УК, на основании данных своего ОЗУ, определяет состояние вызываемой АЛ. Если она занята, то из СКМ абоненту А посылается сигнал занято. По команде из УК освобождаются С К, ПТН и соединительный путь, а АЛ возвращается в исходное состояние и к ней подключается АК. Если АЛ-Б свободна, УК находит второй свободный СКМ и подключает его к АЛ-Б. После чего от АЛ-Б отключается АК-Б. СКМ-Б проверяет исправность АЛ-Б и посылает в нес сигнал вызова, а СКМ-А посылает сигнал КПВ в АЛ-А. Ответ абонента Б фиксируется в СКМ-Б, после чего по команде из УК оба СКМ'отключаются. Затем УК находит свободный ШК и подключает его к АЛ-А и АЛ-Б. Отбой любого из абонентов фиксируется в ШК и соединение разрушается.

Соединение в пределах интегральной сети (рис. 9.5) протекает аналогично предыдущему. Отличие состоит лишь в том, что АЛ-А и АЛ-Б включены в разные станции. Соответственно используются СКМ расположенные на разных станциях, а взаимодействие У К с ПУУ происходит через ОКУ.

Глава 10.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АМТС 10.1 Системы обслуживания заявок на междугородные разговоры

Междугородная телефонная связь - это связь .между абонентами различных местных сетей, расположенных зачастую на значительном расстоянии друг от друга. Большая протяженность линий, их высокая стоимость предъявляют особые требования к системе эксплуатации оборудования, способам установления соединения, учету стоимости междугородных переговоров и принципам построения сетей.

53

В зависимости от ^требований, предъявляемых к междугородной телефонной, связи и уровня ее развития, могут использоваться заказная, немедленная, скорая и, комбинированная системы .обслуживания заявок на междугородные разговоры.-'-• .'•••:      n ;•. ,: ^ •.;,;,^л, •.,;, , ,.       . ,;,',^,.^.. ,;..''.        "    ' ;"

Заказная система обслуживания заявок применяется в том случае, когда поступающая нагрузка превышает максимально возможную пропускную способность каналов. При этой системе обслуживания телефонный тракт для междугородного разговора предоставляется абоненту не сразу же после заказа, ;а спустя некоторое время, измеряемое десятками минут и даже несколькими часами.^ Для'передачи заказа абонент местной сети набирает индекс выхода на УСС "О", затем после набора второй цифры (7 или 8) через оборудование АТС и заказную линию подключается к заказному коммутатору (ЗК). Телефонистка ЗК опрашивает абонента, и передает заказ на междугородный коммутатор (МК), в который включены междугородные каналы требуемого направления. Телефонистка МК исходящей МТС сообщает по междугородному каналу номера вызываемых абонентов телефонистке входящей МТС. При освобождении междугородного канала телефонистки МК предоставляют этот канал для междугородного разговора абонентам. .•• ••^...•.- ••• ..•.;;•., .......:.      .     .. '''"- ,.:.'.      / -•' ' ' ' "•  ••     • •••

Немедленная система обслуживания заявок применяется на междугородной сети тогда, когда соотношение между поступающей нагрузкой и пропускной способностью каналов таково, что 80...90% заказов могут обслуживаться со временем ожидания от 2 до 10 минут. При этой системе прием и выполнение заказов производятся одной и той же телефонисткой на МК. Каждая телефонистка МК выполняет соединения по любым направлениям, а при перегрузках на отдельных направлениях нсобслуженныс в течении 10 минут заявки передаются на специальные коммутаторы замедленных соединений.

Комбинированная система допускает обслуживание заявок как по заказной, так и по немедленной системам. Использование той или другой системы обслуживания зависит от величины нагрузки, числа каналов на различных направлениях и времени суток. Для организации немедленной системы заказные линии, в случае необходимости, переключаются через передаточную линию с заказного коммутатора на МК.

Скорая система обслуживания заявок применяется при наличии высокоразвитой сети. При такой системе обслуживания соединение или устанавливается немедленно, или абоненту отказывают в соединении. Прием заказов и установление соединения осуществляются одной и той же телефонисткой или автоматически.

Максимальное использование каналов (до 95...98%) имеет место при заказной системе, что обусловлено наличием очереди. При скорой системе использование каналов растет с увеличением емкости пучка при фиксированном качестве обслуживания вызовов. При немедленной системе использование каналов зависит от емкости пучка каналов и выше, чем при скорой, из-за наличия небольшого времени ожидания междугородного разговора.

10.2 Способы установления соединений при междугородной связи

Соединение абонентов при междугородной связи может производится ручным, полуавтоматическим ила автоматическим способом. При- ручном способе соединения устанавливаются телефонистками. Полуавтоматический способ характеризуется тем, что исходящие соединения устанавливаются телефонистками исходящих МК, а входящие и транзитные соединения - с помощью приборов автоматической коммутации под управлением телефонистки исходящей станция. При автоматическом способе все соединения на исходящей, транзитной и входящей АМТС реализуются приборами автоматической коммутации под управлением вызывающего абонента.

Ручной способ характеризуется наибольшим временем установления соединения и значительными эксплуатационными расходами за счет большого штата телефонисток. При полуавтоматическом и автоматическом способах уменьшается время установления соединения, повышается качество разговорного тракта и снижаются эксплуатационные расходы за счет уменьшения потребности в обслуживающем персонале. Капитальные затраты на оборудование станций при полуавтоматическом способе возрастают по сравнению с ручным, но эксплуатационные расходы сокращаются на 30...40%. Капитальные затраты при автоматическом способе максимальны, а эксплуатационные расходы по сравнению с ручным способом снижаются на 90...95%.

В зависимости от системы обслуживания заявок рекомендуется применять различные способы установления соединения. При заказной системе, как правило, применяется только ручной способ, так как только в данном случае в максимальной степени реализуются преимущества системы, приводящие к максимальному использованию каналов. При немедленной системе наибольшее распространение получил полуавтоматичсскии, но может быть применен и ручной способ. Для скорой системы могут использоваться вес три способа, но наибольшее распространение получил автоматический способ установления соединения.

В настоящее время на Украине работают АМТС пяти типов: координатные - АКМ-20, квазиэлск-тронныс - "Кварц" и "Мстаконта 10С" и цифровые - Е\У80 и 5Е§5. В снязи с тем, что ко всех областных центрах Украины установлены современные АМТС. в основном применяется автоматический способ установления соединения. Однако в городах областного подчинения и в райцентрах попрсжнсму работают междугородные телефонные станции использующие ручной и полуавтоматический способы обслуживания. Кроме того существуют некоторые ситуации, когда ручное обслуживание абонентов предпочтительнее, чем автоматическое, даже при достаточном количестве каналов в требуемом направлении.

Поэтому на всех вышспс1)счислснных АМТС имеется коммутаторное оборудование позволяющие ис-гюльзонать как полуантоматичсскии, так и ручной способы установления соединения. На АМТС "Кварц" и "Мстаконта 10С" используются коммутаторы бесшнурового типа на которых каналы всех типов, соеди-

54

нительныс и заказно-соедишггельные линии включаются в коммутационную ^^У^^^^"^0 ?^^нисмй3?ними с помощью специальных соединительных комплектов. На АМТС АКМ20 мо-

^^ль^ва^<" коммутаторы как бесшнурового, так и шнурового типа. Для взаимодействия с межау-^о1ны^иТо^^^^^              типа, в-которых соединение между каналами и линиями различного ^ос^ствляё^^ помощью шнура со штепселями, предусмотрены специальные релейные комплекты «уппачшу и исходящих линий, включаемые в коммутационную систему АМ1<^.      .

Йа АМ?С т^па ^ЗО^ЗЕЗЗ используется коммутаторная система состоящая из цифровых коммута-тооов обс^и^мь^ телефонисткой. Цифровые, коммутаторы - это рабочие места с интерфейсом опе-^а ^йв^^^^макропроцессором. Коммутаторная система равномерно распределяет входящие запись?' п^рабочНм^мест^м телефонисток и в нужное время выдает телефонисткам вызовы, заказанные ранее Дру^еа^м^еские функции, имеющиеся в распоряжении, коммутаторной системы, умень-

^я^еТс^^и^м^^н^^ разговоров и последующего предъявления счета за разговор^ «й^Г ^ое^псвсс^) определить абонентский номер инициатора разговора. Для этой цели на АТС ^ы^ тельных се^еи устанавливается аппаратура автоматического определения номера вызь^ющего агентадЖоторая по запросу с АМТС выдает информацию о номере и категории абонента А.

10.3 Характеристика аналоговых АМТС 10.3.1 Общие положения

АМТС содержат следующее оборудование:                    ^

• коммутационное, обеспечивающее соединение каналов и линии;                      „„.,,,,-, „„а . л^й^ое^состоящсс из линейных комплектов для включения междугородных каналов и линии свя-

311 с. ^м^о^о^для установления некоторых соединений ручным или полуавтоматическим способом;

• управляющие устройства;

: =^^0:"°^^^^^^^             частот, сильно-вызывные устройства, контрольно-

^^^нТе^м^^^    узлы междугородной сети УАК не имеют коммутаторного оборудования, лин^шсвязТ с АТС^ местных сетей и аппаратуры уче-та стоимости так как на них не осуществляются

оконечные соединения.

10.3.2  Координатная АМТС АКМ-20

Координатная    АМТС АКМ-20   позволяет   осуществлять междугородные и внутризоновые автоматические и полуавтоматические соединения с четырехпроводной коммутацией разговорного тракта. Основным видом   сигнализации   по междугородным каналам и каналам ЗСЛ и СЛМ является одночастотная, использующая частоту 2600 Ги для линейных сигналов г многочастотный способ с кодом "2 из б", для передач! адресной информации. Вм кость АМТС АКМ-20 можс! достигать 4000 входящих 1 4000  исходящих линий. Г качестве основных комму тационных приборов нс пользуются МКС 10х20х5 1 10х12х10 и реле различной типа. Функциональная схем;

АМТС АКМ-20 показана на рис. 10. 1. На станции применяется ОДНа<^снь"^йя20?я200сх?мЖ соединений (МС), построенная на двузвснных коммутационных  блоках 200х200х200, 200х2иохзии I

200х200х400 В зависимости от вида линий, включаемых в поле блоков, различают входящие (ВБ), исхо дящис (ИБ) и двусторонние (ДБ) коммутационные блоки, соединяемые мсждублочными линиями, ^ос динснияна станции устанавливаются, как правило, через четыре звена, но некоторые их виды, например к АТС местных сетей, могут проходить и через дна зисна. В поле ступени междугородных соединений включаются:

55

. входящие и исходящие междугородны. каналы с одноч^лоп.ойм^ноДп.редачи линейных сиг-

"т^ягт^^Тн^т;^^^^^

:3^^^^= ^^=?^?^=^^^ ществлять переход с двухпроводного на четырехпроводни траст и обратно               . уппптнснныс ЗСЛ и СЛМ оборудованные комплектами ВКЗСЛ 4/4 и И кл у 4/4.

данных ^муй^Хоках^бхГОхМ. В соспц, рсп.счю.ого оворудо.ан„я кроме регистров „ходят

км^^^'^^^^^^ ^^»^.^ММ и -^^^-^^"п^^и^^Г^^^^^

соединительного пути маркер М устанавливает соединение, включая электромагниты МКС. Маркер ММ контролирует время установления соединения.

10.3.3 АМТСКЭ "Кварц"

Упрощенная функциональная схема ква-зиэлекгронной АМТС типа "Кварц" показа-

}на     на рис. 10.2. В ___                            ___        МГС  АМТСКЭ     "Кварц"

^ д<с——|——\—\в^оп^-\——|     \/      ——[—\цкок^ \ мс        также, применяется об-——        - "      " '        ——              щее   коммутационное поле для всех соединений. В него включаются все виды междугородных каналов, ЗСЛ, СЛМ, линии связи с переговорными  пунктами, междугородными коммутаторами, вычислительными центрами и подвижными объектами. Наряду с передачей телефонных сообщений АМТС может использоваться для   передачи данных и факсимильной  связи.   Емкость АМТС может менять-Рис.10.2                                ся   от 1024х2   до

16384х2 входящих и исходящих линии. Для построения КП используются герконовыс соединители на которых построены два вида коммутационных блоков - БИЛ и БВЛ, соединенных межблочными линиями. Каждый из блоков содержит четыре з,»сна и имеет емкостЫ024х1024. Емкость станции наращивается бло-

'""кУвходам Т^ходам КП подключены входящие (ВК) и исходящие (ИК) комплекты, которыми оборудуются каждый канал и каждая линия, включенные в станцию. Связь с местными сетями организуется через ВКЗСЛ и ИКСАМ. Групповые устройства (ГУ) служат для приема и передачи сигналов, связанных с процессом установления соединения, например, адресно» информации. Комплекты ГУ, токжс.обсспе'"1_ вают выдачу сигналов Ответ станции, КПК и тл. Контрольно-испытательная аппаратура (КИА) и пульт оператора служат для эксплуатации и техобслуживания станции. ПУУ содержит рад определителей (сканеров), проверяющих состояние комплектов, распределителей сигналов и устройство улучшенияком-мугационной системой (УУКС), предназначенное для установления соединений под управлением ЭУМ. Все блоки ПУУ - пассивные, т.е. все выполясмыс ими операции производятся под воздействием команд ЭУМ. В состав ЦУУ кроме ЭУМ входит периферийный профессор (ПП) и внешние устройства (»У).

При взаимодействии с другими АМТСКЭ и УАК используется обмен сигнализацией по ОКС с_ис. пользованием СС Мб или одночастотная система сигнализации с Г= 2600 Гц. Каналы, по которым обмен сигнальной информации осщсствлястся с использованием ОКС оборудуются линсинымч комплектами

56

ВКОКС и ИКОКС. а использующие одночастотную систему сигнализации - комплектами тональных сигналов ВКТС и; ИКТС.    .                            :

10.3.4 АМТСКЭ "Метаконта 10С"             >-

Оборудование "Мстаконта 10С" (М 10С) используется на Украине в качестве УАК и АМТС. Это квазиэлектронная АМТС построенная на многократных гсрконовых соединителях с централизованным управлением, использующим многопроцессорный режим работы. Функциональная схема станции типа М 10С показана на рис. 10.3.

Рис. 10.3 Коммутационное поле на станции шсстизвсннос. Максимальная емкость - 30 000 входящих и 30 000 исходящих каналов и линий, наращивается модулями по 512 каналов. Кроме входящих и исходящих линейных комплектов станция содержит соединительные комплекты (СК) коммутаторов бесшнурового типа; приемники Пр и передатчики Пер функциональных сигналов; трсхзвснные коммутационные блоки для входящих ВБ и исходящих ИБ линий и каналов; трсхзвснные коммутационные блоки СБ для подключения приемников и передатчиков функциональных сигналов. ПУУ содержат: сканеры С, маркеры М, медленные МР и быстрые БР распределители. В состав ЦУУ входят центральные процессоры ЦП, запоминающие устройства данных ЗУД и программ ЗУП, каналы прямого доступа к памяти (КПД) и внешние устройства ВУ (телетайпы, АЦПУ, модемы передачи данных, псрфораторы, считыватели). При взаимодействии с однотипными АМТСКЭ и УАК "Мстаконта 10С" использует систему сигнализации по ОКС Нб.

Глава 11. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ АТС

11.1  Общие принципы построения современных систем коммутации

Совершенствование элементной базы и программного обеспечения позволяет создавать новые системы коммутации, удовлетворяющие самым высоким требованиям. Любые принципы построения коммутационных узлов могут быть реализованы при использовании однотипной элементной базы (БИС, МП, ЗУ на БИС). Основываясь на этом, сформулируем некоторые общие принципы построения современных ЦСК.

Абонентская линия включается п местную (оконечную) АТС, которая при любых видах соединений, включая и междугородные, принимает весь набираемый абонентом номер, анализирует его, проверяет пра-

57

вильность набора, затем устанавливает соединение или выдаст номер на встречную станцию. Такой алгоритм работы сокращает непроизводительное занятие дорогих СЛ, особенно при междугородной связи, позволяя отсеять различные неправильные наборы (недобор количества цифр, набор несуществующих индексов). При обнаружении неправильных действий абонента его вызов направляется к оператору спра-вочно-информационной службы, куда передастся и неправильно набранный номер.  Абонент получает необходимые разъяснения.

Накопление набираемых цифр может происходить непосредственно в ТА и высвечиваться на табло. После окончания правильного набора, цифры передаются на АТС. При таких алгоритмах набора номера можно отказаться от передачи абоненту промежуточных акустических сигналов ответа. Увеличение стоимости оборудования в связи с приемом большего числа цифр в настоящее время несущественно.

При установлении соединения необходимо передавать соответствующий указательный сигнал о виде соединения (автоматическая телефонная связь, телефонная связь с помощью оператора, передача данных, оплата за счет вызываемого абонента и т.п.).

Сигнал ответа абонента Б необходимо всегда передавать до терминала абонента А. Это упрощает построение абонентского оборудования. В аналоговых АТС при физических АЛ в качестве такого сигнала может использоваться псреполюсовка полярности батарей питания на "проводах АЛ. В цифровых АТС сигнал ответа может передаваться в канале сигнализации определенной кодовой комбинацией.

Сигналы, передаваемые абонентам, должны быть однозначными и четко определять .его дальнейшие действия. В действующих системах сигнал занято передастся абоненту при занятости и АЛ вызываемого абонента, и соединительных путей и коммутационных приборов. Фактически это два разных случая занятости и должны передаваться два разных сигнала, так как за ними должны следовать различные действия абонентов. При занятости линии абонента Б, абонент А должен дать отбой и повторную попытку установления соединения к этому же абоненту произвести через несколько минут. При занятости соединительных путей или коммутационных приборов повторная попытка соединения может производится немедленно.

На коммутационной станции набранный номер должен храниться до окончания установления соединения, так как он может потребоваться, если абонент устанавливает соединение к выключенной из обслуживания или поврежденной линии. В этом случае соединение переключается к оператору, которому передается хранимый номер и который может дать вызывающему абоненту необходимые пояснения. В результате уменьшается число повторных вызовов и улучшается качество обслуживания абонентов.

Коммутационные станции эксплуатируются длительное время, поэтому уменьшение эксплуатационных затрат имеет весьма важное значение. С целью уменьшения этих затрат централизуется техобслуживание и управление и вводится учет нагрузки. Во всех коммутационных станциях должна обеспечиваться возможность тарификации соединений поразговорно и повременно с учетом расстояния.

К проводам тракта передачи на АТС, в особенности после установления соединения, должно быть подключено минимальное число приборов для уменьшения вносимого и переходного затухания и асимметрии тракта передачи.

АТС строятся цифровыми с временной коммутацией, модульным построением и распределенным многопроцессорным программным управлением. Используются многофункциональные модули, имеющие собственное управление и программное обеспечение. Увеличение емкости достигается добавлением отдельных модулей. Взаимосвязь с существующими системами АТС осуществляется без введения дополнительного оборудования на действующих станциях. Должно быть обеспечено легкое приспособление систем для обеспечения цифрового доступа в ЦСИО.

Аналого-цифровос преобразование необходимо осуществлять как можно ближе к абонентскому терминалу, а цифровые тракты передачи по возможности использовать на всех участках сети.

.                                11.2  Построение абонентской сети

Структуру абонентской сети упрощенно можно представить следующим образом (рис. 11.1). Блоки абонентского искания выполняются в виде подстанций, чаще называемых концентраторами (К). Концентраторы устанавливаются либо непосредственно в помещении АТС (местные концентраторы) либо выносятся в места концентрации абонентов (выносные или удаленные концентраторы). Удаленные концентраторы позволяют в значительной степени оптимизироють структуру сети. В процессе перехода к ЦСИО многие абоненты долгое время будут находится вне зоны обслуживания станциями ЦСИО. Этим абонентам может быть предложен доступ к услугам ЦСИО через удаленные концентраторы. Предусмотрены варианты концентратора в защитном корпусе, позволяющие устанавливать его вне помещений.

Выносные и местные концентраторы соединяются с КП стандартными трактами И КМ, обеспечивающими передачу первичного цифрового потока со скоростью 2048 кбнт/с и позволяющими организовать 30 информационных ци4»ровых каналов. Концентратор может иметь аналоговое или цифровое коммутационное поле, к него могут включатся аналоговые или цифровые АЛ. Емкость концентратора может изменяться от нескольких сот до нескольких тысяч номеров. Такое решение позволяет значительно уменьшить среднюю длину АЛ, что приводит к существенной экономии кабеля.

Целесообразно размещать в выносных концентраторах нс менее 50% емкости станции. На конкретной сети, в зависимости от условии строительства, необходимо выполнить технико-экономический расчет для определения оптимальной, выносной емкости. Установка выносов целесообразна на расстояниях 1...2 км от ЦСК. Концентраторы малой емкости (500-1000 номеров) применяются, независимо от емкости станции и телефонной плотности, только при условии размещения их оборудования в существующих- зданиях. • Абонентские сети концентраторов можно строить по бссшкафной системе, поскольку

58

средняя длина АЛ нс превышает б,5...0,9 км, а функции распределительных шкафов практически выполняют кроссы концентраторов.   1'        . '             <              • ..,.    ..',,

Для дальнейшего уменьшения длины АЛ в концентраторы могут, включаться удаленные абонентские

мультиплексоры (УАМ/ В отличие от концентратора, где обеспечивается концентрация нагрузки, мультиплексор только объединяет цифровые линии и создаст общий цифровой поток. УАМ может включаться через цифровой тракт не только в концентратор, но и непосредственно в КП станции и содержит абонентские комплекты для включения аналоговых АЛ, канальные комплекты и устройства управления.

При использовании быстродействующих ЭУМ емкость АТС может достигать 300 000 номеров: На системах коммутации, построенных с использованием рассмотренных принципов может быть построена районированная сеть большой емкости без узлов, и в то же время уменьшена средняя длина АЛ. Практически вся кабельная сеть становится уплотненной цифровыми каналами, неуплотненными остаются только внутридомовые линии, через которые подключаются абонентские терминалы. Кабельную есть в этом случае лучше строить с использованием волоконно-оптичсских линий связи.

Рис.11.1 11.3 Структурное построение цифровых коммутационных станций

На ЦЭАТС используется цифровое коммутационное поле, обеспечивающее коммутацию цифровых каналов со скоростью 64 кбит/с и выполняющее функции ступени ГИ. Для обеспечения универсальности оборудования, с тем, чтобы сделать его пригодным для создания коммутационных станций различного назначения, все оборудование разбивается на отдельные функциональные подсистемы. Несколько подсистем образуют так называемое ядро. В это ядро входят подсистемы комплектов и сигнализации, групповой коммутации, техобслуживания и эксплуатации, распределения нагрузки и управления. При добавлении к ядру подсистем начисления оплаты и оборудования рабочих мест телефонисток создается АМТС, а если к ядру добавить подсистемы абонентской коммутации и обслуживания абонентов получим оконечную или комбинированную оконсчно-транзитную станцию. При подключении к ядру подсистем начисления оплаты, оборудования мобильной телефонной связи и линий связи с базовыми радиостанциями получим коммутационный центр для сети связи с подвижными объектами.

Оборудование строится блочным. В отдельные блоки выделяется и то оборудование, которое нс требуется во всех случаях применения системы, а устанавливается по мере необходимости. К нему относится, например, аппаратура, обеспечивающая работу системы в ЦСИО: комплекты абонентского базового доступа, пакетной коммутации, широкополосной коммутации и т.п. Создастся определенная иерархия блоков, основанная на их 41ункциональном назначении. Низшую ступень в этой иерархии занимают блоки, выполняющие одну функцию. Их элементы размещаются на платах с печатным монтажом и образуют типовые элементы замены (ТЭЗ). Из однотипных ТЭЗ организуются субблоки, объединяемые в функционально законченные блоки, обычно называемые модулями. Все модули, используемые на ЦЭАТС, можно разделить натри группы (рис. 11.2):

1. Терминальные модули (ТМ), каждый из которых предназначен для обслуживания источников нагрузки (терминалов) определенного типа. Унификация ТМ достигается их идентичной структурой, содержащей терминальные комплекты (ТК) и терминальные УУ(ТУУ). Структура и состав терминальных ком-

59

плектов определяются выполняемыми функциями по сопряжению терминалов со станционным оборудованием. Состав аппаратных средств ТУУ (МП, память, терминальный интерфейс) одинаков для всех типов модулей и отличается лишь программным обеспечением (ПО). При этом терминальные интерфейсы (ТИ) обеспечивают унификацию подключения различных ТК к коммутационному полю. Могут быть организованы следующие типы ТМ: аналоговых абонентских линий (ТМААЛ), аналоговых соединительных линий (ТМАСЛ), цифровых абонентских линий (ТМЦАЛ), цифровых соединительных линий СГМЦСЛ), концентраторов (ТМК), оператора (ТМО). общих каналов сигнализации (ТМОКС).

•———•                           2. Системные модули (СМ), представляющие собой специалзи-роианныс блоки, каждый из которых предназначен для выполнения функций общих для группы однотипных ТМ или для всей станции. Унификация   СМ   достигается идентичностью их структуры, содержащих ТУУ (МП, память, ТИ) и некоторое дополнительное оборудование. Состав аппаратных средств ТУУ системных модулей различного типа одинаков (так же как и ТУУ терминальных модулей) и отличается лишь ПО и объемом памяти.

Терминальные     интерфейсы обеспечивают унификацию подключения СМ различного типа к ЦКП. Создаются следующие типы СМ:

частотных     приемопередатчиков (МЧПП),  синхронизации и тональных частот (МСТЧ), машинной периферии (МПП), дополнительные УУ (ДУУ), например, устройство системных данных (УСД).

3. Цифровое коммутационное поле представляет   собой   пространственно-временную коммутационную систему; предназначенную для обеспечения взаимодействия ТМ и СМ между собой. Унификация

Рис. 11.2                           ЦКП достигается за счет использования унифицированных модулей

цифрового КП (УМЦК.П), каждый из котор'ых содержит порты коммутации для подключения двусторонних трактов И КМ и набор шин для обеспечения их взаимодействия.

11.4 Принципы цифровой коммутации

В соответствии с рекомендациями МККТТ коммутационное поле современных ЭАТС строится на основе применения принципов временного деления каналов и использования импупьсно-кодовой модуляции - ИКМ. Коммутационное поле ЭАТС обеспечивает взаимную комммутацию временных каналов ИКМ по командам управляющего устройства. Основным конструктивным элементом, используемым для построения КП является оперативное информационное ЗУ (ИЗ У). Для обеспечения коммутации 32 входящих и 32 исходящих трактов ИКМ, по 32 канала каждый ПЗУ содержит 1024 ячейки памяти для записи, хранения и считывания информации и выполняет функции пространстиснно-врсмснного коммутатора 1024х1024. Коммутация 1024 временных каналов обеспечивается в каждом цикле считывания и записи.

Для понимания процесса цифровой коммутации рассмотрим временной коммутатор (ВК), только на четыре временных канала. Процесс коммутации состоит в следующем. Информация, содержащаяся во временных каналах, записывается в ячейки информационной памяти в той же последовательности в какой она поступает на вход ВК. То есть информация из первого временного канала записывается в первую ячейку ИЗУ, из второго - во вторую и так далее. Количество ячеек ИЗУ такое же как и количество временных каналов поступающих на вход В К. Количество ячеек управляющей памяти (УЗУ) совпадает с количеством временных каналов на выходе ВК. Если ВК имеют одинаковое количество входов и выходов число ячеек ИЗУ и УЗУ совпадает. Процесс записи информации из временных каналов на входе ВК в ячейки ИЗУ называется циклом записи. Длительность этого цикла равна длительности временного промежутка одного канала умноженной на количество каналов на входе ВК.

Считывание информации производится к порядке номеров каналов записанных в ячейках управляющей памяти. Например, в первой ячейке УЗУ записан номер 3. Следовательно в первый временной интервал считыкания выводится информация записанная в третьей ячейке ИЗУ. Это значит, что выполнена

60

В результате коммутации "В-П-В" ' можно  перенести информацию в любой канал любого группового такта на выходе ЦКП. Процесс коммутации "В-П-В" можно пояснить на следующем примере (рис 11.4). Предположим, что абоненту, включенному в ВК1 выделяется временной канал 12, вызов осуществляется к абоненту включенному в ВК4. Вызываемому абоненту выделяется временной канал 57. Поскольку ПК может соединять только временные каналы с  одинаковыми   номерами, процессор отыскивает свободный временной канал, общий для ВК1 и ВК4. Используем для этой цели общий временной канал под номером 3. Входящий ВК1 коммутирует входящий канал 12 на исходящий канал 3. ПК коммутирует канал 3 с ВК1 на ВК4. Исходящий ВК4 переносит информацию из входного канала 3 в выходной канал 57.

Следует отметить, что этот путь обеспечивает только односторонний разговорный тракт таким образом, что вызываемый абонент может слышать то, что говорит вызывающий абонент. В противоположном направлении устанавливается другой путь. ВК4 коммутирует входной канал 57 на выходной канал 3, ПК коммутирует третий канал ВК4 на третий канал ВК1, ВК1 коммутирует входной какал 3 в выходной канал 12. При цифровой коммутации мы имеем независимые друг от друга "прямое" и "обратное" направления. Временной канал 3 может быть использован в обоих направлениях, или и прямом и обратном направлениях можно использовать различные промежуточные каналы (т.е. временные каналы с различными номерами).

коммутация первого исходящего и третьего ''входящего каналов. То есть информация из третьего канала перенесена в первый''' '••' ! -"'-г,--,...> ..-.ге ',.  -. , ..,,,„„•- :^ "••^.:;',.:; •,;''."• •'••: " •••'"•<•"»•"" ^<

•                             '11         -      »'» ' Ч_           ._____                                   •     •    - ...   .. -           '„ /,»,,.':.:Я(./ .     •   ^ , ,,.,....„,.,,,,.       ,

. ^. .....„.'Информационная^ . —,.,>—. п> ^ ,„,^, ,,, .„..,.,.,;„ . ^У:^ .;

•""     тто^сггт!     ^г  ' 1             .,,,,На,рис,11.3показа-..памяп»   .-^,_,,..,                   ., но; что :первый ' канал

Временные каналы

Временные каналы Вход

Управляющая память

3

^

/

5

скоммугирован с тре-тим, второй, с четвертым, третий с первым и четвертый со вторым. В процессе ,. временной коммутации  меняется номер временных каналов, но все они остаются в том же групповом тракте. То есть при такой коммутации можно    осуществить соединение двух абонентов, подключенных к одному и тому же ВК. Для коммутации временных  каналов  от одного ВК к другому используется блок пространственной комму-^         -            тации (ПК).

рис. 11.3           «————————————•     ВК переносит информацию между временными каналами одного и того же цифрового потока, а ПК переносит временные каналы с одинаковым номером из одного цифрового потока в другой. Трехзвснная система, содержащая временные коммутаторы на первом и последнем звеньях и пространственные коммутаторы на промежуточном звене называется "время - пространство - время" (В - П - В).

Таким образом;                                    '

Временной коммутацией называется перенос информации из одного временного канала в другой в пределах одного и того же группового тракта.

Пространственной коммутацией в ЦСК называется перенос информации из одного группового тракта в другой в том же временном канале.

Пространство

Рис. 11.4

ПК                            ВК

61

Для коммутации временных'каналов в пределах одного первичного тракта ИКМ; используется временной коммутатор на 32 входящих и 32 исходящих канала. В этом коммутаторе ИЗУ состоит из 32-Х'ячеек по числу входящих каналов. За время одного канального интервала, равного 3,9 мкс, в ИЗУ производится и запись и считывание информации временных каналов тракта ИКМ. Для того, чтобы успеть выполнить и запись и считывание - информация предварительно преобразуется из последовательного вида в параллельный на входе ИЗУ, и обратно, из параллельного вида в последовательный на выходе ИЗУ.

Если коммутируется 6-ой входящий канал с 3-им исходящим, в момент шестого канального интервала -информация из шестого входящего канала последовательно бит за битом заносится в регистр записи (РЗ), откуда затем параллельно по восьми проводам переписывается в шестую ячейку ИЗУ. Все это происходит в течение времени записи 1вк- Во время следующего канального интервала информация в регистре записи меняется на информацию седьмого временного канала и тл.          : ;

За каждой исходящей линией закрепляется регистр считывания (РС), являющийся преобразователем из параллельного кода в последовательный. Кодовое слово из ячейки ИЗУ переписывается в РС параллельно по 8-ми проводам одновременно, а в исходящую линию выдается последовательно разряд за разрядом.

Во время третьего канального интервала информация из шестой ячейки ИЗУ переписывается в РС, а затем в третий канал исходящей линии. Следовательно задержка в этом случае составит с седьмого по 31-ый и с нулевого по третий - всего 28 канальных интервалов, т.е. 3,9 28=109,2 мкс.

Возможно совмещение временной и пространственной коммутации в одном пространственно-временном коммутаторе (ПВК). В качестве примера рассмотрим построение ПВК 32х32 тракта ИКМ. 32 тракта ИКМ .содержат 1024 канала, следовательно ИЗУ, используемое для построения ПВК, содержит 1024 ячейки для записи, хранения и считывания информации. Ячейки памяти ИЗУ разбиты на 32 секции по 32 ячейки в каждой. При этом номер ячейки ИЗУ соответствует номеру входящего временного канала, начиная с 0-го канала нулевого тракта ИКМ и заканчивая 31-м каналом 31-го тракта ИКМ. Коммутация 1024 временных каналов происходит в каждом цикле длительностью Т=125 мкс.

Считывание информации из ИЗУ осуществляется в заданном временном интервале (временная коммутация) в заданный тракт ИКМ (пространственная коммутация). Адреса ячеек, из которых производится считывание информации находятся в управляющем ЗУ, содержащем тоже 1024 ячейки. Каждая ячейка УЗУ имеет 16 разрядов -2 байта, так как для записи 1024-х адресов необходимо 10 разрядов, пять разрядов составляют номер секции и пять разрядов - номер канала в секции, а оставшиеся шесть разрядов используются для нумерации отдельных ПВК. Номер ячейки УЗУ соответствует номеру исходящего канала (куда необходимо считать информацию), а ее содержимое - номеру входящего канала, т.е. номеру ячейки откуда необходимо считать информацию.

За время одного канального интервала, равного 3,9 мкс, в ИЗУ необходимо произвести запись и считывание информации одноименных временных каналов 32-х трактов ИКМ. За каждым входящим трактом ИКМ закрепляется свой регистр записи, а за каждым исходящим - регистр считывания. Все 32 регистра считывания необходимо последовательно друг за другом загрузить новой информацией за канальный интервал равный 3,9 мкс, поэтому на передачу кодового слова из ячейки ИЗУ в конкретный РС отводится всего 3,95:31=0,122 мкс. Датчик тактовых импульсов должен именно с такой периодичностью обеспечить работу переключателя регистров и подключения необходимых ячеек ИЗУ.

Процесс считывания управляется двумя пятиразрядными счетчиками. В первом счетчике за 3,9 мкс формируется 32 адреса исходящих трактов 'ИКМ. Второй счетчик за цикл 125 мкс формирует 32 адреса исходящих каналов. Таким образом сначала считывается информация из нулевых ячеек всех 32-х секций УЗУ, затем из первых ячеек всех секций и т.д. За цикл передачи 125 мкс опрашиваются все 1024 ячейки УЗУ. Адреса ячеек ИЗУ записанные в ячейках УЗУ, управляют работой переключателя подключающего к выходу определенной ячейки ИЗУ регистр считывания требуемого исходящего тракта ИКМ на время заданного канального интервала.

Кодовое слово из выбранной ячейки ИЗУ по восьмимипроводной свсрхуплотнснной линии передается в подготовленный регистр считывания. За интервал 0,122 мкс по каждому из 8-ми проводов передастся один бит информации, за время цикла (125 мкс) - 1024 бита, т.е. по одному биту из каждого канала каждого тракта 32х32=1024. Следовательно скорость передачи по каждому проводу составляет 8192 Кбит/с, а общая скорость передачи по всем восьми проводам 65,569 Мбит/с.

11.5 Управление на ЦЭАТС

При работе управляющих устройств с программным управлением существенное значение имеет степень централизации, которая влияет как на структуру коммутационного поля, так и на надежность УУ. В зависимости от степени централизации программное управление может быть централизованным, децентрализованным и распределенным.

При централизован ном программном управлении на АТС существует одно общее центральное УУ, управляющее процессом установления соединения на всей станции, ПУУ - пассивные, им приданы только исполнительные функции.

При децентрализованном программном управлении (рис. 11.5) ПУУ реализуются с использованием микропроцессоров (иногда называемых периферийными процессорами (ПП), которым передаются функции сканирования, распределения и предварительной обработки сигналов. Центральный процессор в ЦУУ осуществляет координацию всех действий ПУУ, обработку вызовов, пересчет, эксплуатационные и административные функции. Он получаст уже предварительно обработанную информацию и тратит на ее дальнейшую обработку значительно меньше времени, что позволяет увеличить производительность системы управления и упростить разработку программ. Дсцснтрализопанное программное управление применяется на ЦЭАТС типа МТ 20/25.

62

Распределенное управление отличается от централизованного операционной системой, управляющей выполнением всех программ.. При централизованном и децентралнзонанном управлении операционная система находится в ЦУУ. При распределенном управлении все оборудование станции делится на модули, каждый из которых управляется активным управляющим устройством, а каждое УУ - собственной   операционной   системой (рис. 11.6). Для обмена информацией между ними служат шины:

адресные (АШ), данных (ШД) И адреса получателя (ШАП). Подключение УУ и ЗУ к шинам осуществляется через специальные устройства согласования УС. Контроль за правильностью обмена информацией в шинах выполняет координирующее устройство КУ. Распределенное управление применяется в ЦЭАТС типа ЕУУЗП и 5Е58.

Глава 12

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АНАЛОГОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ В ЦИФРОВУЮ

12.1   Проблемы перехода от аналоговых к цифровым сетям связи 12.1.1   Длительность перехода от аналоговых к цифровым телефонным сетям.

Цифровые средства связи имеют существенные преимущества перед аналоговыми, но наиболее эффективны они при совместной работе в цифровой сети, где есть только цифровые тракты, заканчивающиеся цифровыми системами коммутации и цифровыми оконечными устройствами, и где нет перехода от цифровой к аналоговой технике.                                                            ..

Рис. 12.1

На рис. 12.1 показан график, отражающий зависимость общей стоимости сети связи от применения того или иного способа передачи и коммутации на этой сети. Из графика видно, что для аналоговых систем коммутации (АСК) при длине СЛ до 10 км экономичнее применение ФСЛ. При длине 10 - 30 км выгодным становится применение ЦСП. При еще большем увеличении длины преимущество отдастся аналоговым системам передачи (АСП) с частотным разделением каналов (ЧРК). Если же одновременно с ЦСП вводить и ЦСК, то область эффективного использования ЦСП увеличится до 100 км. Кроме того улучшается качество передачи на этих участках сети, т.к. можно избежать АЦП и псре-приемов по НЧ. Таким образом совместное применение ЦСП и ЦСК увеличивает эффективность тех и других.

Построение цифровых сетей наиболее удобно, там где отсутствуют другие (аналоговые) средства связи. Однако современные телефонные сети уже достаточно насыщены аналоговой аппаратурой. Задача построения ИЦСС требует перестройки всей сети на базе принципиально ноных технических средств и ее нельзя осуществить одновременно на всей сети. Это сложная проблема, включающая в себя большой комплекс системных вопросов, обеспечивающий взаимодействие этих средств. Учитывая консервативность сети связи и необходимость ее непрерывно» работы очевидно, что процесс перехода от аналоговой к полностью цифровой сети будет скорее эколюционным, чем рсчолюциопиым и может растянуться на несколько десятков лет. Длительность перехода зависит, в основном, от темпов роста телефонной плотности на сети и для большинства развитых стран составляет от 20 до 40 лет.

63

Первым шагом перехода к цифровым .телефонным сетям можно считать появление ЦСП. Цифровые системы передачи уже достаточно широко -используются'на телефонных, сетях,1 внедрение их осуществляется достаточно высокими ;тсмпами. Одновременно с этим широко внедряются и ЦСК, т.е.4 переход к цифровым сетям фактически уже начался, и» на сегодняшний день в нашей стране развитие телефонных сетей находится на переходном периоде, характеризующемся наличием большого числа,, .смешанных аналого-цифровых сетей на различных уровнях иерархий ТфОП.

\— ;—        •-^•'••.1 •  •л^.::•\^•'    -•^—^..——......^„,':'.:"\.""^•   • -':-    •

12.1.2  Примеры технико-экономического анализа эффективности  '**•"•-•• -•^••-.

•-..••        „цифровой техники на телефонных сетях

Определение последовательности внедрения цифровой -техники требует тщательного анализа состояния существующей сети и серьезного обоснования принятых решений. При этом нужно определить все затраты на создание цифровой сети и сравнить их с эквивалентными затратами при развитии той же сети на базе аналогового оборудования. При сравнении необходимо учитывать большие возможности цифровой техники и новые виды услуг, предоставляемые абонентам, экономию потребляемой энергии и производственных площадей„при реализации цифровой сети. Рассмотрим примеры, показывающие каким образом может осуществляться подобный анализ.

1. Технико-экономический анализ выполнялся на ЭВМ. Исследовалась сеть, содержащая 20 оконечных и одну транзитную станцию, общей емкостью 180 тыс. номеров, с удельной абонентской нагрузкой в пределах 0,1-0,2 Эрл. Рассматривались три варианта построения этой сети. В первом варианте все оборудование на сети - аналоговое. Во втором и третьем вариантах на некоторых СЛ между ОС и УС введены ЦСП. Направления, на которых они установлены, выбирались путём технико-экономического анализа. В третьем варианте на сети вводится цифровой транзитный узел. Во всех трех вариантах все оконечные АТС аналоговые.

Для всех вариантов определена стоимость построения сети. В затраты на СЛ были включены стоимость оконечного оборудования аппаратуры ИКМ и регенераторов. Затраты на цифровую УС при включении в неё ЦСП составляют 50% от стоимости аналоговой УС при включении в неё АСП.

Системы коммутации Линейные сооружения Системы передачи Экономия затрат

6}

Результаты моделирования проиллюстрированы на рис. 12.2. На рис. 12.2а показано распределение нагрузки между прямыми и обходными направлениями для рассматриваемых вариантов. Уменьшение доли обходной нагрузки во втором варианте по сравнению с первым объясняется тем, что ЦСП первоначально включались на прямых направлениях, что делало непосредственную связь более предпочтительной. Это .снижение стоимости передачи по прямым пучкам приводит к уменьшению нагрузки через узел. В третьем варианте введение цифрового узла снижает стоимость коммутации через него, и доля нагрузки, передаваемой по обходным направлениям увеличивается.

Рисунок 12.26 иллюстрирует стоимостные соотношения. Применение ЦСП во втором варианте дает сниже-

нис стоимости на 10%, в основном за •счет уменьшения затрат на кабель. Общее снижение стоимости на 15% в третьем варианте, по сравнению с первым, достигается   благодаря применению ЦСК. на УС. В рассматриваемом случае это снижение стоимости на 15% соответствует 4 млн. долларов США.

Рис.12.2

На рис. 12.2в показано количество кабеля,   сэкономленное   благодаря применению цифроиой техники. Экономия достигает одной трети что позволит значительно увеличить сеть с использованием существующих кабелей и отдалить новые капиталовложения. Для сетей с большим   ко-личсспюм узлов, возможно более существенное снижение стоимости. Более детально перераспределение затрат иллюстрирует другой пример.

64

| 'Тй 1е 1^4 | РШ ' ^-^ | .•• ; 1 . | / ш\ д¦ | N | 1ДМТС ^ А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ^%1 | 27% | ^ | ВД ^1 • | «и .1Й% |
| ^ | Местная | «• • КйЬельнйя\ , | Р)нутршоноб(№ | 1 -1 |
|  | сеть ^! | 1 1 с) 'А' | сеть 'А' | •А |
| ¦*ОЧ———гц-г- 155%и5М Ь . . 1 .——. 1 . .1.. | 3% | -10-153%! • 1ч——1— | ———12Й— 8,5% та] | -ьа та |

.2. Рассматривалась модель телефонной сети, ёмкостью 1 млн. номеров,   состоящая из ста РАТС, пяти транзитных узлов и одной АМТС;' ёмкости АТС выби- , рались в пределах от 3 до 20 тыс^ -номеров'.. при удельной абонентской нагрузке 0.1- г 0.2 Эрл. Сеть рассчитана на обслуживание территории площадью 150х200 кв км. Соотношение затрат в расчёте на одного абонента сети показано на рис. 12.3а. Приблизительно половина затрат приходится на местную кабельную сеть, четверть на оборудование РАТС и примерно четверть на внутризоновую сеть.

ТУ Участок между РАТСи ТУ

РАТС

| ^6-Л |  |  | •)0/ гТц |
| --- | --- | --- | --- |
| ^57. ^У- | ^ ^ ^ \ \ \ |  |  |
| 25% |  |  |  |
|  |  | ^% |  |
|  |  | ц^ | ^ Ц '• о. о и 1 о ^ |
|  |  | г^% |  |
| гЛ |  |  |  |
|  |  | 49% • |  |
| 22% ^ |  | г\5% 4% |  |
|  |  | ' |  |
| М |  |

Если ту же сеть построить с помощью цифровой техники и общую стоимость нового варианта принять за 100%, затраты распределятся в соответствии с рис 12.36. Если же за 100% принять стоимость первого варианта, то общие затраты второго варианта составят примерно, 73%. Стоимостные соотношения для обоих вариантов приведены на рис. 12.3в. Следует отметить что:

=> стоимость ТА в обоих вариантах одинакова и составляет 4%;

Участок от РАТС до РШ (Распрсд.ссп>)

=> вместо распределительных шкафов (РШ) на сети устанавливаются концентраторы К (4,9%);

Участок от РШ до абонента (абонент.сеть)

ТА

=> затраты на распределительную сеть уменьшаются более чем в 10 раз (с 27% до 2,4%) за счет значительного уменьшения длины линий при введении концентраторов;

»)

Рис. 12.3

=> доля затрат на оборудование РАТС остается прежней, хотя число РАТС на цифровой сети уменьшается, но стоимость их увеличивается, поскольку эти станции становятся опорными для концентраторов своего телефонного района;

=> внутризоновая сеть стала экономичнее Примерно вдвое (6,5% + 2%) вместо (13% + 3,4%), вследствие того, что структура сети стала более гибкой, эффективнее используются кабели и число узлов меньше, чем на аналоговой сети;

=> затраты на оборудование АМТС остались прежними (5,6%). .

ос

Кроме уменьшения затрат введение цифровой техники на телефонных сетях приведет к некоторому изменению структуры сети. Телефонный район, обслуживаемый станцией с применением концентраторов увеличивается, растет и емкость самой РАТС. Это значит, что число РАТС на городской сети имеет тенденцию к уменьшению. Уменьшается и количество транзитных узлов, поскольку ЦСК могут одновременно выполнять функции оконечных, узловых, междугородных и даже международных станций и в связи с этим возможно уменьшение числа иерархических уровней на сети, применение более гибкой структуры сети в целом, что позволит использовать ее более эффективно. Существующая иерархия телефонной сети имеет вид показанный на рис 12.4а, а структура ИЦСС на рис 12.46. Международная станция "~^                                             Международная станция

Рис.12.4 65

^.•.ч^етуой)»^» •••,   --..-..•.-..

,   : ^ "     12.1.3  Обеспечение норм по затуханию сигнала при переходе к ИЦСС

В большинстве стран для национальных телефонных сетей составлены планы транзитного затухания, выполненные исходя из требований ,обеспечения,наименьшего допустимого затухания при условии^ устойчивости канала и необходимых характеристиках эхо-сигнала. Распределение затухания при этом-осу-ществляется в соответствии с протяжённостью участков. Затухание, вносимое в тракт передачи аналоговыми коммутационными станциями невелико: для АТС достигает 1 дБ, для узлов не превышает ОД дБ. Непосредственное использование тех же норм на цифровых участках нецелесообразно, поскольку приведение величины затухания участков цифровой сети к величине затухания соответствующих участков аналоговой сети требует или введения удлинителей в цифровой тракт, или дополнительных ступеней ана-лого-цифрового преобразования совместно с удлинителями обычных типов.

с п

- согласующий балансный контур прецизионный балансный контур Рис.12.5а

Наиболее серьезные трудности возникают при замене аналоговых станций цифровыми, если в аналоговые включались двухпроводные линии. На рис. 12.5а приведено распределение затухания на цифровой оконечной станции. При включении в ЦСК двухпроводных СА необходимо иметь дифсистсмы как на входящей так и на исходящей стороне, для перехода с двухпроводной линии на четырехпро-водный внутристанционный тракт. Затухание четырехпроводного станционного такта должно быть достаточно высоким, чтобы обеспечить устойчивость передачи через станцию.    При   внуг-ристанционном соединении (1) оно составляет 7 дБ. В случае соединения с соседней оконечной станцией (2,3) затухание ЦСК зависит от затухания, вносимого мсжстанционной СЛ. В этих случаях, так же как и в случае связи с соседней узловой станцией (5), используются согласующие балансные контуры. Случай (4) является частью междугородного соединения и поэтому требует особенно хорошего качества передачи, при этом лучше использовать прсцснзионный балансный контур, индивидуально   настраиваемый при подключении. При связи по четырехпроводной ФСЛ и каналам ЦСП дифсистсмы на исходящем конце отсутствуют и затухание станции составляет 3,5 дБ. При использовании ЦСК в качестве узловой и междугородной станции (рис 12.56) обычно достаточно иметь согласующие балансные контуры, дополнив их удлинителями, затухание которых зависит от длины подключенной линии.

Рис 12.56

Таким образом, затухание станционного четырехполюсника при Г=1020 Гц составляет:

• 7 дБ - при внутристанционной, исходящий и транзитной связи по 2-проводным СЛ;

• 3,5 дБ - при исходящей связи по четырсхпроводным линиям и при транзите с переходом с двух на четырсхпроводные линии и наоборот;

• 0 дБ - при коммутации чстырсхпронодных линий и каналов ЦСП.

Ухудшение параметров передачи, возможное во время переходного периода, можно устранить, если связь цифровых АТС с аналоговыми осуществлять по ЦСП с установкой АЦП на аналоговой станции. В этом случае суммарное затухание соединительных линий и цифровой станции становится равным остаточному затуханию ЦСП. При планировании и распределении затухания во время переходного периода следует выполнять следующие требования:

• введение цифровой коммутации не должно вызывать ухудшения работы существующей сети в переходный период;

• различие затуханий для соединений одного и того же типа должно быть минимальным;

• затухание должно быть одинаковым в обоих направлениях передачи (отклонение не должно превышать 3 дБ).

12.1.4   Нормирование числа допустимых аналого-цифровых переходов

При определении числа допустимых переходов сигнала из аналогоиой формы в цифровую и обратно исходят из величины отношения сигнал/шум, обеспечиваемой одним кодском И КМ, и минимального значения отношения сигнал/шум, при котором сохраняется заданное качество связи. Применительно к передаче речевой информации, известно, что для хорошего воспроизведения речи достаточно, чтобы это отношение было равно 25 дБ, тогда

25=36 1еп,

66

откуда я = 16. МККТТ рекомендует иметь не более 14 переходов.                        :.    ,

При построении ИЦСС важно знать допустимое число переходов на национальной сети, поскольку л определено для случая соединения двух абонентов при 'международной связи. По рекомендациям МККТТ на национальной сети. допустимо нс более пяти переходов, на местной нс более трех, и если АЛ остается аналоговой, на самой местной сети возможен лишь один А/Ц переход.          ,   :

12.1.5  Проблема абонентского интерфейса

Эффективность ИЦСС в значительной степени определяется возможностью доведения цифрового канала до абонента. При использовании цифровых каналов ИКМ реализация этой возможности связана с рядом трудностей. Первая - это высокая стоимость АЦО ИКМ. Вторая •- проблема абонентской сигнализации и сопряжения на ИЦСС. Поскольку все системы ИЦСС реализуются на элементах цифровой техники, то возникают проблемы передачи по ИЦСС вызывных сигналов и обеспечения больших по уровню токов питания микрофонов, проблемы защиты микроэлектронной аппаратуры от повреждения ее мощными сигналами абонентской сигнализации. Кроме того, в условиях ИЦСС существенное значение приобретает защита аппаратуры от случайных наводок в линиях связи, в том числе и на уровне абонентской сети."'" '      '            • .,.    •   .   .         - •- •    ^           .                 : '

Все эти вопросы относятся к абонентскому стыку, который реализуется на существующих сетях с использованием наиболее консервативного оборудования. Большие уровни токов и напряжений и низкие рабочие частоты требовали наличия громоздких дросселей и трансформаторов, которые нельзя реализовать на современных электронных элементах. В связи с этим возникает вопрос об использовании новых способов передачи вызывных сигналов и сигналов изменения состояний абонентского шлейфа.

Весь комплекс проблем абонентского стыка называют комплексом проблем ВОК8СНТ, по первым буквам английских слов, обозначающих соответствующую проблему:

Вапагу - питание оконечного устройства и станционных выносов,

Оуепюпаее - проблема перегрузок электронной аппаратуры в связи с необходимостью передачи мощных сигналов и защиты от опастных напряжений,

Шпате - проблема посылки вызывных сигналов и других сигналов высокого уровня,

З^паШпе - сигнализация,

Соте - кодирование, т.е. преобразование аналогового речевого сигнала в цифровую форму,

НуЬпе - проблема перехода с 2-х на 4-х проводный тракт,

Те8»1п8 - контроль.           , •

Сам телефонный аппарат в его стандартном исполнении в значительной степени усугубляет эти проблемы и требует коренной модернизации, которая ввиду его массового использования встречает большие организационные и экономические трудности. В связи с этим вопросы модернизации абонентского интерфейса обычно относят к третей (последней) стадии эволюции телефонных сетей в направлении создания ИЦСС, полагая, что на первой стадии внедряются цифровые транзитные узлы и АМТС, а на второй реорганизуются местные телефонные сети.      '

12.1.6 Синхронизация цифровых телефонных сетей

Одним из важных вопросов при построении цифровых сетей является синхронизация и синфазиро-вание передаваемых и коммутируемых сигналов. Безошибочный прием информации возможен при одинаковых скоростях работы тактовых генераторов передающих и приемных станций. Кроме этого необходима синфазная работа и цифровых систем передачи, которые сами являются источниками двух видов искажений цифрового сигнала, возникающих за счет использования регенерации с самохронированием, т.е. с выделением тактовой частоты из приходящей на регенератор импульсной последовательности. Этими искажениями являются цифровые ошибки и джиттер (фазовое дрожание или блуждание фазы). При прохождении линии связи джиттер возникает в первом регенераторе, дополняется и накапливается на каждом последующем. Суммарный джиттер пропорционален числу регенераторов в линии связи. С числом регенераторов растет и дисперсия джиттсра, что приводит к появлению шума на выходе ЦСП.

Цифровые ошибки (взаимная трансформация единиц и нулей) сказываются на качестве речи по разному, в зависимости от местоположения разряда в кодовой комбинации сигнала ИКМ. Цифровая ошибка в телефонном канале воспринимается как щелчок, он ощутим и оказывает существенное влияние на восприятие речи, если цифровая ошибка произошла в одном из двух старших разрядов, что соответствует наибольшему изменению дискрета ( положительному или отрицательному). Качество связи остается удовлетворительным, если щелчки происходят нс чаще, чем один в минуту. Для стандартных систем ИКМ 30/32 при Г,=8 кГц, за минуту передается 48х104 кодовых групп с общим числом опасных старших разрядов 96х104. При равной вероятности возникновения ошибок в любом символе допустимая вероятность ошибки составляет I/ 9бх104 , что примерно равно 10"6.

Для взаимной синхронизации цифровых АТС применяют в основном два метода: изохронный ч ялезио-хронный.

При изохронном методе на одной из станций сети устанавливается высокостабильный генератор тактовых импульсов, являющийся ведущим по отношению к тактовым генераторам других станций сети. Синхронизация может осуществляться путем выделения из сигнала на входе приемной станции тактовой частоты задающего генератора и фиксации его фазы, с последующей регулировкой частоты и фазы генератора приемной станции до полного совпадения с фазой и частотой задающего генератора. Это самый простой способ синхронизации, однако наличие одного задающего генератора означает, что выход его из строя приводит к нарушению работы всей сети. Кроме того к нестабильности частоты этого генератора

67

предъявляются очень высокие требования.     ; ,. •„,. .       ,       .,,..     ..,,...

Для повышения надежности работы сети при использовании изохронного метода'вводится много-/ уровнсвая иерархическая структура организации взаимосвязи тактовых генераторов на сети (рис.12.6а). Уровни иерархии определяются в соответствии с типом задающих генераторов на узлах сети. УзлыСамого высокого уровня содержат высокостабильныс атомные генераторы с относительной нестабильностью  ,

Ю^-Ю-11. Узлы следующих уровней содержат кварцевые генераторы с нестабильностью не' хуже Ю-6. Частота кварцевых генераторов может регулироваться электрическим путем по сигналам, поступающим от линий управления. Связь между узлами может   осуществляться по односторонним и двусторонним линиям: первые связывают между собой узлы разныхуровней иерархии, вторые - узлы одного уровня.

///

| ——^ЬЗУ |  | А К |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ——— 1 1 |  | "г, |
| ЦТ |  |  |  |
| ——У{Б5У |  |  |  |
|  | а Рис. 12.6 |  | „ - -^ |

Система    синхронизации организована так,: что генераторы узлов каждого предшествующего уровня являются задающими для генераторов нижестоящего уровня.  При этом, в случае необходимости, генераторы одного уровня могут осуществлять взаимную синхронизацию, т.е. каждый генератор сети имеет два управляемых входа: основной -от старшего по иерархии задающего генератора и резервный - от генераторов одного с ним уровня иерархии.

Многоуровневая структура позволяет в значительной степени компенсировать основной недостаток изохронного метода, однако выдвигает другую задачу - обеспечение надежных и устойчивых трактов передачи управляющей информации. Результаты исследования эффективности иерархической структуры синхронизации показали, что наличия на каждом узле, кроме главного, по крайней мере трех независимых линий связи для передачи управляющей информации достаточно, чтобы потеря синхронизма на сети не превысила в среднем один час в год.

При плезиохронном методе на каждой станции или узле сети устанавливается независимый высокоста-бильный тактовый генератор с относительной нестабильностью частоты не хуже Ю-9.

Расхождение частот генераторов приемной и передающей станций приводит либо к повторению символа, если частота передающей станции выше, чем приемной, либо к потере символа' - в противном случае. Явление дублирования или потери информации за счет расхождения частот генераторов, называемое скольжением приводит к искажению передаваемой информации. При передаче речи, обладающей высокой избыточностью, скольжение сводится к наложению помехи на декодированный аналоговый сигнал и проявляется в виде слабого шума или щелчка, что практически неощутимо. При передаче управляющей информации в виде сообщений или при передаче данных, где избыточность мала или отсутствует вовсе, скольжения ощущаются сильнее и проявляются в снижении достоверности передачи информации.

При плезиохронном методе выравнивание частот генераторов реализуется с помощью специальных буферных запоминающих устройств (БЗУ), устанавливаемых для каждого цифрового тракта на приемной станции (рис. 12.66). Запись информации в БЗУ осуществляется с тактовой частотой генератора передающей станции, а считывание с тактовой частотой приемной. Моменты считывания и записи разнесены во времени. Следовательно, введение БЗУ неизбежно вносит задержку в процесс передачи сообщений, величина которой нормируется. При определении объема БЗУ обычно исходят из двух противоречивых требований: с одной стороны, стремятся обеспечить высокое качество передачи за счет компенсации нестабильности частот тактовых генераторов; с другой - минимизировать время задержки информации.

Частота управляемых проскальзываний нормируется МККТТ на гипотетическом эталонном тракте от абонента до абонента. Этот тракт длиной 27 500 км содержит пять узлов на международном участке и по четыре узла на национальных сетях. В соответствии с рекомендацией 0.822, на этом тракте в течение суток допускается нс более пяти проскальзываний. Когда все 13 узлов тракта работают плсзиохронно с заданной нестабильностью, расчетные проскальзывания будут происходить в среднем нс чаще, чем через 5,8 суток. Если же национальные сети перевести на синхронный режим, расчетный интервал между проскальзываниями возрастет до 17,5 суток, вследствие плсзиохронного режима на четырех коммутируемых участках международной сети.

Отсюда следует, что управляемые проскальзывания, возникающие за счет плсзиохронного режима планируются настолько редкими, что ухудшение качества всех видов связи по этой причине будет неощутимо малым, по сравнению со всеми другими причинами. Несмотря на то, что плсзиохронный режим не является синхронным, при заданной нестабильности тактовых гонсратороп, по качеству связи он практически нс отличается от синхронного.

В" дополнение к традиционным схемам сетей связи - схеме организации связи, схеме нумерации, схеме сигнализации на цифровых сетях вводится дополнительно схема синхронизации сети. Схема сннхрони-

68

зации определяет размещение задающих генераторов и используемые методы синхронизации. Цель разра-.^ батывасмой схемы -обеспечение условий, при которых суммарные искажения, возникающие при соеди-., нении проходящем через максимальное допустимое число коммутируемых участков, не превышают^нор-

МЫ.       .   " *'   '    '' 7'•!" -? '''"•• ";-^ '•''     .••-'"^•^: •••?:=:;;• .•.,•-.4 г, ;;!-: •;:.••!!: •:,'|.Ч.И]"Ч   •    ';.., •-:••••;,!•(,,..А»;,

В рекомендации МККТТ 0.813 предлагаются следующие варианты построения национальных цифровых сетей:   .""'"' ' '••'" '" '•":"1 "'»'•"'• •   ' "'••'   ^г^--;'.';''- .   •• •- •••> '.-  .: ••  .^•.-•:;1-:;--.:..'.. ^•, ,'., .'.,. .:..,., .. •{

1. Полностью синхронная сеть, управляемая одним или несколькими эталонными генераторами. ;,'1

2. Полностью асинхронная (плезиохронная) сеть, в которой каждый узел управляется своим эталонным генератором.

3. Смешанная сеть, состоящая из синхронных подсетей, каждая из которых управляется своим эталонным генератором, с использованием плезиохронного режима между подсетями (рис.12.7).

Полностью плезиохронный режим следует применять на цифровых сетях, где число узлов и станций сравнительно невелико. Цифровую сеть, расположенную на большой территории, где число узлов и станций доходит до нескольких сотен, целесообразно строить по 'смешанному принципу, при котором вся сеть разбивается на зоны синхронизации в пределах которых организуется принудительная синхронизация по иерархическому принципу, а генераторы разных зон работают в плезиохронном режиме. Зона синхронизации может быть определена и на уровне станции. Тогда АТС с задающим генератором образует центр зоны, в которую входят все связанные с ней концентраторы.                          . :         , :.

Принятый метод синхронизации сети оказывает существенное влияние на ее структуру. В перспективе на смешанной сети целесообразно перейти от плезиохронного режима работы между подсетями к принудительной синхронизации т.е. к изохронному методу. На случай отказа линий управления целесообразно предусмотреть возможность возврата к плезохронному режиму в качестве полноценного резерва.

Для кварцевых генераторов узлов и станций, входящих в состав каждой подсети, которые в нормаль-.                                          ных условиях синхронизируются от ведущего генератора, предусматривается возможность перехода в автономный режим работы в случае отказа всех синхросигналов. Частота сети при этом запоминается генератором и отпавший от сети синхронизации узел вместе со всеми станциями и узлами, получающими от него синхросигналы будет далее взаимодействовать с остальной сетью в плезиохронном режиме.

На сети не исключена возможность одновременной работы в автономном режиме нескольких генераторов, поэтому для соблюдения рекомендаций МККТТ по частоте возникновения управляемых проскальзываний следует Рис.12.7                            стремиться к возможно   более

быстрому восстановлению принудительной синхронизации. Рассмотренный плезиохронный режим работы отпавшей части сети следует считать аварийным и его использование должно быть ограничено во времени. На плезиохронный режим работы между подсетями, когда высокая стабильность частоты обеспечивается атомными генераторами, эти ограничения не распространяются.

Цифровые системы коммутации должны иметь гибкую систему синхронизации, т.к. могут использоваться на разных уровнях иерархии. Поэтому во многих ЦС К алгоритмы синхронизации заложены в программном обеспечении. При этом различные режимы синхронизации могут быть получены без изменения аппаратурного модуля задающего генератора. Поизводится только установка эталонных генераторов с необходимой стабильностью, благодаря чему администрации связи могут применять различные схемы синхронизации и получать стабильности, достигающие атомных стандартов.

12.2 Способы перехода от аналоговых к цифровым сетям связи 12.2.1 Стратегии перехода к цифровым сетям

Процесс перехода к цифровым сетям в различных странах проходит по-разному. Это вызвано разным уровнем развития технологической базы в этих странах и, следовательно, различной степенью экономического эффекта от внедрения цифрового оборудования. Одним из критериев для определения темпов внедрения цифровой техники яилястся ежегодный рост телефонной плотности. Если он достаточно высок, то для уменьшения капитальных вложений необходимо как можно быстрее вводить цифровое оборудование. В странах где телефонная плотность уже велика и, следовательно, в дальнейшем увеличивается медленно, переход к ИЦСС происходит позднее и рассчитан на более длительный псри-

69

од; "Для большинства развитых стран длительность перехода составляет от, 20., до40 .лет, в связи с'этим смешанные аналого-цифровые сети будут существовать достаточно долго.   .; .  _....,'-'.,., . ,.',;.     ; 1 ,".;";.'

Проблема оптимального перехода к ИЦСС породила некоторые общие для всех стран подходы к организации переходного периода и построению смешанных аналого-цифровых сетей. При этом могут* применяться различные сду»аотег««, яедюды и этапы перехода.).         ; ;,   . ; :? ,.;.,„,   •

В настоящее время сформировалось две основные стратегии введения цифровой техники на телефонных сетях. •' - т;;;   . .• •.•г.,..:,;.. - .. ;. . •_.._ :,,-,:.   ^ . •, •    ..:•:•••'....-,,...,. ,.. .

Стратегия "сверху-вниз". В этом случае замена отдельных объектов сети связи на цифровые начинается с более высокого уровня иерархии - уровня междугородной сети, начиная с УАК и АМТС. Затем вводятся цифровые транзитные узлы крупных ГТС с одновременным введением ЦСП в зоне действия этих станций, получая полностью цифровые участки сети, которые постепенно захватывают все более низкие уровни иерархии. Так постепенно цифровая техника "спускается" до местных сетей. Это наиболее технически правильная стратегия перехода к цифровым сетям, поскольку введение ЦСК начинается с транзитных узлов, в которые включаются четырехпроводные каналы. Включение четырехпроводных линий снимает ряд проблем согласования вводимых ЦСК с существующим оборудованием. Стратегия "сверху-вниз" применяется в США, Великобритании и-ряде других стран.            .»                     • ...

В случае применения стратегии "снизу-вверх" цифровое оборудование сначала вводится на местной сети и постепенно продвигается на все более высокие уровни иерархии. Такая стратегия реализуется в странах с малой телефонной плотностью на местных сетях. Так, например, во Франции к моменту начала перехода к цифровой технике на многих местных сетях применялся еще ручной способ обслуживания. В этом случае, конечно, выгодно было начать внедрение цифрового оборудования с местной сети, чтобы удовлетворить потребности телефонной связи сразу за счет. наиболее перспективной техники. Стратегия "снизу-вверх" реализована во Франции, Финляндии, Польше.

Возможен и промежуточный вариант. Цифровые средства связи внедряются в первую очередь там, где потребность в них максимальна, а насыщенность аналоговым оборудованием минимальна.

12.2.2  Методы перехода к цифровым сетям

В рамках рассмотренных стратегий возможно использование двух основных методов перехода: метода наложения а метода образования "цифровых островов".

Метод наложения характеризуется наличием двух независимых отдельных (аналоговой и цифровой) сетей, обслуживающих одну и ту же территорию. При реализации метода наложения (рис. 12.8) цифровая

РДТС-63

Рис.12.8

техника вводится на всей сети одновременно, т.е. формируется единая покрывающая или наложенная сеть второго уровни. Этот уровень называется цифровым уровнем сети. Образуется эта сеть за счет: демонтажа

70

морально и физически устаревшего оборудования и замены его цифровым; расширения, существующих аналоговых АТС цифровым оборудованием; расширения сети путем установки новых ЦСК.

Расширение аналоговых АТС цифровым оборудованием может осуществляться с помощью установки в зданиях АТС достигших насыщения, цифровых удаленных концентраторов, включенных в одну из ЦСК. Возможность использования удаленных концентраторов для расширения . аналоговых АТС (в том числе и расположенных в другом телефонном районе) обусловлена двумя соображениями. Во-первых, цифровые концентраторы позволяют замыкание внутренней нагрузки с помощью автономных управляющих устройств и, во-вторых, система нумерации концентраторов не зависит от нумерации опорной АТС, поскольку в ЦСК абонентский номер не связан с местом включения АЛ в коммутационное поле станции. Применение концентраторов удобно и в случае размещения их в здании, где позднее планируется установить цифровую АТС. Цифровые сети предполагают широкое использование удаленных концентраторов для экономии линейных сооружений за счет сокращения:                        .

• средней длины АЛ при размещении концентраторов вблизи абонентских терминалов;

• требуемого количества СЛ от концентратора до ЦСК при введении ступени коммутации с концентрацией нагрузки и повышения использования СЛ;

• общей длины распределительного кабеля при применении ЦСП.   >

Необходимо предусмотреть минимальное число точек соединения цифрового и аналогового уровней, чтобы выполнить требования МККТТ по ограничению числа АЦП.

При применении метода наложения возникают некоторые трудности: разделение потоков нагрузки, идущих в одном направлении, вследствие существования двух отдельных сетей на одной территории в течение длительного времени и недостаточная гибкость .цифровой сети на начальном этапе.

В случае применения метода "цифровых островов" (рис. 12.9) единая цифровая сеть не создается, цифровая техника внедряется в районах новой застройки либо на других участках сети, где отсутствует аналоговая сеть и возможна организация полностью цифровых участков. Первоначально эти участки взаимодействуют с существующей аналоговой сетью, представляя собой как бы острова, расположенные на территории аналоговой сети и обслуживающие свои вьщеленные территории.

ратс-зз атсдш

РОГС-Ы в т с ли

РПТС-54

рдте'53 уск

Рвтс-^

ЦСК

Рис. 12.9

Таким образом, при применении метода "цифровых островов" цифровое и аналоговое оборудование обслуживает различные территории. Расширение сети производится только за счет цифрового оборудования, поэтому "цифровые острова", постепенно увеличиваясь, соединяются и в конце концов образуют единую полностью цифровую сеть.

На практике маловероятно применение одного из рассмотренных методов перехода в чистом виде, скорее всего на различных участках сети, на различных этапах ее развития будут использоваться сочетания этих методов.

12.2.3 Способы организации связи на цифровом уровне аналого-цифровой ГТС

При реализации метода наложения на ГТС возникают две независимые сети - два уровня: аналоговый и цифровой. Возможны следующие способы организации связи на цифровом уровне.

71

1. На цифровом и аналоговом уровнях организуется по одному коммутационному узлу, через которые осуществляются все связи между ними посредством одного мощного пучка СЛ. Этот способ, требует минимальных затрат, но на практике нс должен применяться в связи с невыполнением требований по обеспечению надежности и живучести сети. При повреждении пучка СЛ обрываются все связи между цифровыми и аналоговыми станциями.

2. Вес цифровые станции внедряются на сети на правах обычных РАТС и связываются, с аналоговыми станциями полносвязным способом. Этот способ тоже не рекомендуется к применению из-за сложности выполнения требований МККТТ о количестве АЦП при установлении соединений на местных сетях,'а также в связи с появлением большого числа мелких, плохо используемых пучков СЛ. Несмотря на это, на ГТС нашей страны введение ЦСК осуществляется в основном, именно этим способом.

3. Организуется цифровой транзитный узел (ЦТУ), связанный со всеми цифровыми и аналоговыми станциями, т.е. связь между цифровым и аналоговым уровнями организуется только через ЦТУ. В качестве примера на рис. 12.10 показаны два уровня ГТС: внизу - существующий аналоговый уровень и выше - проектируемый цифровой. Аналоговый уровень содержит четыре узловых района. Все цифровые АТС, вводимые на сети, образуют новый узловой район, которому присвоен индекс 6. В этом цифровом узловом районе организован ЦТУ. имеющий связь со всеми цифровыми АТС и со всеми УВС аналоговых районов. Все связи между цифровыми АТС, а также между ЦТУ и УВС организованы с помощью ЦСП, аналого-цифровое преобразование при этом осуществляется на входе аналоговых УВС. Для организации связи от аналоговых к цифровым РАТС оборудование УВС дополняется смешивающим узлом, т.е. ступенью свободного искания.

Рис.12.10

72

4. Принцип организации связи тот же, что и в предыдущем варианте, но там, где -это технико-экономически оправдано, например, если цифровая и аналоговая АТС расположены в одном здании, между ними вводятся прямые связи. На рис. 12.11 предполагается, что ЦСК-64 расположена в одном здании с РАТС-34, ЦСК-бб/67 - в одном зданиу с РАТС-26, аналогично ЦСК-63 и РАТС-53, ЦСК-65 -РАТС-35, в связи с чем между этими станциями организованы прямые связи.         ..,

5. Организуется сеть с распределенным транзитным узлом. При этом транзитное оборудование распределяется между всеми или несколькими цифровыми АТС. Связь между аналоговыми и цифровыми станциями в этом случае устанавливается либо по прямым пучкам, либо через одну из транзитных цифровых АТС.

На практике наиболее оправдано как с технической, так и с экономической точки зрения применение четвертого и пятого способов.

Рис.12.11

Глава 13.

ЦИФРОВЫЕ АТС, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЯХ УКРАИНЫ

13.1 Общие положения

Все типы цифровых АТС, рассматриваемых и этои главе, имеют некоторые общие принципы построения, а также ряд особенностей, отличающих их друг от друга. Общие принципы построения цифровых систем коммутации были сформулированы п главе 7. Еще раз напомним те из них, которые определяют построение ЦСК, применяемых на Украине. Следует сказать, что все рассматриваемые системы коммута-

73

ции, за исключением С-32, реализованы в строгом соответствии с нормами и рекомендациями МККТТ, касающимися цифровых систем коммутации и применения их на ИЦСС и ЦСИО. Система С-32 имеет ряд особенностей о которых будет сказано в разделе 13.5.

Цифровые электронные АТС типа МТ, 0Х200, ЕУ/80 и 5Е85 реализованы с использованием следующих общих принципов построения:

1. Преобразование аналоговых сигналов в цифровую форму выполнено с применением импульсно-кодовой модуляции.

2. Коммутационное поле коммутирует все виды сигналов в цифровой форме в виде 8-ми битовых комбинаций, передаваемых по каналам ИКМ, ЦКП однонаправленное, осуществляющее чстырехпро-водную коммутацию (отдельно для направлений приема и передачи).

3. Все абонентские линии включаются в ЦКП только через абонентские концентраторы, которые могут быть как местными, так и удаленными. Концентраторы соединяются с'ЦКП посредством стандартных трактов ИКМ.

4. Удаленные концентраторы могут работать как в зоне нумерации своей опорной станции, так и другой АТС, с сохранением нумерации того телефонного района в котором они устанавливаются, поскольку нет жесткой привязки между нумерацией опорной ЦСК и абонентского концентратора.

5. ЦСК могут взаимодействовать со всеми типами аналоговых и цифровых АТС без дооборудования последних, обеспечивая работу со всеми существующими видами сигнализации, рекомендуемыми МККТТ.

6. ЦСК могут использоваться в качестве РАТС или коммутационных транзитных узлов любого уровня иерархии телефонной сети, возможно также совмещение функции РАТС и узла.

7. В ЦСК не предусмотрено спаренное включение телефонных аппаратов.

8. Абоненты этих станций могут пользоваться всеми дополнительными видами обслуживания современных систем коммутации: сокращенный набор номера, автоматическая побудка, конференц-связь, переадресация вызова, установка на ожидание освобождения вызываемого абонента, передача входящего вызова на бюро поручений, наведение справки во время разговора, уведомление о поступившем вызове вызываемого абонента занятого другим соединением, временое отключение от входящей связи, возможность использования поисковой сигнализации и др. Предусмотрена тарификация с учетом длительности разговора как междугородных, так и местных соединений.

9. В качестве элементной базы используются микропроцессоры, БИСы и интегральные схемы малой и средней степени интеграции.

10. ЦСК могут эксплуатироваться и обслуживаться как на местах, так и из общего центра эксплуатации и техобслуживания (ЦТЭ). Эксплуатация и техобслуживание нескольких станций из одного ЦТЭ позволяет рационально размещать персонал и централизованно хранить данные. Станции автоматически обнаруживают ошибки и сбои как в аппаратном, так и в программном обеспечении и включают корректирующие мероприятия. С этой целью главные части системы выполнены дублированными. Общий надзор включает в себя контроль во время работы, индикацию ошибок и их диагностику.

13.2. ЦЭАТС МТ 20/25

Первой цифровой АТС, появившейся на телефонных сетях Украины была цифровая система коммутации типа МТ 20/25.-Это полностью цифровая АТС с децентрализованным управлением. Особенностью   ЦСК   МТ 20/25 является то, что эта станция    предназначена специально для работы на смешанных     аналого-цифровых сетях переходного периода. Для этого предусмотрена   возможность    включения    в ЦЭАТС нс только каналов цифровых систем  передачи, как в большинстве подобных станций, но и физических     соединительных линий и каналов АСП. Число аналоговых СП и каналов нс должно превышать 50% от их общего количества.

Отличие оборудования МТ 25 от МТ 20 состоит в том, что МТ 25  имеет абонентское   оборудова-

Рис.13.1

74

нис, а МТ 20 используется только в качестве транзитного узла. ЦСК МТ 20/25 может совмещать функции РАТС и узла. На рис. 13. 1. представлена функциональная схема РАТС МТ 20/25.

Цифровое КП служит для коммутации разговорных, управляющих и акустических сигналов. В зависимости от числа включаемых трактов ИКМ, цифровое КП может иметь различную структуру построения. Если количество включаемых трактов ИКМ не превышает 512, ЦКП имеет структуру "время - время", с использованием временных коммутаторов ОТ. Кроме ОТ в состав ЦКП входят преобразователи цифрового кода ИКМ в сигналы кода НОВЗ, используемого внутри станции и согласующие устройства 1С. При этом 480 трактов ИКМ используются для передачи разговорных сигналов, остальные для сигнализации и подключения акустических сигналов. При увеличении числа трактов более 512, в ЦКП добавляется ступень пространственной коммутации 50, в этом случае для коммутации разговорных сигналов используется 1920 трактов ИКМ.

Коммутационное поле дублировано и содержит две ветви, работающие независимо друг от друга с разделением нагрузки. Занятие конкретной ветви осуществляется случайным образом с помощью блока выбора ветви 8В. Максимально возможное число включаемых:

• трактов ИКМ - 2048;

• направлений - 1024,                                          •

• СЛ в направлении - 1024 первичных тракта ИКМ с удельной нагрузкой на канал не более 0,8 Эрл.

Концентраторы подключаются к цифровому КП станции с помощью 30-канальных трактов ИКМ, количество которых зависит от величины нагрузки, создаваемой абонентами концентратора. Максимальная емкость одного статива абонентского концентратора - 763 АЛ. В РАТС типа МТ предусмотрено включение только аналоговых абонентских линий. Абонентский концентратор осуществляет концентрацию нагрузки и преобразование аналоговых сигналов, поступающих от АЛ, в цифровую форму. Концентратор состоит из абонентских комплектов ЕЛ, амплитуда-импульсного модулятора РАМ, кодека, ступени концентрации РММ, сканера ЕХ, маркера МО, оборудования канала управления СУС и микропроцессора.

К ЦКП подключается также оборудование сопряжения аналоговых линий НКЛ, состоящее из комплектов соединительных линий, кодека для преобразования аналоговых разговорных сигналов в цифровую форму и адаптера сигнализации А8, преобразующего сигнальную информацию в цифровую форму, используемую внутри станции. Один блок УЮ обслуживает группу из 30 СЛ.

Оборудование сигнализации и81 служит для обмена сигналами взаимодействия со встречными АТС и состоит из трех типов сигналлеров:

• по выделенному каналу 8УУ, обрабатывающих сигнализацию, поступающую по 16-му каналу тракта ИКМ;

• многочастотных 8МР, обрабатывающих сигнализацию, передаваемую по речевым каналам многочастотным способом;

• испытаний 8МЕ, обрабатывающих контрольные сигналы техобслуживания и вырабатывающих мно-точастотные комбинации частот разговорного спектра с различными уровнями затухания в целях проверки установленного соединения.

Все вышеперечисленные устройства содержат активные ПУУ, выполняющие часть функций по установлению соединений. В качестве ЦУУ используется двухмашинный комплекс работающий с разделением нагрузки. Кроме перечисленных активными ПУУ являются: маркер РРМ, устанавливающий соединительный тракт для обмена информацией меЗкду ЦУУ и ЦКП; устройства контроля РРС, контролирующие установленное соединение в течение всего времени разговора и устройства аварийной сигнализации РРА, контролирующие внутренние и внешние аварийные сигналы и передающие их на пульт обслуживания для оптической и звуковой сигнализации. Все периферийные устройства дублированы и связаны каждое со своей ЭУМ. В качестве внешних устройств применяются телетайпы ТТУ и магнитные диски.

Процесс установления соединения. Схема взаимодействия двух однотипных ЦСК показана на рис.13.2. После снятия трубки абонентом А сканер концентратора обнаруживает изменение состояния его АК и сообщает об этом в микропроцессор концентратора. Микропроцессор определяет линейный номер вызывающего абонента, находит свободный временной канал в одном из трактов ИКМ, соединяющих концентратор с коммутационным полем, и отправляет сообщение сигналлеру 8УУ. Сигналлср 8УУ проверяет правильность полученного сообщения и передаст его в ЦУУ, которое подтверждает номер выбранного канала микропроцессору концентратора. Маркер концентратора подключает АЛ-А к этому каналу. ЦУУ даст команду на подключение через выбранный временной канал генератора тональных сигналов для посылки абоненту А сигнала Ответ станции. При наборе номера адресная информация считывается 8УУ

и передастся в ЦУУ, которое выдает команду на отключение сигнала ОС и анализирует полученный

МТС-5    МТ-25                     ,      ,          олтг I  мг •>л лг 'тракт 1          РнТС-1  /1Т 20/25

——„——,    ! ИКМ 1        ___

]/сг№0    .     •        [й?№1]

•-+-^«~»—4— --————-. ^-___

ТП ^ '————     -314у-{рта}-^}-^^}-[Ю-<^-

Рис.13.2

75

абонентский номер для определения вида соединения.

Если требуется исходящее соединение к однотипной станции, ЦУУ определяет номер необходимого направления, свободный тракт И КМ, временной канал в этом направлении и выдаст команду 8УУ на посылку сигнала занятия СЛ. Сигналлер 8УУ посылает сигнал занятия по 16-му каналу тракта ИКМ на входящую станцию. Сигналлер 8УУ входящей станции периодически сканирует 16-й канал тракта ИКМ всех СЛ. принимает сигнал занятия и передаст сообщение об этом в ЦУУ. ЦУУ определяет номер свободного 8МР, поскольку станции МТ взаимодействуют между собой многочастотным способом, используя систему сигнализации К2, и даст команду на подключение выбранного сигналлсра к разговорному каналу тракта ИКМ, номер которого указан в 16-м канале входящего линейного тракта. По команде из ЦУУ сигналлер 8МР передает в сторону исходящей станции сигнал о готовности к приему адресной информации. На исходящей станции к разговорному каналу также подключается сигналлер 8МР для передачи номера вызываемого абонента.

После окончания приема всех цифр абонентского номера оба 8МР отключаются. К АЛ обоих абонентов подключаются генераторы тональных сигналов своих станций для выдачи сигналов ПВ и КПВ. Ответ абонента Б определяется сигналлером 8УУ, контролирующим состояние вызываемой АЛ. Сообщение о наличии ответа передается в ЦУУ, посылка тональных сигналов прекращается и устанавливается разговорное состояние. Сигналлеры 8УУ обоих станций, участвующих в соединении продолжают контролировать состояние АЛ для фиксации отбоя.

13.3 ЦЭАТС Е\У80 13.3.1 Общая характеристика системы

Полностью цифровая электронная система коммутации типа Е\У80 предназначена для работы на сетях связи общего пользования. Для нее возможен широкий диапазон применения - от АТС малой емкости на СТС до крупных станций и транзитных узлов на местных, внутризоновых, междугородных и международных сетях. ЦСК Е\У80 может применяться в качестве сельской контейнерной АТС, городской РАТС, коммутационного узла любого уровня иерархии (АМТС, УАК, СТ), коммутационного центра сотовой сети мобильной связи (ЦКСС), коммутационного центра сети ЦСИО, центра технического обслуживания (ЦТО).

При максимальной емкости система коммутации Е\У80 обслуживает нагрузку до 25 200 Эрл и обрабатывает свыше 1 000 000 вызовов в ЧНН. Местные станции могут иметь емкость от нескольких сотен до 250 тысяч номеров. К транзитной ЦСК может быть подключено до 60 тысяч односторонних или двусторонних СЛ. При реализации ЦСК, совмещающей функции оконечной и транзитной станции, количество включаемых АЛ и СЛ определяется только максимально возможной нагрузкой, т.е. может подключаться любая комбинация АЛ и СЛ до тех пор, пока не будет превышен предел пропускной способности в 25200 Эрл.

Для сельских районов предназначены АТС, обслуживающие от нескольких сот до 7500 абонентов. Эти же станции при укомплектовании кроссом, блоками электропитания и кондиционирования воздуха могут быть смонтированы в контейнерах. При контейнерном исполнении станция позволяет подключить до 6000 абонентов. Контейнерные АТС имеют такое же аппаратное и программное обеспечение как и стационарные.

В системе заложены две возможности учета стоимости телефонных разговоров. Предусмотрен автоматический учет статистических данных. Для использовании Е^80 в качестве международного узла коммутации, предусмотрены функции эхокомпснсации, сбора статистических данных по расчету с администрациями связи других стран и возможность применения международных систем сигнализации. При необходимости эти же функции могут использоваться и на АМТС.

Любая ЦСК типа Е^80 - это потенциальный коммутационный центр ЦСИО, позволяющий одновременно осуществлять коммутацию и передачу телефонных вызовов, данных, текстов и изображений с использованием одного абонентского номера. Возможно комбинированное включение цифровых и аналоговых АЛ в один и тот же концентратор.

Аналоговые абоненты станций Е\У80 могут пользоваться всеми возможными видами дополнительных услуг. Для перехода от современных отдельных вторичных сетей к ЦСИО используется оборудование межсетевого обмена, такое как, например, модуль сопряжения с сетью пакетной коммутации. Предусмотрено также и специализированное коммутационное оборудование, включающее в себя функции запоминания и обработки данных.

В ЦСИО подключенные к Е^80 абоненты, а также средние и небольшие УАТС пользуются протоколом базового доступа, т.е. каждому из них предоставляется два канала В по 64 кбит/с и один канал О -16 кбит/с с общей скоростью 2х64+16=144 Кбит/с. Средние и большие УАТС подключаются по протоколу первичного доступа ЗОВ+0. Здесь используется сигнальный канал со скоростью 64 кбит/с, при этом общая скорость составит 30х64+64 = 1984 Кбит/с. Протоколы базового и первичного доступа реализованы в соответствии с рекомендациями МККТТ. К интерфейсу основного доступа может быть подключено до 16 гнезд и до 8 терминалов, которые могут выниматься и повторно вставляться в любое из гнезд и вызываться непосредственно с помощью индивидуальных адресов. Это осуществляется за счет одновременной обработки нескольких услуг с возможностью изменения услуги непосредственно во время соединения. Абонент имеет чозможность пользоваться двумя услугами одновременно и параллельно, например, передавать факсимиле и вести телефонный разговор. Оба соединения могут направляться к различным пунктам и быть полностью независимыми друг от друга.

76

| ^ ^ ^ |
| --- |
| Доступы |  |  | Ко | ммутап | [ИЯ |  |
|  | 7)Ш {Р1.ис\ |  | 1.ТО ЕВ |  |  | 5М 1^П |  |  |
|  |  | • • • |  |  |  |  |  |
|  |  | ПС <тп |  |  |  |  |  |
| 08ш,ВК[1ИО/1Ь и0.а си-^ализациу |  |  |  |  |  |  |
|  | СС/УС \С.С(^Р\ |  |  |  |  |  |
| У^оордимиц^ \ОМТ\ | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | \ук~\^ур |  |  |  |  |  |
|  | СР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Я5с]мв |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ССО- |  |  |  |  |  |

Коммутационная система ЕУ/80 построена по модульному принципу с распределенным управлением. ——^——..————-^> Оборудование представляет со-^/е———————.. .—^^   бой автономные модули, управляемые собственными процессорами. Управляющие устройства отдельных модулей независимо друг от друга выполняют практически вес возложенные на них задачи, возникающие в процессе установления соединения и техобслуживания.   Координирует работу распределенных процессоров и выполняет общесистемные функции координационный процессор (СР).     Модульная структура системы позволяет легко наращивать емкость или добавлять новые услуги без изменений в работающей   станции. Программное обеспечение также функционально    распределено на программные блоки, подсистемы и модули. При разработке программного обеспечения использованы языки программирования СШШ, язык спецификаций и описаний 50Ь и язык общения человека с машиной ММЬ.

Рис. 13.3

На рис. 13.3 показано распределение по всей системе наиболее важных устройств управления. Принцип распределенного управления снижает до минимума необходимый обмен информацией между различными процессорами. Гибкость, присущая распределенному   управлению,

облегчает также внод и модификацию услуг. Для межпроцессорного обмена КП устанавливает соединения со скоростью передачи сигналов 64 кбит/с таким же образом, как и соединения между абонентами. Однако соединения между процессорами остаются в установленном состоянии, поэтому они относятся к полупостоянным соединениям. Это дает возможность обойтись без самостоятельной межпроцессорной управляющей сети. Для передачи управляющей информации, сигнализации и информации техобслуживания используется упрошенная система сигнализации по ОКС N 7.

На рис. 13.4 показана функциональная схема ЦСК типа Е^50. состоящая из следующих основных подсистем: абонентских концентраторов ОШ, линейных групп ЬТС, цифрового коммутационного поля 85С, устройств сигнализации по ОКС - ССГ4С и управляющих устройств. Кроме этого КУ, используемые в качестве АМТС, содержат коммутаторную систему состоящую из цифровых коммутаторов обслуживаемых телефонисткой. Цифровые абонентские блоки и линейные группы являются главными единицами наращивания емкости системы. С целью обеспечения надежности каждый концентратор подключается к двум различным линейным группам. Концентраторы соединены с линейными группами посредством одной или нескольких (максимально четырех) первичных цифровых систем передачи, со скоростью 2048 кбит/с.

Линейные группы осуществляют согласование абонентских концентраторов с КП станции. Кроме этого в них включаются цифровые СЛ, линии, подключаемые по протоколу первичного доступа и аналоговые СЛ, подключаемые через устройство преобразования сигналов и мультиплексирования 8С-МЦХ. Линейные группы могут работать со всеми стандартизированными системами сигнализации, в них осуществляется преобразование сигнальной информации различных систем сигнализации, поэтому алгоритм работы Е\У50 нс зависит от типа сигнализации применяемого на встречной станции. В ЬТО могут быть включены эхозаградитсли для соединительных трактов большой протяженности (например, через спутники связи).

Скорость передачи на всех многоканальных шинах емкостью 128 стандартных каналов И КМ, соединяющих линейные группы и КП, составляет 8192 кбит/с (8 Мбит/с). Каждая линейная группа подключается к обоим плоскостям дублированного КП.

77

Рис.13.4

13.3.2. Функции и состав оборудования абонентских концентраторов

| 5 I ^ |  |  |  | ли 1КМ 4Мбнт/с<>1 |  |  | икмо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лил |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | г-\лсл |  |  |  |  | ЙГ I1 | МЮл |  |  | ИКМ1 |
|  |  |  |  | -@ | Ц1г—п- |  |  |  |  | . ' |  |  |  | ИКМ2 |
|  | • |  |  | • » • |  |  |  |  |  | ¦ми.о¦ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . . ¦ЯМР}= \У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -\ЛСЛ\ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 [сь | У | ыт1 |  |  | ИКЯЗ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РШС< |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 1 « 1 • | В11У1 при |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | трсння» ссп. иения |  |  |
|  |  |  |  | ^1МР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Испьпатсльнм шина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЕМ5Р |  |  | ^ Сст | ЬУ1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ^. |  |  |  |  |  |  |
|  | Рис. 13.5 |  |

Цифровой концентратор ОШ выполняет установление соединений в нормальных рабочих условиях и в аварийном режиме при одновременном отказе  всех трактов ИКМ, подключающих ОШ к КП. В таком случае обеспечивается внутренняя связь между абонентами, включенными в один и тот же концентратор. Основные функции ОШ: концентрация нагрузки от абонентов к каналам ИКМ (944 на 120);

преобразование адресной информации в цифровую форму; передача сигнальной информации и сообщений   по одному сигнальному каналу в каждую из двух линейных групп ЬТО; прием команд по общему сигнальному каналу из обоих ИГО; передача вызывного сигнала; посылка тарификационных импульсов для контрольных счетчиков учета времени разговора; контроль за собственной работоспособностью; выполнение коммутационных и защитных функций, функций техобслуживания и эксплуатации в соответствии с принятыми командами; испытание АЛ и АК; распознавание внешних аварийных сигналов и трансляция их в ЬТО. Главными элементами ОШ (рис. 13.5) являются:    абонентские комплекты !И,М - 8ЬМА для подключения аналоговых абонентских линий и 8ЬМО для

п^ыг»   л          -I -  г».,.„                          подключения   абонентских   линий ЦСИО, Цифровые интерфейсы 01 Ш) для подключения первичных ЦСП; устройства управления концентратором ОШС; внутристанционныс тракты, со скоростью 4096 кбит/с для передачи информации пользователя между абонентскими комплектами 5ЬМ и цифровыми интерфейсами; каналы управления для передачи управляющей информации между АК и управляющими устройствами; испытательный блок ТУ

для тестирования телефонов. АЛ и установленных соединений; ЕМ8Р - блок для обеспечения внутренней связи в аварийном режиме.

78

13.3.3 Функции и состав оборудования линейных групп

| У | я |
| --- | --- |
| р | к |
| И | я к •=: |
| х | 4> |
| з | 3< |
| 1—1 | 5 о, |
| о | 6-1 •е- |
| 0§ |

| Ч |  | 2 Мбит/с | ; 8^ | 1бит | /с^ | ^ | и ю 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.ТУ |  | 65 «4У зш |  | № |  |  |
|  |  | ^ |  |  |  |  |  |  |
|  | • • « |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ^ТУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  | г |  |  | ^ |
|  | ,$и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 1 |  |  |  |  |  |
|  | б/7 |  |  |

Линейная группа выполняет следующие основные функции: обмен командами с ОШ и СР; обработка команд из СР и сообщений из концентратора; прием импульсов частотного набора; обработка входящих абонентских сообщений; трансляция номера   вызываемого абонента в СР; выбор временных каналов для вызывающего, и вызываемого абонентов; подача сигналов Ответ станции, КПВ, занято и испытательного тонального сигнала; трансляция сигнала ответ из концентратора вызываемого абонента в координационный процессор; запись учета стоимости;

Линейная группа содержит следующие основные блоки (рис. 13.6): подключения соединительных линий 1ЛП, групповой процессор СР, ступень коммутации разговорных сигналов 08 или речевой мультиплексор 8МРХ, сигнальный комплект для формирования   акустических сигналов,   напряжений постоянного тока а

Рис. 13.6                    многочастотных сигналов 811 и согласующее устройство с коммутационным полем ЫИ.

Блок подключения СЛ ЬТЦ включает в себя линейные комплекты, предназначенные для согласования подключаемых СЛ с внутренними интерфейсами ЬТО и для компенсации задержки распространения сигналов (синхронизации станционных и линейных тактовых импульсов). Конкретные линейные комплекты устанавливаются в ЬШ в соответствии с назначением ЬТО.

Групповой процессор ОР управляет функциональными блоками ЬТО и, при необходимости обменивается информацией с координационным процессором.

03 - неблокируемая ступень временной коммутации, управляемая ОР и обслуживающая до шести Ыи. Речевой мультиплексор 5РМХ применяется вместо 08 в линейных группах куда включаются только цифровые СЛ.

Сигнальный комплект 5Ц состоит из отдельных блоков: генератора тональных сигналов ТОО, кодового приемника СК и приемника для контроля непрерывности КМ:СТС. ТОО генерирует комбинации бит для формирования тональных сигналов, многочастотной сигнализации и испытаний. СК предназначен для обработки многочастотной сигнализации и адресной информации от ТА с частотным набором номера. КМ:СТС необходим при использовании соединительных линий с сигнализацией по ОКС N 7. После установления соединений блок КМ:СТС подключается ко входящей линии и осуществляет опознавание и анализ сигналов переданных в исходящую линию и возвращенных по шлейфу обратно. При этом определяется успешно ли было установлено соединение и не является ли затухание линии слишком большим для обеспечения требуемого качества передачи. При превышении затухания соединение разрушается и устанавливается снова по другому пути.

Кроме основных в ЬТС могут устанавливаться блоки: конференц-связи СОУВ и подключения оператора ОЬМО, используемый при включении в линейную группу цифровых коммутаторов.

13.3.4 Структура коммутационного поля

Коммутационное поле состоит из временных и пространственных ступеней. На временных ступенях Т81 8-ми битовые комбинации переносятся из одного временного канала ИКМ в другой. На пространственных ступенях 88 эти 8-ми битовые комбинации переносятся только в другие тракты ИКМ, не меняя временных каналов. Параметры временных и пространственных ступеней (4/4, 16/16, 8/15, 15/8) показывают количество трактов ИКМ со скоростью передачи 8 Мбит/с, каждый из которых имеет по 128 каналов. Соединительные пути через временные и пространственные ступени проключаются с помощью управляющих устройств коммутационной группы 8СС в соответствии с информацией и командами поступающими от координационного процессора.

При максимальной емкости, КП подключает 504 линейные группы, обслуживает нагрузку до 25 200 Эрл и содержит семь различных типов модулей. КП может наращиваться небольшими ступенями путем добавления съемных модулей. КП дублировано (плоскость 0 и 1). Каждое соединение проключается одновременно через обе плоскости, так, что в случае отказа всегда имеется резервное соединение. В цифровых КП восьмибнтовые информационные комбинации, посылаются отдельно в направлении приема и направлении передачи, что соответствует чстырсхпроводному соединению в аналоговых системах.

13.3.5 Общсстанционные управляющие устройства

Координационный процессор СР управляет базой данных и конфигурацией станции, запоминает вес программы ' и управляет ими, запоминает абонентские и станционные данные, выполняет координационные 4)ункции, обрабатывает полученную информацию для маршрутизации, выбора пути и учет;

79

стоимости; осуществляет связь с центрами эксплуатации и техобслуживания; надзор за всеми подсистемами, прием сообщений об ошибках, обработку аварийной сигнализации, анализ результатов наблюдения и сообщений об ошибках, определение местонахождения ошибок и их нейтрализацию; управляет интерфейсом человек-машина.                 ,

При установлении соединений СР осуществляет выбор пути; анализ зоны и тари4)а; передачу команд в групповой процессор линейной группы; прием и обработку сообщений из ОР; административное управление параметрами концентратора; определение позиционных номеров вызывающего и вызываемого абонентов в ОШ; выбор линейной группы для конкретного соединения; прием данных учета стоимости от группового процессора и сохранение их на внешнем ЗУ.

Используется два типа координационных процессоров СР112 и СР113. Координационный процессор СР112 имеет производительность обработки вызовов 60000 вызовов в ЧНН и используется в АТС средней и малой емкости на ГТС и СТС. Процессор СР113 (рис.13.7) используется в АТС и АМТС средней и большой емкости.

Максимальная производительность

| . | Минимальная!^. • ОДу [«"О; • • Щ ' производительность1————^ }————" • |
| --- | --- |
| САРо |  | СДР< |  |  | ВАРо | • • • | ВАЛ |  | ЮСо |  | ЮС' | Г' | 10Сз |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Г | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ———^~ |
| г |  |  |  |  |  |  |  | ) 1 |
|  | СМУо ¦ |  | 'СМУ< |  |

СР113 является мультипроцессором и может наращиваться ступенями. Его максимальная производительность по обработке вызовов составляет' свыше миллиона вызовов в ЧНН. В СР113 два или несколько идентичных процессоров работают параллельно с разделением нагрузки.

Рис. 13.7

К управляющему устройству сети общеканальной сигнализации ССгГС через цифровые или аналоговые тракты может быть подключено до 254 сигнальных канала. ССМС подключается к КП по уплотненным линиям имеющим скорость передачи 8 Мбит/с. Между СС1ГС и каждой плоскостью КП есть 254 канала для каждого направления передачи (254 пары каналов). Аналоговые сигнальные тракты подключаются к ССНС с помощью модемов.

А

| 13.3.6 П | роцссс установления сосди | нения м & А | ежду аналоговыми абонентами |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ~[я~ | Ш и Г | Ш —Ьцог- |  | Чгш~г |  | 65 | - | ш | и |  |  |  |  | 2)1 | и |  | л | и |  |  |  | т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | И | ^ |  | ни |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | М |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1— |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3\) (таО (Ш |  |  |  |  |  |  |
|  | р«4~ | -\1>и4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-—в>—л |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |
| а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б) |

Рис.13.8

При поступлении вызова (рис.13.8а) абонентский комплект абонента А (ЗЬСА-А) обнаруживает замыкание абонентского шлей4)а. Управляющее устройство абонентской платы (5ЬМСР-А) при сканировании абонентского комплекта устанавливает наличие запроса на соединение и подключает управляющее устройство концентратора (ОШС-А), направляющее сообщение через блок подключения цифровых трактов (ОШО-А) к групповому процессору линейной группы (СР-А). СР-А определяет категорию линии и категории оплаченных услуг вызывающего абонента, выбирает временной канал и сообщает об этом в абонентский комплект. АК (8ЬСА) подключает выбранный временной канал к АЛ-А. ОР-А проключаст соединение до ступени коммутации линейной группы 08-А и проверяет установленный соединительный тракт между линейной группой и АК.

Генератор тональных сигналов (ТОО) передает через сигнальный комплект (ЗЦ-А) в АК сигнал ответ станции (рис 13.86), означающий, что приемник набора номера (СК) готов принять адресную информацию. Управляющее устройство абонентского комплекта (§ЬМСР-А) проключаст сигнал Ответа станции через АЛ в телефонный аппарат. Абонент А начинает передавать цифры с помощью тастатурного набора.  Приемник (СК) транслирует преобразованную и цифровую форму адресную информацию к групповому процессору.

80

___________  ________________ ___        После принятия первой циф-

|  |  |  |  |  |  |  | в | и |  |  |  |  |  |  |  | ^ | > |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | IV |  |  |  |  |  |  |  |  | 6^ |  | 14 | / |  |  |  | 9М |
|  |  |  |  |  | м—— | ОН | Л) |  |  |  | в1и |  |  | а |  |  |  |  | И |  |
| Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | и | ис |  |  |  | 5и |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | » |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6Р |  |  |  |  |  |  | 1 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | пм | / |  |  |  |  |  |  | 1 | 76 |  |  |  | 1 |
| ^- |  |  | { | и |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | и | / |  |  |  | 1 ^ |
| г ^ |  | >4М | ш |  |  | м | Л) |  | - — |  | \})Ю\ |  | -'г- |  |  |  |  |  |  |  |
| о ч> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | !« |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  | 5и |  | » |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т | ' | -"^" | 01. | 1/С |  |  |  | Ш | 'кУ | 1¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  | { |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С | Р |  |  | 4] | ?бЛ |

~щЛ  |_^Т6 Л {1      ры (рис.13.8в) ОР-А отключает ^у         5Ш\ __      __    Гб?~1 1 IV       СМ        сигнал Ответа станции, до-

(с_у^. ; ^<-| п Ь ^щпп ^ :•=: •^ПШР-5-^ ""'^ =и '"'."- .2: =.».-          бавляет исходные данные к ин-

|\и.А I    1лШ/        1/1 у                   —,..—, э»^           •            <-• ^"1    у » |      |——|                      ^          формации набора номера и пс-

''                         .——.                    ) '         редает все координационному __    __                               1 '        процессору СР. Координацион-

ЁМЙ    ОШС       5И                      1           ньп1   процессор проверяет в Г_ 1   С.—1                        г— — _' 1         своем   запоминающем   уст-«————1            '——1    \—..—1 \—. —Г   1 I         ройстве, свободен ли вызывав-

_______I____!_^    1 ,         мый абонент Б, определяет но-

|^р1    ( '        мер концентратора и   место ____   ________________    '        подключения АЛ абонента Б и

^        выбирает какую из двух линей-|—————^.П  |——————~~~—{/б—| 1 1        ных   групп,   подключающих

/У    |——{ДП            __    Г7г| {,1и 1    ) |        , концентратор абонента Б к КП,

Ц  - 4^7^ —(мтЪ — -ГпкГЪ—— •"-=•= =: ~гу v. •=! Ь        использовать для установления ^- ' ' 191Л ^-Т-^ "ш ^1—"и11/ ^--4"^-^+•ж^^ гт          соединения. ,

Если вызываемый абонент свободен, СР отметит в своем ЗУ вызываемую линию как занятую и выдаст команды для проключения соединительного пути через КП между линейными группами вызывающего и вызываемого  абонентов для внутристанционной   проверки соединительного пути.  Блок внутристанционного контроля проверяет качество передачи на соединительных путях.

Если    внутристанционная проверка была успешной, ОР-А дает команду коммутационной

Рис.13.8в                          ступени линейной группы вызывающей стороны (0§-А) на проключение соединения через КП и передачу отчета о результатах к групповому процессору абонента Б. ОР-Б назначает временной канал для соединения и сообщает об этом управляющему устройству абонентского комплекта (ЗЬМСР-Б), подключающему временной канал в абонентском комплекте. Затем Б-ОР проключаст соединение через коммутационную ступень линейной группы абонента Б и при этом инициирует проверку на соединительном тракте от линейной группы к АК абонента Б и обратно. Если проверка была успешной, ОР-Б передает .вызывную команду к УУ концентратора и проключаст соединение через коммутационную ступень линейной группы стороны Б для контроля посылки вызова к абоненту А, УУ концентратора обеспечивает прием абонентом Б Посылки вызова.

Абонент А принимает Контроль посылки вызова от генератора тональных сигналов в сигнальном комплекте. Управляющее устройство АК-Б (ЗЬСА-Б) принимает сигнал Посылки вызова для линии абонента Б. Сняв трубку или нажав на кнопку абонент Б показывает, что он готов принять вызов. 51.СА-Б распознает замыкание шлейфа при сканировании АК-Б и устанавливает, что абонент Б желает принять вызов, после чего 8ЬСА-Б передает сообщение о замыкании шлейфа к УУ концентратора (ОШС-Б), которое отключает Посылку вызова и передаст сообщение в ОР-Б. ОР-Б отключает Контроль посылки вызова от линии абонента А, проключает соединительный путь через коммутационную ступень линейной группы и передаст сигнал ответа к ОР-А. Таким образом соединение установлено. ОР-А регистрирует данные учета стоимости телефонных разговоров, запоминает их в одном из своих регистров и затем передаст их координационному процессору в конце соединения.

13.4  ЦЭАТС 5Е88

Коммутационная система 5ЕЗЗ, так же как и Е^80 представляет собой универсальную цифровую телефонную станцию с распределенным управлением, имеющую широкий диапазон применений, в том числе и использование в качестве коммутационного центра ЦСИО. Однако, в отличие от Е^80, весь диапазон применений системы 5Е55, начиная от удаленных концентраторов и кончая международными узлами большой емкости реализуется с использованием всего трех типов модулей: коммутационного 8М, коммуникационного или связного СМ и административного АМ (рис. 13. 9). Каждый модуль содержит множество микропроцессоров, связь которых друг с другом осуществляется с помощью внутренней цифровой сети, объединяющей вместе все модули системы.

Коммутационный модуль 8М обеспечивает подключение всех абонентских и соединительных линий к ЦСК 5Е58 и выполняет основные функции по обслуживанию вызовов. К каждому модулю 8М может быть подключено до 5120 абонентских или 500 соединительных линий, либо любая комбинации АЛ и СП в указанных пределах. Модуль 8М является базовым при увеличении емкости станции. Одна ЦСК 5Е88 может содержать до 192 модулей 8М и обслужить до 350 тысяч АЛ или 90 тысяч СЛ, а также любую

«I

Рис. 13.9

их комбинацию, однако максимальная емкость системы ограничена пропускной способностью в 45 тысяч Эрланг или 900 тысяч вызовов в ЧНН.

Административный модуль АМ осуществляет общесистемные функции, оказывающие влияние на работу всей станции. К ним .относятся: маршрутизация, управление системными ресурсами, техобслуживание, административные функции и связь с эксплуатационным персоналом.

Модуль связи или коммуникационный модуль СМ осуществляет передачу информации пользователей, а также сигнальной и управляющей информации между всеми модулями, обеспечивая связь между АМ и 5М, и связь модулей 5М между собой.

Модули 5М соединяются с модулем СМ по волоконно-оптическим каналам управления и синхронизации Н8Т, обеспечивающим синхронизацию всей системы 5Е55. Модуль СМ связан с каждым 5М четырьмя двухволоконными трактами .Н5Т (два из которых являются резервными). Скорость передачи каждого тракта 32,768 Мбит/с, что соответствует 256-ти 16-тиразрядным двухсторонним временным каналам, т.е. между СМ и каждым 5М организованно 512 основных и 512 резервных временных канала. Административный модуль и модуль СМ связаны металлическим кабелем.

Для управления установлением соединения необходимо передавать управляющие сообщения между административным и коммутационными модулями. Управляющие сообщения от каждого модуля передаются по своим отдельным каналам управления, в качестве которых используется по одному временному каналу в каждом из внутристанционных трактов, соединяющих модули между собой. Следовательно, из 512 временных каналов между каждым 5М и СМ, 510 используются для передачи информации пользователей, а два в качестве управляющих.

Коммутатор сообщений в модуле СМ (М5СМ) принимает управляющие сообщения, и направляет их к требуемому блоку. Каждый 5М и АМ имеет свой буфер сообщений в коммутаторе сообщений.

13.4.1 Состав оборудования и функции коммутационных модулей

Система 5Е55 включает в себя местные Ь8М и несколько типов удалённых коммутационных модулей, отличающихся видом подключения к станции. Удаленный коммутационный модуль К8М выполняет функции выносного концентратора и может находиться от станции на расстоянии до 242 км. До четырех модулей К5М могут быть соединены между собой, что позволяет обслуживать до 16 000 АЛ или 2000 СЛ, либо любую их комбинацию. Соединительные и абонентские линии заканчиваются в периферийных блоках, расположенных в 5М (рис.13.10). Модуль 5М выполняет коммутацию временных интервалов между  этими   периферийными   блоками (внутримодульный вызов). Для вызовов, требующих участия другого 5М (межмодульный вызов) выполняется коммутация временных каналов между своими периферийными блоками и каналами 1^СТ.

Удаленный ——————————

абонентский Многомодульный

, блок 151^.

удаленный 5М

рис. 13.10

Коммутационный аналоговые сигналы используемый внутри

модуль  преобразует и цифровой формат, станции, и наоборот,

цифровые сигналы в аналоговую форму для передачи в аналоговые внешние линии связи,

82

обеспечивает концентрацию нагрузки и сканирование поступающих вызовов. Микропроцессор, управляющий работой 8М, осуществляет посылку сигналов Ответ станции и Посылка вызова, декодирует тональные сигналы и управляет уста-сад           *               новлснисм соединения внутри модуля.

Взаимодействие основных блоков системы коммутации 5Е88 показано на рис.13.11. Модуль 8М содержит два основных блока: 8МР - процессор коммутационного модуля и Т81 - блок временной коммутации. Эти блоки объединены конструктивно в одном аппаратном блоке, обозначаемом МСТО.

ЦжЬоовыс/ аналоговые

АЛ

Цифровые/ абонентские

ел

КВШ-удален-ный абоненте-   / кийбяокЦСИО- \

К&М-удгшеяный коммутационный мояуяь

В состав 8МР входят микропроцессор и ЗУ, используемые для выполнения обработки вызовов и функций техобслуживания внутри 8М. 8МР осуществляет следующие функции:

• управляет периферийными блоками, контролируя их состояние и отслеживая все изменения, появление линейных и управляющих   сигналов;

подключает, при необходимости служебные комплекты и управляет ими;

• посылает необходимые сигналы;

выполняет обслуживание вызовов, контролирует состояние АЛ, анализирует адресную   информацию,   выбирает маршрут и проверяет состояние линии для входящих вызовов, фиксирует отбой и управляет разъединением соединительного тракта;

• выполняет техобслуживание 8М;

при обнаружении неисправного оборудования выводит его из обслуживания;

0~~}

Удаленный и.^.1—1««« Пи . .

^^-----0—

результаты 'техобслуживания и значительные ошибки обработки вызовов передаются в АМ;

АМ

• осуществляет связь с АМ и другими 8М через управляющие каналы в трактах МСТ; передача всех управляющих сообщений координируется блоком управления коммутатора сообщений (М8Си) в СМ;

Рис.13.11

• инициализирует память, с помощью устройства входящего в состав

5МР и обеспечивающего возможность быстро псреинициализировать ЗУ, содержащее данные и программы изменяемые в процессе управления; при отключении питания эти данные теряются.

Блок Т81 выполняет временную коммутацию, для 512 временных каналов соединяющих периферийные блоки с 512 временными каналами трактов НСТ. Периферийные временные каналы содержат информацию, поступающую от АЛ и СЛ.

Кроме основных блоков в состав 5М входит: оборудование согласования и подключения аналоговых АЛ и СЛ, подключения цифровых АЛ и СЛ (интерфейсные блоки) и служебные или сервисные блоки.

Абонентский блок аналоговых АЛ (Ш) выполняет три основные функции: преобразование поступающих от АЛ аналоговых сигналов в цифровую форму и обратное преобразование в направлении АТС -АЛ ; концентрацию АЛ при включении в станцию; реализацию функций ВОК8СНТ. Каждый Ш можс1 включить до 640 АЛ индивидуальных абонентов или таксофонов подключая их к 64-м внутристанцион ным временным каналам. Возможно использование четырех коэффициентов концентрации в Ш 4:1 6:1, 8:1 и 10:1. При включении АЛ с высокой удельной нагрузкой используется концентрация 4:1, чт' позволяет подключение к Ш только 256-ти АЛ. При малой удельной нагрузке концентрация 10:1 дас возможность включить в один Ш 640 абонентов. В пределах одного 8М отдельные Ш могут исполь зовать различные коэффициенты концентрации для включения АЛ с разной удельной нагрузкой.

Абонентский блок с интегральными услугами (15 Ы)) может подключать как аналоговые, так и цифре пые АЛ, его основное назначение - обслуживание абонентов ЦСИО. Блок 18 Ш включает до 512 аналоге вых- или цифровых АЛ, емкость 18Ш-2 увеличена до 1024 линий. Блоки 18Ш и 18Ш-2 обеспечиваю концентрацию 8:1 для аналоговых и 16:1 для цифровых АЛ. Удаленный блок /8И/ (К18Ш) может бьп расположен на расстоянии до 245 километров от АТС или удаленного концентратора и включать до 100 АЛ.

Комплект аналоговых СД (АТ1)) осуществляет следующие функции: аналого-ци4)ронос преобразован и-согласование линейного и станционного оборудования; фиксацию сигнала занятия со стороны входящс СЛ и передачу аналогичного сигнала в исходящую СЛ, а также обеспечивает возможность эксплуаташ

83

онных проверок оборудования и сообщает персоналу о неисправностях в СЛ. Каждый АТЦ подключает до 64 односторонних аналоговых СЛ. Вследствие больших удельных нагрузок на СЛ, за каждой аналоговой СЛ закрепляется свой временной канал.

Комплект цифровых СЛ (ОЬТУ) согласует лш^Ьйнос и станционное оборудование и преобразует формат ИКМ в цифровой формат, используемый на станции.

Терминал связи с оператором АСТ.

В состав 5М входит также блок коммутации пакетов РЗУ, предназначенный для сканирования цифровых АЛ, обработки данных, сформированных в пакеты, и данных сигнализации по ОКС N 6 и N 7. Периферийные служебные блоки ОЗУ обеспечивают обслуживание вызовов и функции тестирования. Предусмотрено пять типов таких блоков:

Ы)5и - генерирует и декодирует тональные сигналы;

С0§и - обеспечивает возможность конференц-связи и тестирования передачи по СЛ на тональной частоте;

С051)2-КАР - обеспечивает подачу извещений к абонентам и операторам;

ММ811 - обеспечивает тестирование АЛ и СЛ;

РРМ1] - обеспечивает измерение периодических импульсов для тарификации разговоров абонентов.

13,4.2 Состав оборудования и функции коммуникационного модуля

модуль СМ осуществляет коммутацию межмодульных вызовов, реализует пути передачи информации между процессорами для управления установлением соединения и техобслуживания и осуществляет синхронизацию в пределах коммутационной системы. Модуль СМ состоит из блока коммутации с временным уплотнением ТМ8, устанавливающего соединение между модулями 8М для передачи речи и данных пользователей и блока коммутации сообщений М8С5, осуществляющего пакетную коммутацию управляющей информации между любыми 5М и между 8М и АМ.

В системе 5Е88 используется коммутация "время - пространство - время". Блоки временной коммутации расположены в модулях 8М; а блоки пространственной коммутации ТМ8 в модуле СМ. Один из них работает как активный, другой - резервный. При возникновении ошибки в активном ТМ5, активизируется резервный ТМ5 без потери связи. Каждый ТМ8 состоит из:

• управляющего устройства коммутации сообщений М8СУ, который осуществляет управление остальными элементами модуля СМ, передает управляющую информацию между СМ и АМ, анализирует адрес управляющего временного канала, поступающего от 8М и направляет сообщение в соответствующий массив памяти блока М8РУ;

• периферийного устройства коммутации сообщений М5Р11 накапливающего и обрабатывающего информацию поступающую по каналам управления между МЛ и 8М; в М8Р11 каждому 8М выделен свой массив памяти для накопления сообщений к этому модулю.

• центрального блока коммуникационного модуля СМСЦ, обеспечивающего принудительную синхронизацию системы и управление блоком временной коммутации.

13.4.3    Состав оборудования и функции административного модуля

модуль АМ основан на процессоре ЗВ200 и состоит из основного процессора АР, включающего в себя центральный процессор СРи и основную память МА5; процессора ввода/вывода ЮР для связи с вспомогательным оборудованием; накопителя на магнитных дисках; накопителя на магнитных лентах; контроллера дисковых файлов (ОРС) и главного центра управления МСС, для связи между станцией и обслуживающим персоналом.

Модуль АМ выполняет две 4>ункции по обработке вызовов: обеспечение информации о маршрутизации вызовов и распределение общих ресурсов системы. При внутримодульном соединении 8МР сам выбирает номер канала для установления соединения и только информирует об этом АМ. Для межмодульных вызовов процессор 8МР запрашивает номер сетевого тракта и временного канала между двумя 8М у АМ. Модуль АМ выбирает для конкретного соединения свободный внутристанционный тракт и уведомляет 8МР обоих коммутационных модулей участвующих в соединении о номере выделенного канала МСТ. Модуль АМ также хранит данные обо всех СЛ, подключенных к станции; при исходящем вызове выбирает свободную СЛ в нужном направлении и внутристанционный тракт между исходящим модулем 8М и 8М в который включена выбранная СЛ. АМ выбирает схемы для организации конфсрснц-связи в любых 8М.

Кроме этого АМ выполняет и функции нс связанные с установлением соединений. Обрабатывает административные данные по тарификации разговоров, учету нагрузки и техобслуживанию. Управляет памятью и передачей данных между накопителями на магнитной ленте и на дисках, между магнитными дисками и основной памятью АМ и между памятью АМ и памятью 8М. Вносит изменения в память, включающие в себя: обновление программ, станционных данных, данных о АЛ и СЛ и абонентских услугах. Отвечает за полное техническое обслуживание системы и постоянно контролирует ее состояние. Осуществляет взаимодействие с персоналом станции, благодаря которому производится» наблюдение за системой, ее эксплуатация и ручное устранение неисправностей при анарнях.

13.4.4 Процесс установления межмодульного внутристанционного соединения

Сканер (05)' исходящего абонентского блока интегрального обслуживания 18Ш определяет момент снятия абонентом трубки и сообщает об этом процессору коммутационного модуля 8МР. Процессор 8МР

Ы

периодически опрашивает устройства сканирования и фиксирует изменения состояния АЛ посредством сравнения с предыдущим состоянием. На основании результатов сканирования процессор коммутационного модуля 5МР делает вывод о наличии запроса на обслуживание и отмечает эту линию как занятую (рис.13Л2а). После этого 5МР устанавливает трэкт через концентратор, проверяет его с помощью блока НЦ5С и подключает тональный генератор блока 051} для посылки абоненту А сигнала Ответ станции (рис.13.126),

ХМ1             ___

о-

05

18Ш

мсти

"кш            мсти б)

05

18Ш

5М2

а)

5М1

5М2                                                                      5М2 В)                                                                         Г)

Рис.13.12

Подача сигнала ОС прекращается сразу же после приема первой цифры адресной информации блоком 08и, декодирующим цифры абонентского номера и передающим их в процессор 5МР. Процессор 5МР анализирует адресную информацию, определяет номер вызываемого 5М и посылает запрос модулю АМ о необходимости .выбора маршрута для установления соединения. Модуль АМ осуществляет поиск свободного тракта МСТ, и временного канала для соединения исходящего и входящего 5М, занимает этот канал, отмечая в памяти как занятый и сообщает его номер, абонентский номер вызываемой линии и номер исходящего 8М во входящий 5МР (5МР-Б). Процессор 5МР-Б определяет линейный номер абонента-Б и состояние его АЛ.

Если вызываемый абонент занят, 5М-Б посылает сообщение об этом в АМ и 5М-А. 5М-А передает сигнал занято в вызывающую АЛ, а АМ отмечает зарезервированный временной канал внутристанционно-го тракта свободным.

Если иызыиасмый абонент свободен, 5МР-Б посылает по каналу управления сообщение в 5МР-А о номере временного канала, предназначенного административным модулем для этого соединения, тестирует вызываемую линию и отмечает ее занятой. Блок 05Ц 5М-Б посылает в линию абонента Б сигнал Посылка вызова, а в линию абонента А сигнал - КПВ. Модуль 5М обеспечивает создание соединительных трактог между модулями 5М и реализует все виды внутрисистемной связи (рис.13-12в) После ответа абонснта-Б, 5МР-Б отключает вызывные сигналы, информирует 5МР-А о наличии ответа I соединяет вызываемую АЛ с временным каналом тракта МСТ, устанавливая соединение для ведения разговора (рис. 13.12г).

После отбоя абонснта-Б, его 5МР информирует исходящий 5МР о разъединении с помощью управ ляющего сообщения. Процессор 5МР-А выполняет разъединение и посылает управляющее сообщение 1

85

АМ об окончании разговора. Модуль АМ отмечает временной канал тракта гГСТ свободным и даст команду ТМЗи разъединить установленное соединение.

13.5 ЦЭАТСС-32

Цифровая система коммутации типа С-32 существенно отличается от всех остальных станций рассмотренных в этой главе, в первую очередь тем, что в ней нс выполняются основные требования МККТТ к реализации ЦСК, а именно к виду модуляции и скорости передачи информации в цифровых каналах.

Основными особенностями системы С-32 являются:

1. Уменьшение скорости передачи, обработки информации и коммутации каналов с 64 до 32 кбит/с. Следует отметить, что переход со стандарта 64 кбит/с, рекомендуемого •МККТТ, на 32 кбит/с вызывает трудности в сопряжении сетей, трактов и каналов.

2. Использование адаптивной дифференциальной импульсно-кодовой модуляции (АДИКМ) для преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму.

3. Доведение коммутируемых цифровых каналов до терминалов всех абонентов; интеграция телефонной сети и ПД с помощью цифровых телефонных аппаратов (ЦТА) и терминальных адаптеров.

| УЙМ о | 0 Л 0 | Г-Ж 1 | -О---1-1 15 ^> 5\ / -\ Х7 16 \/\л ^ X п / У ^ О/ / / \<5 ^ ^ ^ V Л ^--(5- | мтк <\ р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | « *> 40 11 11 |
| мм 31 |  |  |  | мтк { |
|  |  | -1 Г> А К 11 11 11 11 1. 11 11 11. |  |  |
|  |  |  |  | <»• чг 11 11 11 11 |
|  |  |  |  | мтк 2 |
| УЙМ о |  |  | мяк <б |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Л «\ л г< 1 1 1^ |
|  |  |  |  |  | мтк 3 |
| УЙМ 5< |  |  |  |  |  |
|  |  | ^ | к^ -и 1^ |
|  |  |  |  | г,—————————• 1 |

о

4. Реализация ЦТА на основе кодеков с АДИКМ. Кодски выполнены в виде БИС с малым потреблением электроэнергии. " Цифровой ТА включается в двухпроводную АЛ максимальной протяженностью 500 м.

о

63

О

5. Перенос значительной части функций управления из АК в ЦТА, что реализовано с помощью цифровой БИС.   Полученное вследствие этого перераспределение функций управления позволило значительно снизить стоимость АК.

О

6. Применение мультиплексирования для повышения эффективности использования АЛ, что стало возможным благодаря использованию между ЦТА и ЭАТС цифрового тракта.

о

63

С-32 - система автоматической телефонной связи и обмена цифровыми данными с доведением цифрового потока до всех абонентских терминалов В качестве абонентских терминалов в

о

ней используются специально разра-

о

осо

Рис. 13.13

^ТТГ^ и                    .        ЦТК              ботанныс цифровые телефонные аппа-_^,—- !"?М _31      -      .с.      ^5025)       раты, к которым подводится цифро-ГТ!Г1 °:'-Г"   51        < 6 — -•—— —    з ^——^       вой поток со скоростью 32 кбит/с. В дополнение к этому система позволяет с помощью терминального адаптера (АТ)   подключить   цифровые  устройства различных типов: ЭВМ, телефакс и т.п. Последнее предоставляет абонентам возможность обмениваться данными, как на скорости 32 кбит/с, так и 64 кбит/с путем совместного использования двух АЛ. Мультиплексирование индивидуальных цифровых потоков производится с помощью удаленных абонентских мультиплексоров (УАМ), от которых к станции передастся уже уплотненный стандартный групповой поток 2,048 Мбит/с. Среднее расстояние между ЦТА и УАМ равно 70 м;

Оконечная ЭАТС емкостью до 30000 АЛ, имеет модульное построение и состоит из модулей абонентской концентрации (М\К), модулей транзитной коммутации (МТК.) и модуля технического обслуживания и эксплуатации (МТОЭ). МАК могут быть вынесены на расстояние до 80 км от основного станционного оборудования. Управление процессами предоставления услуг распределено между    микропроцессорными устройствами управления модулями станции. Для обмена сигнальной информацией между модулями принята упрощенная система сигнализации N 7, адаптированная к скорости передачи 8 кбит/с. Для взаимодействия со станциями других типов применяется оборудование сопряжения состоящее из 60-канальных модулей и располагаемое на встречных станциях. На всех участках обмен между модулями производятся по цифровым трактам со скоростью передачи 2048 кбит/с. Вес ЦТА и УАМ получают дистанционное электропитание от станционного оборудования. Производится регулярны» контроль всех ЦТА в рабочем и нерабочем состояниях.

Максимальное число включаемых цифровых АЛ - 30240, из них для бсзномерных таксофонов может быть отведено до 240. Максимальное число цифровых СЛ - 4096; скорость передачи по АЛ - 32 кбит/с, по групповому тракту - 2048 кбит/с; число трактов СЛ - 64; число СЛ в тракте - 60. Протяженность линейного тракта МАК-УАМ в случае двухкабсльной системы, при кабеле городского типа с диаметром жилы 0,4 мм- до 3 км; при диаметре жилы 1,2 мм и более - до 7 км. Максимальное число вызовов в ЧНН - 150 000 при удельной нагрузке АЛ - 0,11 Эрл. Функциональная схема ЦЭАТС С-32 показана на рис. 13.13.

86

К каждому УАМ подключается до 63 ЦТА. УАМ вынесен, и расположен поблизости от ЦТА.. УАМ. производит временное мультиплексирование цифровой информации, поступающей к нему от 63-х абонентских каналов со скоростью 32 кбит/с и 64-го служебного канала в групповой канал скоростью 64х32=2048 кбит/с. УАМ представляет собой плоскую коробку объемом 12,3 куб./дм которая может быть размещена на стене лестничной площадки здания. На станции емкостью 30240 номеров необходимо 480 УАМ, 16 МАК и четыре МТК. УАМ соединяются со станцией одним первичным цифровым трактом 2048 кбит/с, по двухкабсльной системе с занятием в каждом кабеле по одной паре. Электропитание УАМ и включенных в него ЦТА осуществляется со стороны станции по тем же двум парам, по которым передается информация. Через кросс или линейное оборудование подключения (ОЛП) к модулю абонентской концентрации (МАК) поступают сигналы 32 цифровых каналов со скоростью 2048 кбит/с от включенных в него УАМ (рис.13.14).

Абонентское оборудование

|  | 1\ \Ь »1 ,. | ГЦ^Об | юрудование знентского шлексирован! 0 тди1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¦^7.¦ ¦^7„¦ | 1^ 1я^ |  |
|  | ^^ |  | мульт» |  |
|  | 1 Ы 1 А79 Ь^Д |  |  |  |

ОЛП

ОЛП

СИП

ОЛП

г.

|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 (ИП \ |  | Л | ОЛП \ |  |  |
| Го С о м С о \и |  |  |  |  |  | --—Т— |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИК 45 |  | ^ | Г"^! |  |  |  |  |  | М/7К |
|  |  |  |  |  |  |  | ц^ш |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |
|  |  | 3[ | ^ | ^1 | 3 | о |  |  |  |  |  |  |  |  | \\\.=-л 1 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ак-с> |
|  |  | ТГИ |  |  |  |
|  |  | 5 |  | в" |  | о | ^гпанцир ЭЙГС-1Л/1 С-32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦ бЦСб } М/ |  |
|  | г 1 | -1 |  | о¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НТК | « | А | лтк I |  |  |  |
|  |  | 5 |  | о и |  | о |  |  |  |
| «I |  |  |  | о |  |  |

олт

Станционное оборудование

| «I |  |  | ^ | 1. | тел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г^ | ОЛП |  |  |  |

РисЛЗ.14

Таким образом, МАК обслуживает 2000 ЦТА и 16 цифровых бсзномерных таксофонов (ЦБТ) и обеспечивает: взаимодействие ЭАТС с включенными в нее терминалами и терминальными адаптерами ПД; концентрацию  нагрузки 8:1; взаимодействие с модулями транзитной коммутации (МТК) и замыкание внутренней нагрузки. МАК имеет свое УУ, включающее дублированную ЭУМ обработки   вызовов, устройство группового обмена (УГО), контроллер обмена (КО), адресно-запоминающее устройство (АЗУ) и вспомогательные узлы.   Полнодоступная КС МАК имеет параметры 2016 х 256. По 256 выходам информация передается со скоростью 2048 кбит/с, что соответствует 64 каналам со   скоростью 32 кбит/с, из них в качестве разговорных используются 62 канала. Каждый МАК связан групповым трактом со скоростью 2048 кбит/с и отдельным каналом сигнализации с каждым из четырех МТК, с модулем технического обслуживания и эксплуатации (МТОЭ) и с общестанционным  оборудованием (ОСО), обеспечивающим синхронизацию и передачу служебных сигналов. Вынесенный МАК (МАК-В) можно использовать в качестве концентратора на 2016 АЛ.

модуль транзитной ком-

мутации МТК связан со всеми МАК пучком из 930 (62 х 15) промежуточных СЛ. На выходах каждого МТК включаются 16 станционных регенераторов (СтР), обеспечивающих стык со стандартными линейными трактами 2048 кбит/с. В четыре МТК включены 16 х 4 = 64 линейных тракта, позволяющие использовать 64 х 60 = 3840 СЛ для замыкания внутренней нагрузки и связи с другими АТС. Кроме того, для внутристанционных соединений дополнительно используются 256 выходов, позволяющие установить 128 соединений. Каждый МТК содержит свое УУ. От МТК через ОЛП и ОЛТ информация по стандартным первичным цифровым трактам передастся на другие АТС. Для взаимодействия С-32 с однотипными станциями оборудования сопряжения нс требуется. На всех АТС другого типа с которыми взаимодействует С-32 устанавливаются 60-канальныс комплекты ОС четырех типов (рис.13.15).

При взаимодействии С-32 с аналоговыми АТС в число функций ОС должны быть включены АЦП I преобразователи системы сигнализации С-32 и тот вид, который используется на встречной АТС. Функцш взаимодействия могут носить как индивидуальный, так и групповой характер. При взаимодействии < цифровыми станциями необходимо обеспечить преобразование цифровых потоков со скоростью 32 I потоки скоростью 64 кбит/с и преобразование системы сигнализации. Систему С-32 можно использоват для телефонизации пригородных районов с малой плотностью застройки как узловую АТС с вынесенными

87

модулями абонентской концентрации и применением радиоканалов связи

для со стационарными абонентами. В перспективе коммутационная система С-32 может использоваться при создании сотовых сетей подвижной связи. При этом для радиосвязи с  подвижными     абонентами канал 32 кбит/с можно разделить на два:

один  полуканал  16 Кбит/с  использовать для передачи речевых сообщений, а второй для управления. Естественно, что в состав С-32 должны быть включены   в   этом случае  дополнительные узлы для связи с подвижными абонентами.

Рис. 13.15

ГЛАВА 14. СОТОВЫЕ СЕТИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

14.1  Классификация систем подвижной связи общего пользования

Одним из первых применении радио было использование его для связи с подвижными объектами. Все существующие и перспсктивн ыс системы сухопутной подвижной радиосвязи (ССПР) можно разделить на три категории: ССПР общего, пользования, ССПР специализированного (производственно-технологического) пользования, ССПР автономного пользования, которые в свою очередь делятся на отдельные виды систем и подсистем, отличающихся друг от друга функциональными возможностями и техническими характеристиками. В этой книге рассматриваются только ССПР общего пользования (ССПР-ОП), обеспечивающие связь между абонентами, независимо от их ведомственной принадлежности, с использованием ТфОП. В результате подвижные абоненты имеют возможность связываться между собой или с абонентами сельских, городских, междугородных и международных телефонных сетей. ССПР-ОП подразделяются на:

1. Радиотелефонные системы общего пользования (РТС-ОП), обеспечивающие двустороннюю дуплексную радиотелефонную связь. При этом используя специальные терминалы можно передавать данные в полосе звуковых частот стандартного телефонного канала.

Существуют следующие разновидности РТС-ОП:

• радиальные системы, обеспечивающие связь в пределах радиуса действия одной центральной радиостанции;

• зоновые системы, предоставляющие связь в пределах радиусов действия нескольких зональных радиостанций, расположенных в определенном регионе и подключенных к местной телефонной сети и к центральной радиостанции соединительными (кабельными, радиорелейными) линиями; при переходе из зоны действия одной зональной радиостанции в зону действия другой связь может прерываться;

• сотовые системы, гарантирующие непрерывную связь, автоматическое определение местоположения подвижного абонента и возможность повторного использования радиочастот на территории обслуживания с использованием множества базовых радиостанции (БС), подключенных с помощью СП к ТфОП через единый коммутационный центр, называемый центром коммутации сотовых сетей (ЦКСС).

2. Системы персонального вызова общего пользования (СПРВ-ОП) обеспечивают через ТфОП одностороннюю передачу сигналов персонального вызова и кодированных сообщений подвижным абонентам, оснащенным портативными приемниками. Для работы СПРВ-ОП должны использоваться отдельные специально выделенные радиочастоты или уплотнение радио- \\' телевсщатсльных сигналов.

3. Радиоуддинитсди телефонных линий предоставляют двустороннюю дуплексную радиосвязь абонентам, находящимся на определенном удалении от места подключения к ТфОП. Радиоудлинители подразделяются на:

• стационарные - для связи абонентов, находящихся в удаленных до 30-50 км труднодоступных местах'сельской'местности, к которым прокладка кабельных или других линий технически невозможна или экономически нецелесообразна;

• подвижные индивидуального пользования (бесшнуровые телефоны) - для связи подвижных абонентов на небольших (до 200'м) расстояниях от места подключения к ТфОП (внутри дома, квартиры и Т. п.).

• подвижные группового пользования - для связи на небольших (до 200-500 м) расстояниях от места подключения многоканального базового блоки к стационарной телефонной сети'(многоквартирные не-каблированныс дома, крупные магазины, железнодорожные, аэро- и автовокзалы, стадионы, места массового отдыха и т.п.). Радиоудлинители бывают одноканальными'и многоканальными.     •

4. Системы аварийно-технической радиосвязи обеспечивают двустороннюю радиосвязь с подвижными объектами вдоль транспортных магистралей при возникновении аварийных ситуаций и позволяют вызвать необходимую помощь (медицинскую, техническую, госавтоинспекцию) из стационарных пунктов, расположенных вдоль магистралей на определенном расстоянии друг от друга, или непосредственно из подвижного объекта.

14.2 Тенденции развития сетей подвижной связи общего пользования

Под СЕТЯМИ СУХОПУТНОЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ понимается совокупность технических средств (радиооборудование, коммутационное оборудование, СЛ и СП), с помощью которых можно предоставлять подвижным абонентам связь между собой и с абонентами: ТфОП. Сети СПР-ОП являются частью общей сети связи страны и взаимодействуют с ТфОП. При создании и эксплуатации сетей СПР-ОП должны использоваться нормативно-технические документы, определяющие общие принципы организации, нумерации и сигнализации сетей связи общего пользования.

Начало развитию СПР-ОП в всех странах мира положили аналоговые радиальные системы Первая настоящая система мобильной связи была официально пущена в эксплуатацию в г. Сан-Луис (Миссури, США) в 1946 году. Европа, восстанавливающаяся после войны получила системы мобильной связи несколькими годами позже. Первые мобильные телефоны эксплуатировались вручную (требовалось вмешательство телефониста чтобы соединить мобильного абонента с телефонной сетью общего пользования). Радиотелефоны были тяжелыми большими и дорогими. Обслуживаемая территория ограничивалась зоной покрытия одиночной базовой радиостанции. Пропускная способность подобных систем была маленькой, быстро наступало насыщение.

Дальнейшее развитие сетей СПР-ОП идет по двум направлениям - создание сетей с большими зонами обслуживания (радиальных систем) и сетей с малыми зонами (территориальных систем), как правило с сотовой структурой. Основное отличие между ними в том, что в радиальных системах используется однократное применение частотных каналов в пределах всего района обслуживания, а в территориальных - многократное применение частотных каналов за счет повторения их в несмежных малых зонах, расположенных в пределах района обслуживания.

В радиальных системах стремятся к тому, чтобы с помощью центральной станции зоны (ЦСЗ) охватить связью возможно большую территорию, на которой могут перемещаться подвижные абоненты, закрепленные за данной ЦСЗ. К недостаткам этой системы относятся: значительная мощность передатчиков и, следовательно, необходимость специальных мер, для исключения влияния передатчиков на приемники абонентов и ЦСЗ; неравномерность качества связи внутри зоны для абонентов находящихся на разных удалениях от ЦСЗ. Эти недостатки-заставляют очень тщательно планировать выделение каналов в частотном диапазоне, причем повторное использование частот в пределах сети не практикуется. Таким образом частотный диапазон используется неэффективно, число абонентов ограничено.

В территориальных системах обслуживаемая территория разбивается на участки различной величины. С уменьшением размеров зон появляется возможность уменьшения мощности передатчиков и чувствительности приемников. Это улучшает электромагнитную совместимость абонентов между собой и с другими системами, использующими сопредельные спектры частот, снижает стоимость и габаритные размеры абонентских терминалов. Кроме того, в этих системах допускается повторение частот радиоканалов через 2-3 зоны.

14.3 Тенденции развития сотовых сетей мобильной связи

Сети подвижной радиосвязи общего пользования в настоящее время являются дополнением ГТС, та» как по сравнению с числом абонентов стационарных сетей число абонентов этих сетей невелико. Кон цспцпя сотовой мобильной связи разработана Лабораторией Белл и изучалась в разных странах мира 1 течение 70-х годов. Первая система сотовой мобильной связи АМРЗ построена в 1979 г. в Чикаго. В сен тябре 1981 г. в Швеции была запущена в эксплуатацию система NМТ, разработанная специалистам) Скандинавских стран. Вскоре эта же система была построена и в Норвегии, Дании и Финляндии.

В основу формирования территориальных систем положен "сотовый" принцип, при котором вся обслу живаемая территория условно считается разбитой на зоны круглой или правильной шестиугольной формь напоминающие соты. В связи с этим такие сети получили название СОТОВЫЕ СЕТИ МОБИЛЬНО! СВЯЗИ (ССМС).

Сотовая топология позволила многократно увеличить емкость сетей по отношению к сетям радиалг ной структуры без ухудшения качества связи и расширения выделенной полосы частот. Внедрять ССМ' начали после того как были найдены способы определения текущего местоположения подвижных абонс» тов и обеспечения непрерывности связи при перемещении абонента из одной соты в другую.

Сотовые сети мобильной связи первого поколения использовали аналоговые виды модуляции для пер< дачи речи и дискретных сигналов. Сегодня известны девять основных стандартов аналоговых ССМ( 'Один ш-них НМТ-4 50 использован для создания ССМС на Украине. Наиболее массовыми ССМС пс| вого поколения стали сети выполненные в стандартах АМР8 (США), ТАС5 (Великобритания), КМ"

89

450/900 (Скандинавские страны), С-450 (ФРГ) Каоюсот-2000 (Франция) и НСМТ8 (Япония). Все эти системы аналоговые 'и работают на частотах 450 или 900 МГц. Их радиопокрытие обычно распространяется по всей стране и их пропускная способность позволяет достигать емкости несколько сотен тысяч абонентов.                                        *

ССМС первого поколения обеспечивают предоставление следующих услуг:

• установление соединений между подвижными абонентами, а также подвижных абонентов с абонентами станционных сетей связи;

• сохранение установленных соединений между абонентами при переходе абонентов из одной соты в другую;

• сохранение установленных соединений между двумя абонентами при вызове от третьего абонента с последующим возвратом на прерванную связь;

• осуществление трехсторонних и групповых переговоров (конфсренц-связь);

• блокирование входящих и исходящих соединений для некоторых абонентов;

• обеспечение скрытности разговора и конфиденциальности передачи информации на радиоканале;

• осуществление идентификации абонентских терминалов;

• регистрация времени установления и разрушения соединений с автоматическим начислением стоимости за предоставленную услугу связи.

Однако существующие аналоговые ССМС уже перестают удовлетворять современным требованиям пользователей по качеству и количеству услуг из-за присущих им недостатков, главными из которых являются: несовместимость разнотипных систем связи; недостаточная пропускная способность; низкое качество связи; невозможность обеспечения гарантированного засекречивания передаваемых речевых сообщений; отсутствие возможности интеграции услуг различных видов связи. В 80-х годах в Европе, Северной Америке и Японии приступили к интенсивному изучению принципов построения перспективных цифровых ССМС и сегодня уже разработаны несколько стандартов таких систем. В Западной Европе, ряде других стран и у нас на Украине создаются сети на базе оборудования стандартов 05М и ОС5-1800, принятых Европейским институтом стандартизции в области связи, в США - на базе оборудования стандартов 0-АМР5, Е-АМР5, СОМА и РС5, в Японии - на основе стандартов ГОС, принятого министерством почт и связи Японии.

Общеевропейский стандарт 05М - это первый в мире стандарт на цифровые ССМС, предусматривающий их создание в диапазоне 900 МГц и представляющий собой составную часть стандарта ОС5-1800 (диапазон 1800 МГц), служащего основой для реализации концепции персональной связи (РСМ) в Европе. Разработанные в стандарте 08М системные и технические решения .могут использоваться для всех перспективных цифровых ССМС. К таким решениям, в первую очередь, относятся:

• применение временного разделения каналов связи;

• временное разделение режимов приема и передачи пакетированных сообщений;

• использование эффективных методов борьбы с замираниями сигналов, основанных на частотном разнесении, путем применения режима передачи с медленными скачками по частоте и тестирования канала связи с помощью псевдослучайной последовательности, известной на приеме;

• применение блочного и сверточного кодирования в сочетании с прямоугольными и диагональными перемежениями;

• программное формирование логических каналов связи и управления;'

• использование спектрально-эффективного вида модуляции (ОМ5К);

• разработка высококачественных низкоскоростных речевых кодсков;

• шифрование передаваемых сообщений и закрытие данных пользователей.

Сейчас число стран, эксплуатирующих сети стандарта 05М быстро приближается к 100. Сеть способна обслужить многие миллионы абонентов. Очень быстро в течение 80-х - 90-х годов развивались и сами радиотелефоны. Вначале были доступны только возимые мобильные станции. В средине 80-х годов появились переносные радиотелефоны, весившие несколько килограммов и имевшие возможность нескольких часов автономной работы. Мобильные станции разработанные в 1988 г были еще недостаточно компактными, чтобы поместиться в кармане, но вполне помещались в дипломате. Самые маленькие современные радиотелефоны весят менее 400 г и помещаются в кармане пиджака или в дамской сумочке. Одновременно с размерами уменьшилась и цена радиотелефонов.

Все цифровые ССМС, несмотря на некоторые отличия по технико-экономическим показателям, построены на единых концепциях интеллектуальной сети и модели открытых систем (051). Концепция построения интеллектуальной сети предусматривает объединение ССМС, систем радиовызова и персональной связи при условии оперативного предоставления абонентам каналов связи и развития услуг. Модель 051 представляет процесс передачи сообщений как взаимодействие отдельных функциональных уровней, каждый из которых согласуется с обоими смежными уровнями, являясь независимым от них.

Если первое поколение ССМС было ориентировано, в основном, на обеспечение телефонной связи одного подвижного абонента с другим, а также с абонентами телефонной сети общего пользования, то ССМС второго поколения предусматривают возможность взаимодействия и с ЦСИО и сетями с пакетной передачи данных.

Цифровые ССМС позволяют:

• обеспечить абонентов телефонной конфиденциальной связью со стационарными и подвижными абонентами;

• обмен короткими (до 160 знаков) алфонитно-цпфроными сообщениями между двумя абонентами;

• циркулярную передачу от одного пункта ко многим абонентам в пределах сети;

• межмашинных обмен данными и документальной информацией на скоростях до 9600 бит/с. Кроме перечисленных основных услуг связи цифровые ССМС обеспечивают большое количество ДВО.

90

14.4 Общие принципы организации -связи в ССМС 14.4.1   Распределение каналов в ССМС

На рис. 14.1 показан спектр передаваемых частот для систем NМТ-450 и М^ТГ-900. Вся полоса частот, отведенная для работы системы, разделена на каналы, не закрепляемые за тем или иным абонентом, а предоставляемые им по требованию. При отсутствии свободных каналов происходит отказ в обслуживании абонента. Распределение частот по сотам может быть либо фиксированным, когда вся полоса частот делится на определенное число групп равнодоступных каналов выделенных каждой соте- либо

динамическим, при котором любой канал на основе определенной стратегии выбора может быть использо-вз»н в люоои соте*                          ",

035.0          МО.О МГц

передает БС

*»5Т.5

"явЗ Л)   «<Л5

передает МТ передает БС	передает НТ

Использование ССМС с динамическим распределением каналов требует оснащения ЦКСС высоко-

производетсльнои ^^Д^Р^ния задач присвоения частот всем абонентам системы, что значительно удорожает реализацию ЦКСС, поэтому в настоящее время на практике чаще встречаются системы с фиксированным распределением каналов.                                                      '

14.4.2 Разделение территории обслуживаемой ССМС на соты

Связь мобильных абонентов с аналогичными либо стационарными абонентами ТфОП осуществляется через базовые станции и центры коммутации сотовых сетей. Базовые станции могут устанавливается в центре каждой соты и иметь антенну с круговой диаграммой излучения или на стыке двух-трех сот с использованием направленных антенн для каждой соты. В каждой соте для связи с МА используется свои набор радиоканалов, который может использоваться повторно не ранее, чем через 2-3 соты чтобы

^ых^н^Гр^оканТо^ для перекрытия любой тсрр"тории достаточн0 семи ———^тио исполь-Совокупность рядом расположенных сот, в которых все частоты различны, образует кластер На рис

^^казан кластер Р^Р»00™ 7. Кластеры покрывают всю территорию города, приче1?Тоди^к^ вых сотах различных кластеров мобильные терминалы (МТ) и БС работают на одних и тех же частотах.

О

Рис. 14.2. пл-110"0^30'"""" антснн ° ^У1'0»0" Диаграмйой направленности осуществляется передача сигналов ^ ^^^нТ0^80 всс сто^юны.гго для Абонентских терминалов-эквивалентно приему помете них а тс^ 1июн11И_э<МЮКТ"1жым способомсн•^ния уровня помех может быть использование сектор них антснн. В секторе направленной антенны сигнал излучается в одну сторону, а уровень излучения 1

^о^^им"^."^3^""" ^"^ д0 минимума. Сск-горизация сот'позволяет более ч^т повторно применять частоты и сотах, при одновременном снижении уровня помех. На рис. 14.26 показа

91

на модель повторного использования частот в секгоризованных сотах включающая три соты и три БС. В таком случае задействуют три 120-градусные антенны на БС с формированием девяти групп частот.

Более высокую эффективность использования полосы .частот, т.е. наибольшее число абонентов сети в выделенной полосе частот, обеспечивает модель повторного использования частот, включающая две БС. Как следует из рис. 14.2в, каждая частота используется дважды в пределах модели, состоящей из четырех БС. Благодаря этому каждая из четырех БС в пределах действия шести 60-градусных антенн может работать на 12-и группах частот.

Форма и размер конкретной ячейки определяются диаграммой направленности антенн и топографией зоны обслуживания. В существующих наземных сотовых сетях применяются ячейки с радиусом от 0,5 до 50 км. В перспективных универсальных системах подвижной и фиксированной радиосвязи размеры ячеек могут быть увеличены до нескольких тысяч километров, за счет использования спутниковой связи.. Та-й1с соты будут применяться для заполнения пространства между зонами наземного обслуживания, для обслуживания пиковой нагрузки и создания обходных направлений между отдельными ССМС.

В сотовой сети радиосвязь осуществляется только между МТ и БС, расположенными в одной соте. При перемещении МА в другую соту, МТ автоматически изменяет свою рабочую частоту и соединяется по радиоканалу с БС новой соты. Все БС соединены проводными линиями с ЦКСС, обеспечивающей связь между любыми абонентами ССМС, а также соединение их с ТфОП (рис. 14. 3). Таким образом базовая станция осуществляет сопряжение между проводной и радио частями сети.

14.4.3 Типы сот

Телефонная сеть общего пользования

Каждый МТ имеет свою зону обслуживания, зависящую от его местонахождения. Когда МА вызывает станцию начинается процедура поиска, охватывающая все БС, входящие в зону обслуживания его МТ. В пределах зоны обслуживания могут быть организованы различные виды сот: пикосоты радиусом несколько метров, микросоты (0,5.„3 км), маленькие соты (2...6 км), большие и зонтичные соты (5...20 км).

Граница зоны обслуживания

В системе NМТ-450 используются только маленькие и большие соты (рис. 14.4а), в более перспективных системах, например НМТ-4501, могут быть организованы все виды сот. Зонтичные соты позволяют управлять радиосетью  по  принципу "сота внутри соты" и используются в тех зонах маленьких сот и микросот, где области уверенного радиоприема местами ограничены.

Рис. 14.3

Зонтичная сота охватывает одну или несколько маленьких сот и микросот, а также промежуточную территорию (рис. 14 4б,в). Построение системы с использованием зонтичных сот позволяет достичь оптимального распределения нагрузки. Сначала происходит заполнение маленьких сот и микросот с неиспользованной пропускной способностью каналов, а только затем зонтичных сот. Зонтичная сота используется только тогда, когда это является единственной возможностью для реализации радиосвязи между МТ и ЦКСС. Использование зонтичных сот упрощает структуру сети и повышает ее экономичность. На первом этапе организации ССМС создастся сеть больших сот, которой быстро покрывается вся желаемая площадь обслуживания. С повышением нагрузки внутри больших сот строятся маленькие соты. Старые большие соты нс ликвидируются, а программируются заново и ЦКСС и функционируют как зонтичные соты.

92

ИЬтодарога и. нкимм сикал доим

»••

Бомши! сопм

Пригородное ' Цюяише соть/)

Типичная сотовая структура А/^Т -КО Зло семской  местности

а)

Пригородная . терршпория. Цш^ши соты

«^——"

^тти«мв со/м

Сиг»! могут иметл рсчлиииие:

ратеры и «рориу. Они реемлуютп С помоиим ЬсеншуаЛмниы* и   ... напраЬмиии* ом/пени

Соггюбая структура ^НГ-500. типичная длв городаеой   /пер/шггюрии.

б)

ТфОП

ссмс

14.4.4 Типы каналов

использован как

На базовой станции могут быть организованы каналы связи различных типов:

• разговорные (РК) - ими пользуется МТ для вызова ЦКСС; этот канал может быть для установления соединения, так и непосредственно для телефонного разговора;

-93

• вызывные (ВК) - используются для вызова МТ и указания номера речевого канала, выбранного ЦКСС; во включенном состоянии МТ всегда настроен на этот канал;

• доступа (КД) - используются для вызова ЦКСС со стороны МТ при исходящей связи; свободный канал доступа отмечается наличием специального признака свободности;

• комбинированный (КК) - используется в зоне обслуживания, где невыгодно использовать канал только в качестве разговорного;   -

• выделенный канал данных (ВКД) - используется для измерения силы сигнала в направлении приема БС;

• тестирования нагрузки (КТН) - используется совместно с тестовой подвижной установкой для тестирования всех разговорных каналов.

14.4.5 Сигнализация в ССМС стандарта г<МТ

Для обмена управляющей информацией между БС и МТ на группу разговорных радиоканалов выделяется один общий канал управления. Обмен информацией между БС и ЦКСС осуществляется по проводному каналу передачи данных, общему для группы разговорных каналов. Сигнальная информация между ЦКСС и МТ передается по имеющемуся в каждом разговорном канале выделенному сигнальному каналу (ВСК) в виде отдельных кадров со скоростью 1200 Бод. Как передача речи, так и сигнализация реализуется на частотах модулированных по частоте канала. Передача сигнализации между МТ и БС происходит по методу модуляции быстрым сдвигом частоты 1200 Бод. При использовании этого метода передаче "единицы" - соответствует частота 1200 Гц, нуля - 1800 Гц, передача одного бита занимает 0.83 . мс, переход от нуля к единице происходит без смены фазы сигнала.

Обмен информацией по ВСК происходит в кадрах длинной 166 бит. Биты распределяются следующим образом: 15 бит сигнализации; 11 бит цикловой синхронизации; 140 информационных бит, из которых 76 бит четности и 64 бит данных. На рис. 14.5 представлены для сравнения информационные биты в кадрах идентификации, передаваемые от. МТ к ЦКСС в системах НМТ-450 и НМТ-900. Кадр в канале вызова от МТ/БС к ЦКСС состоит из 114 бит.

ММТ-^о

М1 | И2 | Ю |Р(1) г | XI | Х2 ХЗ { ХА 1 Х5 1 Х6  О \ 00   00

~           ^—.,—Л—ч.—^—                         ^"^          _

Но/^ер аНонтггю      •— Д?де/эД Ноищ-ональный код абонента [\рехрикс Но^ер канала.

| М1 | М2 | ю | Р(1) | г | XI | Х2 | Х5 | У-ч | Х5 | Х6 | Т | уг | К1 | К2 | кэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код хны |  | .^ | - -, |  |

Рис. 14.5

Префикс Р определяет тип кадра. Каждому передаваемому сигналу соответствует определенный кадр. В каждом кадре указан номер используемого или назначенного радиоканала, код зоны обслуживания и номер МТ, которому или от которого передается этот кадр. Неиспользованные поля кадра заменяются нулями.

В процессе установления и поддержания соединений основной сигнальный обмен идет между ЦКСС и МТ с использованием систем сигнализации К1 или К2. Между ЦКСС и БС передаются только сигналы: активизации/деактивизации приемопередатчика, указания измерить уровень радиосигнала, образовать испытательный шлейф, подтверждения, данные измерений и аварийные сигналы. Для обеспечения функций сигнализации МТ имеет: приемник и передатчик (ПМ и ПД), обеспечивающие прием и выдачу сигналов скоростью 1200 Бод, генератор сигнала Посылки вызова, микропроцессорное УУ и память.

14.4.5   Роуминг и скип

При функционировании сотовых сетей мобильной связи возникает два новых понятия: роуминг и скип. Скип ( эстафетная передача) - это переключение вызова к движении, т.е. скип - это процесс замены разговорного канала, непригодного или поврежденного с точки зрения передачи сигналов между МТ ч БС. Скип выполняется сразу, как только система находит пригодный свободный канал. Если такого канала нет, ЦКСС ставит МТ и скиповую очередь.

Во время сеанса связи ЦКСС постоянно контролирует качество передачи, для чего БС посылает в МТ сигнал частотой 4 кГц, получает его обратно, измеряет уровень и сообщает результат ЦКСС. При выходе МТ из зоны действия БС или длительных замираниях сигнала в используемом РК (РК1) отмечается су-

94

ществсннос понижение уровня. Тогда ЦКСС передает на все смежные БС указание измерить уровень в данном РК1. Для 'этого на каждой БС есть специальный приемник, настраиваемый на любой РК. Оценивая данные от разных БС, ЦКСС выбирает БС с максимальным уровнем радиосигнала (БС2) и находит на ней свободный РК (РК2). Далее ЦКСС "посылает БС2 указание активизировать РК2, а к МТ по прежнему РК1 - указание перейти на РК2. Затем ЦКСС запрашивает и получает по РК2 (через БС2) идентификацию МТ, после чего переключает соединение через БС2 и РК2, а РК1 на БС1 освобождает.

Роуминг - это определение местоположения подвижного терминала в пределах ССМС. При переходе от одной зоны обслуживания к другой запрос на роуминг от МТ на ЦКСС осуществляется автоматически. ССМС может охватывать несколько территорий, каждая из которых обслуживается своим ЦКСС. Территория, обслуживаемая одним ЦКСС состоит из нескольких зон обслуживания с одной или несколькими БС в каждой. Так как абонент передвигается в пределах сети произвольно, необходимо точно знать его местоположение, т.е. иметь информацию для направления к нему вызова. Все вызовы, поступающие к абоненту передаются на ЦКСС на котором официально зарегистрирован этот абонент, где и происходит их дальнейшая обработка. Этот же ЦКСС содержит данные об услугах, предоставляемых "своим" абонентам. Все остальные ЦКСС являются для абонента "посещаемыми". Т.е. все абоненты как бы подразделяются на "своих" и "визитных". Сведения о своем абоненте включают в себя: категорию абонента;

информацию об оплаченных услугах; информацию о занятости или свободности линии, сведения о техобслуживании. Сведения о "гостевом" абоненте содержат только первые три пункта. Различают два типа ро-уминга: в пределах одного ЦКСС и между своим и посещаемым ЦКСС.

роуминг в пределах одного ЦКСС.

При передвижении МА по территории, обслуживаемой одним ЦКСС (при отсутствии вызова), МТ получает от ЦКСС кадр, определяющий зону обслуживания в которой он находится. При переезде МА в другую зону обслуживания его МТ прослушивая ВК, определяет, что код этой зоны не совпадает с содержащимся в его собственном номере кодом своей зоны. Роуминг выполняется только в случае, если произошло изменение сведений о зоне обслуживания подтвержденное двумя последуюующими кадрами, т.е. два соседних кадра содержат разные сведения, но следующие кадры подтверждают это изменение. В случае наличия входящего вызова к МА, ЦКСС не будет осуществлять роуминг даже при изменении зоны обслуживания, роуминг в этом случае будет осуществляться только по окончании телефонного разговора.

Роуминг между двумя ЦКСС.

Когда МА попадает в зону обслуживания "чужого" ЦКСС, МТ, определив это по содержимому полученного кадра автоматически отыскивает свободный РК и посылает на чужой ЦКСС кадр с запросом обновления данных. Получив запрос, ЦКСС по этому же РК требует идентификацию МТ. Используя ее, ЦКСС связывается с опорным для данного МТ ЦКСС, информирует его о пересчитанном на свою зону обслуживания номере МТ, а также запрашивает, получает и запоминает все необходимые данные об этом МТ. После этого МТ принят на обслуживание и ЦКСС сообщает ему о завершении процедуры роумин-га, т.е. обновления данных, освобождает РК, а МТ переходит на ВК в новой зоне.

14.5 Функционирование ССМС стандарта NМТ-450

Рис. 14.6 кадр с номером вызываемого МТ. Этот кадр

14.5.1  Мобильный терминал

;     Мобильный терминал   абонента ССМС ! обычно представляет собой сотовый радиоте-; лефон (СРТ) - достаточно сложное устройство, управляемое собственным  микропроцессорным блоком, логики. (БЛ). В качестве примера рассмотрим работу СРТ фирмы Нокиа, предназначенного для работы на сетях стандарта НМТ. Функциональная схема    СРТ (рис. 14.6) содержит передатчик, приемник, синхронизатор (С) обеспечивающий синхронно с БС приём и передачу сигнальных кадров, антенный распределитель (АР) согласующий работу приемника и передатчика на общую антенну, блок управления (БУ), состоящий из клавиатуры со знакогенератором и жидко-кристалического минидисплся. БУ соединяется шинами управления (ШУ) с блоком логики.

При включении питания СРТ переходит в состояние, когда передатчик пассивен, а приёмник автоматически настраивается на канал вызова ближайшей БС. Это осуществляет БЛ который с помощью управляемого синтезатора частот (СЧ) обеспечивает выбор смесителем (См) вызывного канала с максимальным уровнем сигнала.

При входящем вызове, в вызывной канал базовой станции на территории которой находится МА от ЦКСС поступает сигнальныи воспринимается демодулятором дискретной информации

95

ДДИ, преобразуется в двоичную форму и передаётся в блок логики БЛ мобильного терминала, где сравнивается с данными, содержащимися в его памяти и идентифицируется, как собственный номер. Тогда БЛ активизирует передатчик, формирует кадр подтверждения приёма, содержащий номер МТ, и в двоичном коде пересылает его к модулятору МДИ, который методом частотного манипулирования передает этот кадр по вызывному каналу к БС через полосовой фильтр ПФ1, модулятор высокой частоты МВЧ., усилитель мощности УМ, ПФ5 и АР. БС по каналу передачи данных передаст эту информацию на ЦКСС.

ЦКСС выбирает свободный и исправный разговорный канал закрепленный за той БС в зоне обслуживания которой находится вызываемый МТ и сообщает его номер по вызывному каналу. Кадр с номером РК принимается аналогично предыдущему и БЛ настраивает Сч на указанную частоту. Синтезатор частот, воздействуя на приемник и передатчик разрешает работу МТ на этом РК. По выделенному разговорному каналу ЦКСС запрашивает и получает от МТ его номер, подтверждающий факт перехода на разговорный канал, и посылает по РК кадр с командой включить в МТ тональный сигнал вызова. Блок логики с необходимой периодичностью коммутирует на телефон МТ частоты вызова от генератора, содержащегося в синхронизаторе С.

Ответ МА (нажатие кнопки в БУ) воспринимается БЛ, который отключает сигнал вызова и формирует в сторону ЦКСС сигнальный кадр запроса на включение разговорного соединения. После чего начинается разговор, для которого МТ обеспечивает работу в тональном спектре 300...3400 Гц, при этом микрофон подключается к МВЧ через усилитель-формирователь (УФ). Одновременно с разговором по РК от БС посылается надтональная измерительная частота 4000 Гц, так называемый "пилот-сигнал". Он выделяется фильтром ПФЗ и подаётся на ключ (Кл), открываемый командой БЛ и вновь излучается антенной МТ в эфир в сторону БС для контроля качества передачи в разговорном канале. После окончания разговора и надлежащего обмена сигнальными кадрами для разъединения, БЛ возобновляет пассивное состояние СРТ, который снова настраивается на КВ с максимальным уровнем сигнала.

При исходящей связи, мобильный абонент сначала набирает номер, затем нажимает кнопку "передача" (зепо). БУ передаёт набранные цифры к БЛ, где они запоминаются. После чего БЛ активизирует передатчик и с помощью МДИ посылает к ЦКСС по каналу доступа кадр с собственным номером, сигнализирующим ЦКСС о появлении вызова от данного МА. После идентификации вызывающего МТ, ЦКСС передаёт ему номер разговорного канала, переход на который совершается аналогично рассмотренному при входящей связи.

По разговорному каналу МТ подтверждает факт перехода, получаст от ЦКСС команду выдать адресную информацию и передаёт из памяти БЛ набранные цифры, а также собственный номер. Каждую цифру набираемого номера МТ передает по ВСК разговорного канала к ЦКСС дважды отдельным кадром. Дальнейшие функции МТ в соединении подобны рассмотренным выше. Особенностью МТ является автоматическая дистанционная регуляция мощности передатчика. Кадр с командой "изменить мощность" передаётся от ЦКСС к МТ в разговорном канале на этапе сигнального обмена до включения разговорного тракта. По этой команде БЛ выбирает одну из трёх возможных градаций усиления схемы усилителя мощности и, соответственно мощность передатчика 5, 10 или 15 Вт в автомобильном и 0.1; 0,5 или 1,0 Вт - в карманном варианте МТ. Для повышения стабильности приёма в МТ использованы двойное преобразование частоты и кварцевый генератор (КГ). Питается СРТ от источника +12В.

14.5.2  Базовая станция

I

| • и и ^ =[ й-В-3 СЧ ^- с=; |  |  | 1- - - -1 | БОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | го |  | УУКК | -^^п —Н^К 1- - —— -т-¦Пер 1: ^-[Пр [ *- - -г — |  |  |  |
|  |  | ВК |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Г- |  |
|  |  |  |  | УУКК |  |  |  |  |
|  |  | РК, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | швч |
|  |  | • • • |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Г"¦ Ц |  |  |  |
|  |  |  |  | УУКК | —Ц пор С |  |  | БВК |
|  |  | ^1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -^ |  | -т^ь— |  |
|  |  |  |  | [укус |  |  |
|  |  |  |  |  | ^——яШус!'* с.14.7 |  |
|  |  |  |  | Ри |  |  |

Стандарт NМТ предусматривает централизованную коммутацию и управление соединениями и множественный доступ с частотным разделением каналов, поэтому базовые станции имеют только приемно-персдающее ра-диообрудованис с отдельными передатчиками и приемниками для каждого индивидуального радиоканала. Функциональная схема БС показана на рис. 14.7.

Блоки   объединения (БОК) и выделения (БВК) каналов обеспечивают работу отдельных передатчиков и приемников каждого канала на общую антннну. Устройство управления и контроля канала (УУКК) по командам от ЦКСС активизирует и деактивизируст радиоканал, включает в прямой канал (до МТ) передатчик измерительной частоты 4 кГц или сигнальных кадров 1200 Бод, а в обратный канал (от МТ) транслирует сигнал 4 кГц от этого приемника до   устройства контроля уровня сигнала (УКУС); формирует и передаст к МТ с помощью передатчика 1200 Бод сигналы подтверждения принятых команд и данные от УКУС. УУКК также принимает участие в тестировании оборудования, например,

96

переключает выход передатчика на высокочастотный шлейф (ШВЧ), по которому сигнал радиоканала заворачивается на вход приемника и, соответственно, к ЦКСС, что позволяет проконтролировать работу всего тракта. УКУС постоянно контролирует в активных каналах соотношение мощностей сигнал/шум на частоте 4 кГц и, если оно уменьшается до пятнадцати, оповещает ЦКСС про ухудшение качества передачи в соответствующем канале.

Для обеспечения процедуры эстафетной передачи на БС устанавливается специальный приемник-измеритель уровня сигнала (ТШУС), который по командам от ЦКСС настраивается на любой индивидуальный радиоканал системы, оценивает в нем мощность измеряемой частоты 4 кГц и с помощью УУКК информирует ЦКСС о результатах измерений.

Из совокупности индивидульных дуплексных радиоканалов БС, один выделяется в качестве канала вызова, один в качестве канала доступа, а остальные используются  как разговорные каналы. Низкочастотные окончания этих каналов объединяются в общий линейный тракт к' ЦКСС с помощью оборудования группообразования (ГО) используемой системы передачи. Оборудование линейного тракта (ОЛТ) имеет функции регенерирования линейных сигналов, синхронизации с линией, преобразования кодов и аварийной сигнализации. В отдельных случаях, возможно использование физических линий между БС и ЦКСС - тогда ГО и ОЛТ на БС не устанавливается.

14.5.3  Центр коммутации сотовой сети

ЦКСС осуществляет управление и контроль за работой всех БС и МТ. В памяти ЦКСС хранятся как постоянные, так и изменяющиеся данные о подвижных объектах и состоянии сети в целом. ЦКСС выполняет следующие функции:

• установление соединений между МТ;

• контроль за качеством связи; переключение МТ на новый радиоканал при перемещении в зону обслуживания другой БС (скип или эстафетная передача);

• поиск МТ на обслуживаемой территории (роуминг);

• тарификацию и диагностику состояния системы.

В настоящее время отсутствуют отечественные центры коммутации сотовых сетей, поэтому при построении ССМС Украины используется оборудование, уже разработанное и апробированное странами Европейского сообщества. Электронные АТС типа ОХ 200 МТХ, производимые фирмой Нокиа, используются в качестве ЦКСС во многих зарубежных странах. Такая же станция работает в качестве ЦКСС и в Киеве, а в Одессе и других региональных центрах - используются ЦКСС типа НО МТХ. Функции ЦКСС могут выполнять и цифровые системы типа Е\У80 и 5Е85.

ЦКСС типа ДХ 200 МТХ - это полностью цифровая система коммутация с .распределенным программным управлением, предназначенная для работы на ССМС как в полосе частот 450 МГц, так и 900 МГц и разработанная на основе обычной телефонной станции ДХ 200. Основным отличием ЦКСС типа ОХ-200 МТХ от обычной АТС типа ВХ является мобильность абонентов МТХ, т.е. то, что "абонентская сторона" имеет структуру радиосети. В программное обеспечение станции введены дополнительные программные модули для управления модемами, обработки информации по определению местоположения МТ, слежения за качеством передачи и непрерывностью связи с подвижными абонентами. Функционально большинство блоков МТХ, схема которого показана на рис. 14.8, идентичны блокам АТС ДХ 200. Цифровое коммутационное поле (С8\У) предназначено для взаимной коммутации временных каналов трактов И КМ, включенных в его входы и выходы. Коммутационное поле позволяет включить от 32 до 256 входящих и от 32 до 256 исходящих трактов ИКМ. Комплекты цифровых соединительных линий (ЕТ) предназначены для электрического согласования и синхронизации линейного и станционного оборудования. Блок обработки многочастотной сигнализации (МРСИ), служит для приема и передачи сигналов взаимодействия кодом "2 из б". Каждый МРСО состоит из 16 приемников и 16 передатчиков. Блок соединен одним трактом ИКМ с ЦКП, 16 временных каналов этого тракта используются для приема сигналов, поступающих со стороны СЛ, а другие 16 для связи с системой управления. Формирование различных тональных сигналов в цифровом виде обеспечивается генератором тональных сигналов (ТО), вырабатывающим 16 типов различных сигналов, отличающихся частотой, уровнем и периодичностью. К ЦКП подключаются также блок тактовой синхронизации (СЬЗУ), используемый для принудительной синхронизации включаемых трактов ИКМ, устройство конференц-связи (СМГС) и автоинформатор АNМ. Блоки СЦ»и, Сг'1РС, ЕТ, ТО, АНМ включаются в ЦКП также с помощью одного тракта ИКМ каждый.

Система управления состоит из группы управляющих устройств различного функционального назначения, взаимодействующих при обслуживании вызовов через общестанционную шину сообщений (МВ). В состав системы управления входят следующие устройства:

- маркер (М), осуществляющий поиск свободных соединительных путей, установление и разъединение соединений в ЦКП, контроль и управление работой ЦКП;

- блок регистров (КУ), предназначенный для приема, анализа, хранения и выдачи адресной информации осуществляет управление сигнализацией по СЛ; один блок К.Ц содержит 16 входящих и 16 исходящих рс гистров;

- блок линейной сигнализации (ЬЗУ) выполняющий обработку сигнализации, поступающей по 16-м кана лам трактов ИКМ; один ЬЗи обрабатывает сигнализацию шестнадцати таких сигнальных каналов 1 содержит четыре адаптера линейной сигнализации (Ь5А); этот же блок управляет и автоинформаторо^ (АNМ); КОЛИЧССТ1Ю блоков Ь$и зависит от числа включаемых трактов ИКМ;

-: блок контроля радиоканалов (САН), содержит данные о конфигурации радиосети, занимает и освобождас радчоканалы и контролирует их состояние;

- блок сигнализации по общему каналу (ССБУ), обрабатывает сигналы СС N 7; количество блоков СС5Ц

97

98

зависит от числа ОКС, подключенных к ЦКСС; на крупных центрах коммутации устанавливается дополнительно блок управления сигнализацией по общему каналу (ССМ11), на ЦКСС малой емкости его функции выполняют СМ и 8Ти;

- блок системных данных (СМ) содержит данные»о включенных СЛ, структуре сети, кодах выбора направлений и тд. Объем СМ зависит от емкости ЦКСС и структуры сети на которой он установлен. Для эксплуатационно-технического обслуживания используются устройство технической эксплуатации (ОМС) и блок статистических данных и управления (ЗТИ). Устройство ОМС производит обработку аварийных сигналов, диагностику неисправностей и управление процессом восстановления работы станции в аварийных ситуациях.

МТХ отличается от АТС ^X 200 наличием дополнительных устройств Это блоки сигнализации подвижного абонента (МЗУ) и сигнализации базовой станции (В5Е). Блок М8Ц управляет сигнализацией при связи с МТ, осуществляя контроль вызова, переключение вызова в движении, выявление аварийных сигналов и трансляцию их на ЭВМ технической эксплуатации. Один блок М8Ц обслуживает радиоканалы от восьми базовых станций. Блок В5Е осуществляет разделение речи и сигнализации, распределяет вырабатываемые М8и сигнальные кадры по соответствующим разговорным каналам (содержит передатчик и приемник 1200 Бод) и наоборот, преобразует и транслирует к М8Ч принятые от БС или МТ сигнальные кадры. Один блок В8Е обслуживает, 30 каналов взаимодействия с базовыми станциями, все каналы в пределах одного блока независимы друг от друга.

Основные технические данные системы ДХ 200 МТХ: максимальное число включаемых абонентов- 60 000, каналов связи с БС - до 2160; максимальная пропускная способность 100 000 вызовов в ЧНН или 2500 Эрл; возможно применение как многочастотных систем сигнализации, так и ОКС N 7; максимальная емкость включаемых базовых станции - 1024;

14.6  Построение сотовой сети мобильной связи на Украине

С учетом географического расположения на Украине целесообразно внедрять европейские стандарты построения ССМС. Оборудование общеевропейского цифрового стандарта 08М отвечает самым современным требованиям, этот стандарт принят многими странами мира. Однако в связи с тем, что состояние сетей связи общего пользования и имеющиеся в настоящее время ограничения по использованию необходимого частотного ресурса несколько ограничивают создание государственной сети на основе стандарта 08М, начато строительство национальной сети на базе оборудования стандарта КМТ-450, которая обеспечит совместимость этой сети с Северным регионом Европы, а также рядом других стран (Венгрия, Югославия, Франция). После освобождения диапазона 900 мГц начнется внедрение систем 08М в диапазоне 900 МГц, которые работают во всей Европе. Таким образом будет обеспечена полная совместимость Украинской сотовой сети мобильной связи с сетью Европы. Сроки внедрения систем 05 М зависят от темпов введения цифрового оборудования на ТфОП, внедрения 85 К7 и пересмотра частотного спектра.

Таким образом создание ССМС Украины осуществляется следующим образом:

На первом этапе - создание общегосударственной аналоговой сети ММТ-4501 с полным набором услуг (в том числе национальный и международный роуминг) с одновременным созданием фрагментов цифровой сети 08М при возможных ограничениях по набору услуг.

На втором этапе - создание общегосударственной цифровой сети 08М с полным набором услуг. Взаимодействие между абонентами сетей 08М и НМТ может осуществляться через ТфОП либо по каналам, непосредственно соединяющим коммутационное оборудование этих сетей.

На Украине сеть связи с подвижными объектами стандарта ММТ-4501 построена фирмой ЧМС по региональному принципу (рис.14.9). В качестве регионов определены семь   административно-территориальных образований имеющих сложившиеся народнохозяйственные связи. В региональных центрах устанавлены ЦКСС, а по территории региона распределены базовые станции. БС по некоммути-русмым каналам первичной сети связаны с ЦКСС, которые в свою очередь связаны между собой с помощью арендованных каналов магистральной первичной сети. Каждый ЦКСС связан с АМТС того областного центра в котором он расположен.

ЦКСС расположены в Киеве (коды 240, 242), Харькове (243), Симферополе (244), Днепропетровске (245), Одессе (246), Львове (247), Донецкс (248). Нумерация подвижных абонентов должна проводиться в соответствии с требованиями рекомендаций Е.212 и Е.213 МККТТ, удовлетворяя одновременно требованиям международной нумерации сетей стандартов С8М и ММТ-4501. На Украине сеть мобильной связи стандарта ЫМТ-4501, включена в сеть ТфОП на правах отдельной зоны нумерации, для нес выделен код зоны 050. Таким образом номера подвижных абонентов существующей сети стандарта ММТ-4501 имеют вид: 050, трехзначный код ЦКСС, четырехзначный номер абонента в пределах зоны обслуживания этого ЦКСС. Например, 050 240 00 94.

К концу 1995 г. число клиентов 11МС равнялось 15 тысяч, радиопокрытис захватывало 19 крупных городов и областных центров. К концу 1996 г. возможность пользоваться мобильной связью в стандарте ММТ имеют 20 млн жителей Украины из более, чем 60 городов. В 1997 г еще 20-30 городов и все главные автомагистрали будут охвачены сетью ММТ. В течение последующих пяти лет предполагается предоставить эту возможность более, чем 85% населения Украины. К 2000 году емкость ССМС Украины планируется довести до 133 тысяч, а к 2005 до 277 тысяч номеров. Для абонентов сети стандарта НМТ заключаются договора о роумингс с Данией, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Беларусью, Болгарией, Россн ен, Финляндией, Норвегией, Швецией, Румынией и Молдовой.

Система ММТ-4501 по своей технологии и структуре имеет как преимущества, так и недостатки, 1 сраннснии с С8М. Сущсспюнным преимуществом является уже реализованное радиопокрытис тсрриторш Украины сетью стандарта ММТ. К достоинствам системы относится лучшее, более "естественное" каче

99

100

ство разговораГпри местонахождении близко к базовой станции, и достаточно внятная передача речи на границах зоны уверенного приема, нет задержки разговора за счет времени распространения сигнала, причиняющей некоторое неудобство при разговоре.

Возможна некачественная связь при работе в зоне неуверенного приема радиосигнала (на значительном удалении от базовой станции), в случае сбоев в работе радиоаппаратуры вследствие радиопомех, либо при перегрузке в соте на которую должен переключиться мобильный телефон во время движения. По этим же причинам возможны сообщения о том, что "Неправильно набран номер" при правильном его наборе, а также сброс правильно набранного номера. Это присходит вследствие искажения сигналов в процессе передачи от радиотелефона к базовой станции.

Сброс при правильно набранном номере возможен и если в процессе установления соединения используется канал удаленной базовой станции, вследствие чего его качество оказалось ниже нормы. Сброс защищает абонента от использования зашумленного канала. При повторном нажатии кнопки "Передача" радиотелефон займет более качественный радиоканал другой базовой станции. Чтобы абоненты не платили при сбросе вызова как за минуту разговора исходящие вызовы продолжительностью менее 6 сек не тарифицируются.

Для создания СПР-ОП полностью отвечающих стандартам 05М на ТфОП должна быть организована сеть сигнализации по ОКС с использованием 55 М7. Предполагается, что сеть 55 Н7 в первую очередь будет организована на междугородной сети. Поэтому подключение ССМС к АМТС ускоряет организацию национального и международного роуминга. Сеть NМТ-450 с полным набором услуг может быть построена с использованием не только 55 Н7, но и 55, К2.                                       '

Открытие сети стандарта 05М фирма УМС планирует на конец 1996 г., начиная с Киева. Позже предусматривается возможность свободных поездок по Украине и за рубежом с единым номером телефона в обоих стандартах мобильных сетей. Систему 05М после Киева предполагается ввести в городах-миллионерах, а затем в течение последующих 5-10 лет во всех городах с населением свыше 500 тысяч. Система позволяет иметь роуминг с более чем 80 странами мира ( в ММТ - только с 15).

Система 05М очень сложна и может быть реализована только с использованием самых современных технологий. Скорость обработки данных внутри мобильного терминала этой системы в 5-10 раз превышает скорость обычного ПК. Речь передается в цифровом виде со скоростью 64 Кбит/с, используя статистическое сжатие информации в четыре раза. Общий диапазон системы 05М на несущей 900 Мгц составляет 50 Мгц, учитывая, что на один канал приходится 200 кГц возможна организация 125 каналов. На Украине этот диапазон предполагается разделить между разными компаниями, поэтому УМС сможет иметь лишь малую долю этих каналов. 05М основан на принципе ТОМА, означающем возможность использования одного радиоканала для восьми параллельных разговоров.

С целью экономии мощности для увеличения срока работы терминала без. перезарядки аккумулятора используется метод ОТХ, при котором передатчик активизируется только на то время, когда абонент говорит. Мощность передачи мобильного терминала в 12 раз меньше, чем для терминалов стандарта НМТ. Еще одно отличие состоит в том, что телефонный номер программируется не в самом терминале, а в маленьком модуле, называемом 51М (ЗиЬхспЬег Мспй Мооше). Существует два вида 51М - один размера кредитной карточки, другой гораздо меньше. Вид используемого 81М определяется типом мобильного терминала. Такое разделение абонентского номера и терминала даст возможность абоненту использовать свой номер с помощью 51М в различных телефонных аппаратах.

Стандарт 08 М обеспечивает конфиденциальность при разговоре, так как сообщения пользователей передаются по каналу в закодированном виде. В последнее время рассматриваются меры для возможности кодирования речи в системе NМТ. К преимуществам системы 05М относятся также: большее число услуг;

больший выбор типов мобильных телефонов; возможность использования одной карточки 51М для нескольких мобильных телефонов; возможность на одной 51М карточке иметь несколько телефонных номеров (например один для телефона, другой для факса и т.д.)

Сравнение параметров систем стандарта 05М и ММТ приведено в табл. 14.1

_________                 _______Таблица 14.1

| 05М | ММТ |
| --- | --- |
| Качество речи сравнимо с ММТ, но звучание может казаться слегка искусственным. Отсутствует радиошум, но когда телефон используется па границе радиопокрытия, возможны искажения речи. Учитывая, что в терминалах 05М цифровая передача речи, т.е. передатчик активизируется 200 раз в секунду, возможны помехи в прослушивающих устройствах и обычных телефонах. | Высокое качество речи. Радио-шум усиливается при удалении от границ покрытия. |
| Радиус покрытия базовых станций уменьшается за счет использования более высоких частот и меньшей мощности мобильного терминала. | Относительно большая территория покрытия |
| Предусмотрена зашита от подслушивания | Радиоканалы могут быть прослушаны, но система защищена от мошенничества при подключении. |
| Минимальные размеры терминала достигают 160 г, веса и 160 куб. см объема. | Все терминалы больше, чем в системе 05М. Минимальный вес -250г, при объеме 200 куб.см. |
| Малое потребление мощности - 2-3 дня без перезарядки | Среднее потребление мощности -1-2 дня без ползарядки |
| Высокоскоростная ( до 9,6 Кбит\с) и надежная передача данных и 4>аксов | Низкоскоростная передача данных и факсов возможна лишь на территории с качественным приемом радиосигналов. |

101

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                    , ,;';:'^:Ж;

.    ,                                                        •      .     .       '        '              "                  • •''•'

1. Асаков РА., Данилов В.И., Сафронов ВД. Зарубежные электронные цифровые системы коммутации: Учеб. пособие /

ЛЭИС-Л. 1988 г.

2. Автоматическая коммутация: Учебник для вузов/ О.Н. Иванова, М.Ф.Копп, З.С. Коханова, Г.Б. Метсльский, Под ред. О.Н. Ивановой.- М.: Радио и связь, 1984 г.      '

3. Гайворонская Г.С. Некоторые аспекты перехода от аналоговых .сетей связи к цифровым/ Модели информационных сетей. М.: Наука, 1984 г.

4. Гайворонская Г.С. Проектирование аналоге-цифровых городских телефонных сетей на базе ЦЭАТС МТ 20/25: Учеб. пособие/ УГАС. Одесса, 1994 г.

5. Гайворонская Г.С. Пути перехода от аналоговых к цифровым сетям связи / Электросвязь. 1984 г. М10.

6. Городская телефонная связь: Справочник/ Б.З. Берлин, А-С. Брискер, Л.С. Васильева и др.; Под ред. А.С. Брискера и К.П. Мельникова - М.: Радио и связь, 1987 г.

7. Городские телефонные станции. Учебник для техникумов связи. М. Связь, 1974 г.

8. Громаков Ю-А- Тенденции развития сотовых систем подвижной связи. Электросвязь, М8, 1993 г.

9. Давыдов Г.Б., Рогинский В.Н., Толчан А.Я. Сети электросвязи. М., Связь, 1977 г.         ,

10. Данилов В.И. Фань Гэн-линь. Цифровые сета интегрального обслуживания: Учеб. пособив/ЛЭИС, - 1988 г.

11. Дежурный И.И. Классификация и основные характеристики систем сухопутной подвижной радиосвязи Электросвязь,

Ш, 1993 г.

12. Итоги науки и техники/ Электросвязь, т.16

13. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания./ Пер. с англ. под ред В.И. Неймана/М.: Машиностроение, 1979 г.

14. Корнеев Ю.В. Танько А.В. Элементы дискретной автоматики/ Учебное пособие; Одесса, ОЭИС; 1980 г.

15. Корнышсв Ю.Н. Оптимизация проектных решений для сельских телефонных сетей. - М.: Радио и связь, 1983 г.

16. Корнышев Ю.Н., Чумак А-Н.. Долгоселец А.Я. Проектирование местных телефонных сетей на базе оборудования ИАТСКЭ: Учеб. пособие/ОЭИС. -Одесса, 1987 г.

17. Кудрявцев Г.Г., Варакин Л.Е., Поляк М.У. Новая концепция построения интегральной цифровой сети: техника, экономика, стандартизация/Электросвязь, 1991 г. М1.

18. Любач Ю., Яроциньский М., Домбровский М. Стратегия интеграции сетей связи / пер с польского/ 1986 г.

19. Матвсенко И.П. Сотовая связь: сегодня и завтра: Обзор. Информ.- М.: ЦНТИ "Информсвязь", 1995 г.

20. Никитюк ЛА. Новые информационные службы электросвязи на базе цифровой сети информационного обслуживания:

Методуказания/ - Одесса: ОЭИС, 1990 г.         •

21. Попова А-Г. Проектирование квазиэлектронных АТС: Учеб. пособие/-М„ Радио и связь, 1987 г.

22. Сафронов В. Д., Щербаков Ю.И. Зарубежные цифровые системы коммутации. 4.11: Учеб. пособие/ЛЭИС.- Л..1989 г.

23. Сельская телефонная связь: Справочник/ Ю-А. Алексеев, В.А. Бирюков, А.С. Брискер и др. Под рсд К.П. Мельникова, Ю.А- Парфснова.-М.: Радио и связь, 1987 г.

24. Системы электросвязи / Учебник для ВУЗОВ/ В.П. Шувалов Г.П. Катунин и др.; под ред. В.П. Шувалова - М.: Радио и связь, 1987 г.

25. Станционное оборудование сельской телефонной связи: Учебник для рабочих/ Ю.Н. Корнышсв, АЛ. Маркович, М.Н. Пискер, В.М. Ромаицов; Под рсд. Ю.Н. Корнышсва М.: Радио и связь, 1990 г.

26. Станционные сооружения городских телефонных сетей/ Ю.Н. Корнышсв, А.Я. Маркович, М.Н. Пискер, В.М. Романцов;

Под ред. Ю.Н. Корнышева: Учебник для рабочих связи. -М.: Радио и связь, 1987 г.

27. Шильман А.И., Рогушин И.И. Оптимальное построение ГТС с применени см МТ 20 и ЭАТС-200/ Вестник связи

28. Шнспс М.А. Системы распределения информации. Методы расчета: Справ, пособие.- М.: Связь, 1979 г.

29. Штагсв В.В. Электронные системы коммутации -М.: Радио и связь, 1983 г.

30. Штсрмср X. и др. Теория тслстрафика (основы расчета систем проводной связи). Пер с немецкого под рсд. Г.П.Башарина. М., Связь, 1971 г.

31. Эллин А., Линд Г. Основы теории тслстрафика. М.: Связь, 1972 г.

32. Корнссв Ю.В., Чумак Н..А. Принципы построения и основные характеристики аналоговых сетей и систем мобильной связи общего пользования: Учеб, пособ. - Одесса: УГАС, 1996 г.

102

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ........................................................	4

.1 Основные элементы сетей электросвязи ...................................................................................	4

.2 Структура сетей связи .......—.———————.————.———.—...—.—............—.—...———...———.	4

.3 Понятие о первичной и вторичной сетях электросвязи ..........................................................	5

.4 Классификация вторичных сетей электросвязи .......................................................................	5

.5 Принципы управления сетями электросвязи ...........................„...............;„.............—...........	6 ^

.6 Показатели эффективности сетей электросвязи .....................,.........................................—....	6

1.7 Надежность сетей связи ———..———..—.——.—————.———.——————.—.——.——————	7 .

Глава 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ................................................	8

2.1 Основные понятия ......................................................................................................................	8

2.2 Коммутационные схемы ........................—.................—................................—...........................	8

2.3 Вызов, сообщение и нагрузка ....................................................................................................	9

2.4 Потоки сообщений ...„...„...............................................................................................—.........	10

2.5 Методы расчета коммутационных схем .......................................................а........—................	10

2.6 Расчет объема оборудования на сетях связи .....................................................................—..	11

Глава 3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОММУТАЦИЯ В СЕТЯХ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ............................... • 12

3.1 Задачи коммутации и ее разновидности........—.................................................—.....................	12

3.2 Кроссовая коммутация. Образование прямых каналов............................................................	13

3.3 Коммутация каналов.............—....—..——........—..——...................—...........—...—....—...——.........	13

3.4 Коммутация сообщений————————————————————..——————.—..———————	14

3.5 Коммутация пакетов сообщений——...——— ———————...—.....———...—.——————.—..	15

3.6 Другие виды коммутации, применяемые в сетях электросвязи.———.———.——————..	16

3.6.1 Гибридная коммутация——————.———....———.—.———..——.—————..————.——.	16

3.6.2 Быстрая коммутация каналов—— ————.—..———.——..———.————.	16

3.6.3 Быстрая коммутация пакетов.——....————.——.————..—.———————.——..——...	16

3.6.4 Блочная коммутация—.——...—.—.—...—....—.—..—......———————.————————	16

Глава 4. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ СЕТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ.................———————..—.....................——.——...——..—.——	17

4.1 Основные положения.————.——...——..—————.. ————————...———.	17

* ? 4.2 Виды служб связи, интегрируемые ЦСИО.——— ———.....——.—.——————...	17

4.3 Виды информации передаваемой в ЦСИО и типы каналов, используемые

для ее передачи..—...——.——————————.—————.————.—...———-——..—..—..—..—...—..	19

' ; '».4 Принципы создания интеллектуальных сетей——..—...——...—.— ——..———— ——.:.———	20

Глава 5. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.———.———————..——.—————........................—————....	20

5.1 _ Структура и принципы построения международной сети связи——.———..—.——.————.	20

5.2 Структура и принципы построения междугородной сети связи Украины—.———————	21

5.3 Структура и принципы построения зоновых сетей связи.———————.—————————	23

5.4 Нумерация на телефонных сетях Украины———....————..—..—..—.——.—————————	23

5.5 Принципы построения местных телефонных сетей— ——————————————.————	23

5.5.1 Основные элементы местных телефонных сетей—————————.————.——————	23

5.5.2 Принципы абонентской нумерации.——————————.——————————.———.	25

5.5.3 Способы построения и нумерация городских телефонных сетей————————.———	26

5.5.4 Способы построения и нумерация сельских телефонных сетей—.————....——.———.	27

5.5-5 Связь го1>одских и сельских телефонных сетей.—————..—.—————.————————.	29

Глава б. КОМ МУТАЦИОННЫЕ УЗЛЫ МЕСТНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ..———.—————.	29

6.1 Основные понятия о работе коммутационных узлов и АТС———.——.————————.—.	29

6.2 Процесс установления соединения на АТС......—.————————.————————————..	30

6.3 Классификация АТС по способам коммутации————..———.——.——.——————.——	31

6.4 Коммутационные приборы электромеханических АТС—— ———..—————...———..——	32

6.5 Управление установлением соединения на АТС..——.—— ————————.————...	36

Глава 7. СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

АБОНЕНТОВ НА ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЯХ——.———.——..————...————.——	37

7.1 Системы сигнализации на ТфОП.—————.———————.. ————————————	37

7.1.1 Классификация и состав сигналов.—————...—————— ————————————	37

7.1.2 Способы формирования и передачи линейных сигналов.——————————..————	37

7.1.3 Частотные системы сигнализации..—.....—..........——————————..—————————	38

7.1.4 Методы передачи управляющих сигналов............................................—..———————.——	39

7.1.5 Общий канал сигнализации.....................—.——.—————.———————— —.————.————	39

7.1.6 Системы сигнализации но ОКС...............———.————————.————.———.—————......	40

7.2 Качество обслуживания абонентов на телефонных сетях..——.——————.———————.——	40

Глава 8. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ АТС..,.————————.	42

8.1 Принципы построения дскядио-шагоиых АТС.————.———.————.—.——.————..——	42

8.2 Принципы построения координатных АТС————......———.............——————,.——	43

8.3 Функциональные схемы координатных АТС.—.......—...........——.—...——..——..—.————	45

8.3.1 Сельские координатные АТС..—....——.—...—..——....................———————.——.————..	45

8.3.2 Городские координатные АТС тина АТСКУ————............——————.——————————	46

103

Глав» 9. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КВАЗИЭЛЁКТРОННЫХ АТС...———.———.———

9.1    Особенности АТСКЭ.......................................:-.....................................................-.......

9.2   Коммутационные поля АТСКЭ...............— ._,—..——————————————————

9.3  Принципы работы программных управляющих устройств————————————

9.4    Квазиэлеетронная АТС Квант...........................................................................................

9.5   Интегральная квазиэлсетронная система связи "Исток".........—.................................

Глава 10. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АМТС...........-..-..........................——.........-....—————.

10.1 Системы обслуживания заявок на междугородные разговоры—————————,..

10.2  Способы установления соединений при междугородной связи...................................

10.3   Характеристика аналоговых АМТС.....—.........—..............................................................

10.3.1 Общие положения.—.............—...........—.....................——......—...———...:.———.

10.3.2 Координатная АМТС АКМ-20——......—.———..............—..........——...—————

10.3.3 АМТСКЭ "Кварц".......—...——.—.——.........——————..—..—.—— ——....—.....

10.3.4 АМТСКЭ "Мстаконта 10С'.——.....———.......——...........——..——...—...——.———.

Глава 11. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ АТС....—..———......———............

11.1 Принципы построения и тенденции развития цифровых,

электронных АТС—.——...———.....—————.—......................... ——————...——.......—

11.2 Построение абонентской сети— ———.—..——..————...——.——.—.—..—...—...

11.3 Структурное построение цифровых коммутационных станций....................................

11.4 Принципы цифровой коммутации—— —....——. —...———.........—..——..————.—

11.5 Управление на ЦЭАТС..— ————..—————...——.—.........................—.—..—.—....

Глава 12. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АНАЛОГОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ В ЦИФРОВУЮ—

12.1 Проблемы перехода от аналоговых к цифровым сетям связи——————————

12.1.1 Длительность перехода от аналоговых к цифровым телефонным сетям.—....———..

12.1.2 Примеры технико-экономического анализа эффективности цифровой

техники на телефонных сетях—.—...—......................—...——.—..——....—....———.—

12.1.3 Обеспечение норм по затуханию сигнала при переходе к ИЦСС.............................

12.1.4 Нормирование числа допустимых аиалого-цифропых переходов.............................

12.1.5 Проблема абонентского интерфейса.—.—...........——..—,———.——..——.——.............

12.1.6 Синхронизация цифровых телефонных сетей......................———.....—.——...————

12.2 Способы перехода от аналоговых к цифровым сетям связи............—..——...—...—..

12.2.1 Стратегии перехода к цифровым сетям..——............——...—.——.....................—

12.2.2 Методы перехода к цифровым сетям.——.—....————..——..—..————...—.......,

12.2.3 Способы организации связи на цифровом уровне аналого-цифровой ГТС...——,

Глава 13. ЦИФРОВЫЕ АТС, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЯХ УКРАИНЫ..

13.1 Общие положения..................——....—.—....——..—.—..——..—...——.————..——..

13.2 ЦЭАТС МТ 20/25............-—................................———.——————..............

13.3  ЦЭАТС ЕУУ50.............—.....——...........................................—.....——..—————————

13.3.1 Общая характеристика системы.———...——........—.—..—.——...————.

13.3.2 Функции и состав оборудования абонентских концентраторов—..—.—.......———..

13.3.3 Функции и состав оборудования линейных групп..———.———————.—————.

13.3.4 Структура коммутационного паля..— —————.......—.——.———..———..................—.

13.3.5 Общестаиционные управляющие устройства...............—....——..———.—..——.............

13.3.6 Процесс установления соединения между аналоговыми абонентами........................

13.4 ЦЭАТС 5Е55........———.————————.„.....—..-.-.——.....———.............................

13.4.1 Функции и состав оборудования коммутационных модулей——————————

13.4.2 Функции и состав оборудования коммуникационного модуля—.——————.—

13.4.3 Состав оборудования и функции административного модуля—————————

13.4.4 Процесс установления межмодульного внутристанциоцного

соединения.......——...——..—.————. —— ——.....—.——.————...————..—....—.

13.5 ЦЭАТС С-32...............——...—..—.—————........——..—..———..............———

Глава 14. СОТОВЫЕ СЕТИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ.—...——.—....—.——.........—————..

14.1 Классификация систем подвижиной связи общего пользования————————..

14.2 Тенденции развития сетей подвижной связи общего пользования...............................

14.3 Тенденции развития сотовых сетей мобильной связи— ———.———...————.—...

14.4 Общие принципы организации связи в ССМС.— — ——..——— —.———.———.——

14.4.1.Распредсленис каналов в ССМС——.............—....——....——————.—————————.

14.4.2.Разлслсние территории обслуживаемой ССМС на соты.—— ———......,.——..........—,

14.4.3-Типы сот..—..........—.—.—..——————————.————..—...... ———.——————.

14.4.4.Типы каналов..————————— ———................———........ —...........————.

14.4.5.Сигнализация в ССМС стандарта ^МТ........................................................................

14.4.6.Роуминг и скип.....——..——.........................................................—......— —..———...

14.5. Функ1(ионнро1инис ССМСстанла1Тта-450.......................................................................

14.5.1.Мобилынлй терминал................................................... ——....————....———————

14.5.2-Базовая станция................................................................................................................

14.5.3.Цс1гщ коммутации сотовой сети..............—....——— ——..———..——...——————

14.6. Построение сотовой сети мобильной связи на Украине—..————....—.—....— —.—.., Список литературы Содержание

104