| М1 | Загальні відомості про електричні системи та мережі |
| --- | --- |
|  | Характеристика сучасного стану ОЕС України. Основні напрями розвитку енергетики України. Загальні теоретичні положення. Класифікація електричних мереж Основні поняття про електричні системи та мережі. Номінальні напруги електричних мереж. Класифікація електричних мереж. Конструктивне виконання електричних мереж. Повітряні та кабельні мережі. Опори. Режими роботи нейтралі. |
| М2 | Параметри електричних мереж |
|  | Схеми заміщення ліній Елементи теорії пересилання електричної енергії. Параметри електричних мереж. Схеми заміщення ліній. Втрати потужності в лініях. |
|  | Схеми заміщення трансформаторів Схеми заміщення трансформаторів і автотрансформаторів. Визначення параметрів дво- і триобмоткових трансформаторів. Втрати потужності в трансформаторах і автотрансформаторах. |
|  | Характеристики електричних навантажень Графіки електричних навантажень. Час використання найбільшого навантаження. Статичні характеристики навантаження. Способи врахування навантажень у розрахункових схемах. Визначення розрахункових навантажень підстанції. |
| М3 | Аналіз усталених режимів електричних мереж |
|  | Розрахунок і аналіз усталених режимів електричних мереж Розрахунок режиму лінії. Векторні діаграми напруг. Втрата напруги в лінії. Розрахунок режимів розімкнених магістральних мереж. Визначення найбільшої втрати напруги. Розрахунок напруги з боку вторинної напруги знижувальної підстанції. Розрахунок розімкненої мережі з кількома номінальними напругами. |
|  | Розрахунок і аналіз режимів простих замкнених мереж Розрахунок режимів кільцевих мереж і мереж з двобічним живленням при однакових напругах джерел живлення. Розрахунок мережі з двобічним живленням при неоднакових напругах джерел живлення на ділянках. Розрахунок замкнених кільцевих мереж з різними номінальними напругами на ділянках. |
|  | Розрахунок режимів складно-замкнених електричних мереж Класичні методи розрахунку режимів. Формалізовані методи розрахунку режимів. Метод вузлових напруг. Програми розрахунку режимів. |
| М4 | Проектування електричних мереж |
|  | Техніко-економічне порівняння варіантів електричних мереж Техніко-економічні основи проектування електричних мереж. Капітальні вкладення і витрати на експлуатацію електричних мереж. Вартість втрат електричної енергії. Порівняння варіантів за дисконтованимивитратами. Порівняння варіантів за дисконтованим прибутком. |
|  | Вибір номінальної напруги й потужності трасформаторів електричної мережі Вибір схеми і номінальної напруги електричної мережі. Вибір потужності компенсувальних пристроїв за умовою балансу реактивної потужності. Вибір потужності трансформаторів і автотрансформаторів. Врахування надійності електропостачання при порівнянні варіантів. Недовідпуск електричної енергії при перервах електропостачання. |
|  | Вибір економічно-доцільного перерізу проводів повітряних і кабельних ліній. Економічна густина струму. Вибір перерізу проводів за економічною густиною струму. Вибір перерізу проводів методом економічних інтервалів. |
|  | Вибір перерізу проводів повітряних і кабельних ліній за технічними умовами Нагрівання проводів і кабелів. Вибір перерізу проводів за умовою допустимого нагрівання. Вибір перерізу проводів за допустимою втратою напруги. Вибір перерізу проводів за умовами корони та механічної міцності. |