Начальникові чергової зміни МНС України 

ПОВІДОМЛЕННЯ
     про виникнення   НС № 1    
 .
№ виду
інформ	Зміст інформації	Примітки	
1	2	3	
1.	10830 – “М”  Аварії на системах забезпечення населення питною водою. 
Ознака 3.24 - припинення подачі води частині абонентам (мешканцям) міста Перемишляни (4,5 тис. осіб -  69,2% від усіх абонентів) на час більше 18 годин через пошкодження водозабірного обладнання артезіанської свердловини.
Рівень місцевий: підстава – пункти 5.2 + 9 Постанови КМУ від 24.03.04  N 368 (термін відновлення водопостачання не менше 4 діб після фінансування робіт)		
2.	     Львівська обл., м. Перемишляни. Водопровідні мережі, власник: ДКП “Перемишлянське водопровідно-каналізаційне господарство”,  45 км на схід від    м. Львова.  		
3.	9 лютого 2006 року,    16.00		
4.			
5.	Внаслідок довготривалої експлуатації артезіанської свердловини 8 лютого о 14.00 стався обрив її фільтруючої колони, що призвело до припинення централізованої подачі води 4,5 тис. мешканцям м. Перемишляни, які  проживають в 19-ти п’ятиповерхових житлових будинках, 3 котельні, центральну районну лікарню, дві середні школи і професійне училище (з 7,8 тис. жителів міста,  6,5 тис. забезпечуються питною водою централізовано від водопровідної мережі ДКП “Перемишлянське водопровідно-каналізаційне господарство”. В місці розташу-вання багатоповерхових житлових будинків, криниці з питною водою відсутні).      		
6.	Немає 		
7.	Немає		
8.	 Всього до аварійно-відновлювальних робіт залучено 8 осіб та 2 од. техніки від ДКП «Перемишлянське ВКГ»		
9.	Не потрібно.		
10.	     Проведено позачергове засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому визначено порядок і об’єм проведення аварійно-відновлювальних робіт та джерела їх фінансування.       
     Проводяться роботи по вилученню пошкодженого водозабірного обладнання із свердловини та підготовці до її капітального ремонту або повної заміни (за обстановкою).
Тимчасове забезпечення  споживачів питною водою в мінімально необхідних побутових і санітарно-гігієнічних нормах здійснюється шляхом її підвозу двома  автоцистернами. Під особливий контроль взято подачу води в котельні,  центральну районну лікарню, середні школи і професійне училище. 		
11.	69 тис. грн. (за попередніми розрахунками)		
12.	Підраховуються.		
13.	Немає		
14.	Головний інженер  ДКП „Перемишлянське ВКГ”  Федюков О.М., 
тел. 2-24-80		
15.	Начальник  управління  з  питань  НС  Львівської ОДА  О. Титаренко, 
тел.233-31-01.		
Вик.    Б. Кудеревко.
тел:    298-63-50