«Затверджую»

КЗ «Міська поліклініка № 6»

_____________О.Г.Бондаренко

«______»___________2011р.

АКТ

перевірки щодо оснащення приміщень

первинними засобами пожежогасіння

Пожежно-технічна комісія у складі :

Голова комісії :       - Сидоров В.М., інженер штабу ЦО.

Члени комісії :         - Ведмедовська Є.Є., заступник головного лікаря з економічних

питань,

- Мацукевич Ю.В., завідувач фізіо-терапевтичного відділення,

- Залозний П.П., технік

провели протягом  з 14.09.2011р. по 16.09.2011р. перевірку оснащення приміщень первинними засобами пожежогасіння, їх стану, кількості і готовності до дій, працездатність внутрішніх та зовнішніх мереж протипожежного водопостачання, а також технічний стан кабельних та повітряних ліній електропередач.

Стан задовільний.

Рекомендовано провести найближчим часом технічне обслуговування  № 3 вуглекислотних вогнегасників.

Голова комісії                                                                                                  В.М.Сидоров

Члени комісії :                                                                                                 Є.Є.Ведмедовська

Ю.В.Мацукевич

П.П.Залозний