Информация о ценах противопожарного инвентаря и услугах

Госинспектор  по пожарному надзору  Дубовик Евгений Григорьевич,  тел. 42-39-57

Страхование ДПД

Укр.пож.страх. компания (УПСК) в Киеве, в г.Днепропетровске, ул.Гоголя,14,а   тел.32-17-08 раб. 8.00 – 17 00 .  --  Якимова Валентина Павловна

Стоимость страхования ДПД ( 4 чел ) на год --- 346 грн.

Стоимость пожарного инвентаря:

--- Рукав 20 м  Д-51мм  , 2 гайки   =  291 грн

--- Щит укомплектованный  =  474 ., в т.ч. Щит = 159,  лопата = 39, топор = 45, ведро = 45 (два), багор =52, лом = 52, кошма = 120

--- Огнетушитель ОУ 5  =  270 грн

ОУ 3  =  192 грн

Стоимость услуг

--  Проверка рукава  =  85,2

--  Проверка кранкомплекта = 69,6

--  Пропитка деревянных перекрытий =  12,5 за 1 кв.м.  на 2 года

=   31, 8 ---« ---     на 5 лет

Стоимость проэкта  =  960 грн.

Информацию можно получить от Кухарева Олега Евгеньевича

Обслуживает

Днепропетровское спец. Предприятие противопожарных работ      Тел. 38-66-06

Инженер штаба ГО                                                     В.М.Сидоов