УКРАЇНА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ”Я

Комунальний   заклад

МІСЬКА  ПОЛІКЛІНІКА  № 6

____________________________________________________________________

Україна,  49000,  м.Дніпропетровськ,  вул.Столярова, 12  тел/факс  744-85-61

_______________________№__________________                ┌                                                                              ┐

Директору

Департаменту охорони здоров»я

на № _____________ від _________________                            Дніпропетровської міської ради

Рудяку О.О.

На виконання наказу департаменту охорони здоров»я Дніпропетровської міської ради від 05.05.2011р. № 382 КЗ «Міська поліклініка № 6» надає інформацію про посилення заходів з питань пожежної безпеки :

- В поліклініці мається наказ про посилення контролю у структурних підрозділах за станом пожежної безпеки з призначенням відповідальних осіб.

- Проведено додаткову перевірку протипожежного стану поліклініки, а саме :

- випробування пожежних кранів на міцність та пуск води;

- перевірку вогнегасників;

- працездатність внутрішніх та зовнішніх мереж протипожежного водопостачання.

За результатами перевірки засоби пожежогасіння знаходиться в наявності згідно нормативним потребам і відповідають вимогам існуючих правил пожежної безпеки.

- Доступність шляхів евакуації людей забезпечено.

- Проведено додатковий інструктаж з медичним персоналом з питань організації медичної допомоги в умовах роботи надзвичайних ситуацій, пов»язаних з пожежною безпекою.

- Відпрацьовані плани евакуації та схеми оповіщення пацієнтів та медичних працівників у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

Головний     лікар                                                                                               О.Г.Бондаренко

Виконавці:

Ведмедовська Є.Є., 7442614,

Сидоров В.М., 7442006