КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

N 1174
від 16 листопада 2011 р.

Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування

Відповідно до   статті   7   Закону  України  "Про  дозвільну діяльність у сфері  використання  ядерної  енергії"  (  1370-14  ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити  критерії,  за  якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється  від  ліцензування, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету  Міністрів  України  від  1  липня 2002 р. N 912 ( 912-2002-п ) "Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання,  діяльність  з  використання яких звільняється від ліцензування" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1276);

постанову Кабінету Міністрів України від  21  січня  2005  р. N 74  (  74-2005-п  )  "Про доповнення переліку джерел іонізуючого випромінювання,  діяльність з використання яких  звільняється  від ліцензування" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 211);

постанову Кабінету  Міністрів  України  від  4 жовтня 2006 р. N 1382

( 1382-2006-п )  "Про  внесення  змін  до  переліку  джерел іонізуючого   випромінювання,   діяльність   з  використання  яких звільняється від ліцензування" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2686).

3. Ця  постанова  набирає чинності з дня опублікування,  крім пункту 2, який набирає чинності через рік з дня опублікування цієї 
постанови.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                від 16 листопада 2011 р. N 1174

КРИТЕРІЇ, 
      за якими діяльність з використання джерел іонізуючого    випромінювання звільняється від ліцензування

1. Ці  критерії  встановлюються  з   метою   звільнення   від ліцензування   діяльності   з   використання   джерел  іонізуючого випромінювання.

2. Діяльність  з  використання  закритих  джерел  іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування за наявності однієї з таких умов:

активність або питома активність  радіонуклідів  на  робочому місці/майданчику  за  нормальних  умов експлуатації та в аварійних умовах  не  перевищує  15-ти  рівнів  звільнення  від  регулюючого контролю  радіоактивних  матеріалів  згідно  з  додатками  1  і  2 відповідно;

джерело іонізуючого   випромінювання   належить   до   п'ятої категорії,   визначеної  у  додатку  2  до  Технічного  регламенту закритих   джерел   іонізуючого   випромінювання,    затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р.  N 1382 ( 1382-2007-п  )  (Офіційний  вісник  України,  2007  р.,  N   93, ст. 3408).

3. Діяльність  з  використання  нерадіонуклідних установок та пристроїв,  які генерують іонізуюче  випромінювання,  звільняється від ліцензування за таких умов:

1) для  дентальних  рентгенівських  апаратів  для  прицільної рентгенографії - при величині номінальної напруги на рентгенівську трубку  не  більш  як  90  кВ  та  за  умови розміщення в окремому кабінеті або виконання не більш як 100 знімків на тиждень;

2) для   дентальних   рентгенівських   апаратів    панорамної рентгенографії      (пантомографії,      ортопантомографії)     та конусно-променевої комп'ютерної томографії за умови:

якщо величина номінальної напруги на рентгенівську трубку  не більш  як  90  кВ  для  ортопантомографів і не більш як 120 кВ для конусно-променевих комп'ютерних томографів;

виконання не більш як 50 знімків на тиждень;

3) для   діагностичних   рентгенівських   апаратів   у   разі неперевищення 10    мкЗв   на   годину   потужності   амбієнтного* еквівалента дози (або потужності еквівалента направленої дози)  на відстані  0,1  метра  від  фокусної  точки в усіх напрямках,  крім напрямку цільового опромінення;

_______________ 
     * Амбієнтний  еквівалент  дози  H*(d)  - еквівалент дози,  що створюється    в    кулі    діаметром     30     сантиметрів     з тканиноеквівалентного матеріалу щільністю 1 грам на куб. сантиметр на глибині 10 міліметрів від  поверхні  за  радіусом,  паралельним напрямку випромінювання,  але протилежно йому направленим,  в полі випромінювання,  ідентичному тому,  що розглядається  за  складом, флюенсом   і   енергетичним  розподілом,  але  мононаправленому  і однорідному.  Потужність  амбієнтного  еквіваленту  дози  H*(d)  - відношення   приросту   амбієнтного  еквіваленту  дози  dH*(d)  за інтервал часу dt до величини цього інтервалу.

4) для    рентгенівських    апаратів,     призначених     для рентгеноструктурного  аналізу,  у  разі  неперевищення  20 мкЗв на годину потужності амбієнтного еквівалента дози  випромінювання  на відстані   0,1  метра  від  доступної  поверхні  апарата  (у  разі відсутності  персоналу  у  приміщенні  для   використання   джерел іонізуючого  випромінювання)  або 5 мкЗв на годину цієї потужності над фоновим значенням (у разі перебування персоналу  у  приміщенні для    використання    джерел   іонізуючого   випромінювання)   та неперевищення прискорювальної напруги 85 кВ;

5) для   нерадіонуклідних   установок    та    пристроїв    з невикористовуваним    рентгенівським    випромінюванням   у   разі неперевищення максимальної енергії випромінювання 50 кеВ та 1 мкЗв на  годину потужності амбієнтного еквівалента дози (або потужності еквівалента направленої дози) випромінювання на відстані 0,1 метра від доступної поверхні джерел іонізуючого випромінювання;

6) для   мамографічних   рентгенівських   апаратів   у   разі неперевищення 20 мкЗв на годину потужності амбієнтного еквівалента дози  (або потужності еквівалента направленої дози) випромінювання на відстані 0,1 метра від фокусної точки в  усіх  напрямках,  крім напрямку цільового опромінення;

7) для  рентгенівських  апаратів  догляду  багажу  в  пунктах перетинання державного кордону за умови неперевищення  1  мкЗв  на годину   потужності   ефективної  дози  опромінення  персоналу  на робочому місці.

4. Критерії не застосовуються  до  таких  джерел  іонізуючого випромінювання:

у відкритому   вигляді   (у  тому  числі  радіофармацевтичних апаратів та радіонуклідів природного походження);

для проведення терапевтичних процедур;

для проведення   діагностичних   процедур   з   використанням комп'ютерних  томографів,  ангіографів,  рентгенівських  апаратів, призначених для рентгеноскопії;

нерадіонуклідних установок   та   пристроїв,   що   створюють випромінювання, відмінне від рентгенівського;

для проведення   сканування   людини  в  пунктах  перетинання державного кордону з використанням рентгенівських установок;

під час  виконання   робіт   з   технічного   обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонту, налагоджування, проведення   випробовувань   з    метою    визначення    технічних характеристик та перевірки на герметичність, введення та виведення з  експлуатації  установок,   що   містять   джерела   іонізуючого випромінювання; монтажу та демонтажу таких джерел.

Додаток 1 
                                                      до критеріїв

РІВНІ ЗВІЛЬНЕННЯ 
             малої кількості радіоактивних матеріалів 
      (менш як 1000 кілограмів на робочому місці/майданчику) 
           від регулюючого контролю шляхом їх вилучення 
                    з-під регулюючого контролю

------------------------------------------------------------------

|Найменування радіонукліда|Питома активність, Бк/г|Активність, Бк|

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|           H-3           |              6        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Be-7           |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Be-10          |              4        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          C-11           |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          C-14           |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          N-13           |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          N-19           |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          O-15           |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          F-18           |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Na-22          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Na-24          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Mg-28          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Al-26          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Si-31          |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Si-32          |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          P-32           |              3        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          P-33           |              5        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          S-35           |              5        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cl-36          |              4        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cl-38          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cl-39          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10-1       |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ar-37          |              6        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ar-39          |              7        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ar-41          |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          K-40           |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          K-42           |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          K-43           |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          K-45           |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ca-41          |              5        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ca-45          |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ca-47          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sc-43          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sc-44          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sc-45          |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sc-46          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sc-47          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sc-48          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sc-49          |              3        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ti-44          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ti-45          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          V-47           |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          V-48           |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          V-49           |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cr-48          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cr-49          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cr-51          |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Mn-51          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Mn-52          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Mn-52m         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Mn-53          |              4        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Mn-54          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Mn-56          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Fe-52          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Fe-55          |              4        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Fe-59          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Fe-60          |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Co-55          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Co-56          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Co-57          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Co-58          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Co-58m         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Co-60          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Co-60m         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Co-61          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Co-62m         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ni-56          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ni-57          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ni-59          |              4        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ni-63          |              5        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ni-65          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ni-66          |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cu-60          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cu-61          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cu-64          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cu-67          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Zn-62          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Zn-63          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Zn-65          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Zn-69          |              4        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Zn-69m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Zn-71m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Zn-72          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ga-65          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ga-66          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ga-67          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ga-68          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ga-70          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ga-72          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ga-73          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ge-66          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ge-67          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ge-68*         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ge-69          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ge-71          |              4        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ge-75          |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ge-77          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ge-78          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          As-69          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          As-70          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          As-71          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          As-72          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          As-73          |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          As-74          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          As-76          |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          As-77          |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          AS-78          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Se-70          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Se-73          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Se-73m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Se-75          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Se-79          |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Se-81          |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Se-81m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Se-83          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Br-74          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Br-74m         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Br-75          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Br-76          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Br-77          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Br-80          |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Br-80m         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Br-82          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Br-83          |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Br-84          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Kr-74          |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Kr-76          |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Kr-77          |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Kr-79          |              3        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Kr-81          |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Kr-81m         |              3        |        10    |

|                         |        1 х 10         |  1 х 10      |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Kr-83m         |              5        |        12    |

|                         |        1 х 10         |  1 х 10      |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Kr-85          |              5        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Kr-85m         |              3        |        10    |

|                         |        1 х 10         |  1 х 10      |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Kr-87          |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Kr-88          |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rb-79          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rb-81          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rb-81m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rb-82m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rb-83*         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rb-84          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rb-86          |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rb-87          |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rb-89          |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sr-80          |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sr-81          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sr-82*         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sr-83          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sr-85          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sr-85m         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sr-87m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sr-89          |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sr-90*         |              2        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sr-91          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sr-92          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Y-86           |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Y-86m          |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Y-87*          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Y-88           |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Y-90           |              3        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Y-90m          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Y-91           |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Y-91m          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Y-92           |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Y-93           |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Y-94           |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Y-95           |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Zr-86          |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Zr-88          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Zr-89          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Zr-93*         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Zr-95          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Zr-97*         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nb-88          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|   Nb-89 (2,03 години)   |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|   Nb-89 (1,01 години)   |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nb-90          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nb-93m         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nb-94          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nb-95          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nb-95m         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nb-96          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nb-97          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nb-98          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Mo-90          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Mo-93          |              3        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Mo-93m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Mo-99          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Mo-101         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-93          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-93m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-94          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-94m         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-95          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-95m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-96          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-96m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-97          |              3        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-97m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-99          |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-99m         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-100         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tc-104         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ru-94          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ru-97          |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ru-103         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ru-105         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ru-106*         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rh-99          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rh-99m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rh-100         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rh-101         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Rh-101m         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rh-102         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Rh-102m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Rh-103m         |              4        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rh-105         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Rh-106m         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Rh-107         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pd-100         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pd-101         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pd-103         |              3        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pb-107         |              5        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pd-109         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ag-102         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ag-103         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ag-104         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ag-104m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ag-105         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ag-106         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ag-106m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|        Ag-108m*         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ag-110m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ag-111         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ag-112         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ag-115         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cd-104         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cd-107         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cd-109         |              4        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cd-113         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Cd-113m         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cd-115         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Cd-115m         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cd-117         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cd-117         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          In-109         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|   In-110 (4,9 години)   |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|  In-110 (69,1 хвилини)  |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          In-111         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          In-112         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         In-113m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          In-114         |              3        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         In-114m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          In-115         |              3        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         In-115m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         In-116m         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          In-117         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         In-117m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         In-119m         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sn-110         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sn-111         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sn-113         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Sn-117m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Sn-119m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sn-121         |              5        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|        Sn-121m*         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sn-123         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Sn-123m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sn-125         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Sn-126*         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sn-127         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sn-128         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sb-115         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sb-116         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Sb-116m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sb-117         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Sb-118m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sb-119         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|    Sb-120 (5,76 доби)   |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|  Sb-120 (15,89 хвилини) |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sb-122         |              2        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sb-124         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Sb-124m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sb-125         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sb-126         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Sb-126m         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sb-127         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|    Sb-128 (9 годин)     |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|  Sb-128 (10,4 хвилини)  |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sb-129         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sb-130         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sb-131         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Te-116         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Te-121         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Te-121m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Te-123         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Te-123m         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Te-125m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Te-127         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Te-127m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Te-129         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Te-129m         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Te-131         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Te-131m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Te-132         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Te-133         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Te-133m         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Te-134         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-120          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-120m         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-121          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-123          |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-124          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-125          |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-126          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-128          |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-129          |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-130          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-131          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-132          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-132m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-133          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-134          |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          I-135          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Xe-120         |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Xe-121         |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Xe-122*         |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Xe-123         |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Xe-125         |              3        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Xe-127         |              3        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Xe-129m         |              3        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Xe-131m         |              4        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Xe-133m         |              3        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Xe-133         |              3        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Xe-135         |              3        |         10   |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Xe-135m         |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Xe-138         |              2        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cs-125         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cs-127         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cs-129         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cs-131         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cs-132         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Cs-134m         |              3        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cs-134         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cs-135         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Cs-135m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cs-136         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Cs-137*         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cs-138         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ba-126         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ba-128         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ba-131         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ba-131m         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ba-133         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ba-133m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ba-135m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ba-137m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ba-139         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ba-140*         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ba-141         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ba-142         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          La-131         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          La-132         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          La-135         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          La-137         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          La-138         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          La-140         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          La-142         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          La-143         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ce-134         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ce-135         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ce-137         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ce-137m         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ce-139         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ce-141         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ce-143         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ce-144*         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pr-136         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pr-137         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pr-138m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pr-139         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pr-142         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pr-142m         |              7        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pr-143         |              4        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pr-144         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pr-145         |              3        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pr-147         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nd-136         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nd-138         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nd-139         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Nd-139m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nd-141         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nd-147         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nd-149         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Nd-151         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pm-141         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pm-143         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pm-144         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pm-145         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pm-146         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pm-147         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pm-148         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pm-148m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pm-149         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pm-150         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pm-151         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sm-141         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Sm-141m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sm-142         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sm-145         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sm-146         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sm-147         |              1        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sm-151         |              4        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sm-153         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sm-155         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Sm-156         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Eu-145         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Eu-146         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Eu-147         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Eu-148         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Eu-149         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|    Eu-150 (34,2 року)   |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|  Eu-150 (12,6 години)   |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Eu-152         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Eu-152m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Eu-154         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Eu-155         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Eu-156         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Eu-157         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Eu-158         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Gd-145         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Gd-146*         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Gd-147         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Gd-148         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Gd-149         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Gd-151         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Gd-152         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Gd-153         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Gd-159         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tb-147         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tb-149         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tb-150         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tb-151         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tb-153         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tb-154         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tb-155         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tb-156         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Tb-156m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Tb-156m         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tb-157         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tb-158         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tb-160         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tb-161         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Dy-155         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Dy-157         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Dy-159         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Dy-165         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Dy-166         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ho-155         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ho-157         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ho-159         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ho-161         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ho-162         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ho-162m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ho-164         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ho-164m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ho-166         |              3        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ho-166m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ho-167         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Er-161         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Er-165         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Er-169         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Er-171         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Er-172         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tm-162         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tm-166         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tm-167         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tm-170         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tm-171         |              4        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tm-172         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tm-173         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tm-175         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Yb-162         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Yb-166         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Yb-167         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Yb-169         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Yb-175         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Yb-177         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Yb-178         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Lu-169         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Lu-170         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Lu-171         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Lu-172         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Lu-173         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Lu-174         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Lu-174m         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Lu-176         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Lu-176m         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Lu-177         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Lu-177m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Lu-178         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Lu-178m         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Lu-179         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Hf-170         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Hf-172*         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Hf-173         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Hf-175         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Hf-177m         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Hf-178m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Hf-179m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Hf-180m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Hf-181         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Hf-182         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Hf-182m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Hf-183         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Hf-184         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-172         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-173         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-174         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-175         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-176         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-177         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-178         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-179         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-180         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ta-180m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-182         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ta-182m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-183         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-184         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-185         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ta-186         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          W-176          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          W-177          |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          W-178*         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          W-179          |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          W-181          |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          W-185          |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          W-187          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          W-188*         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Re-177         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Re-178         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Re-181         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|    Re-182 (64 години)   |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|  Re-182 (12,7 години)   |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Re-184         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Re-184m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Re-186         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Re-186m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Re-187         |              6        |         9    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Re-188         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Re-188m         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Re-189*         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Os-180         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Os-181         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Os-182         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Os-185         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Os-189m         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Os-191         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Os-191m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Os-193         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Os-194*         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ir-182         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ir-184         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ir-185         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|  Ir-186 (15,8 години)   |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|  Ir-186 (1,75 години)   |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ir-187         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ir-188         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ir-189*         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ir-190         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|  Ir-190m (3,1 години)   |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|  Ir-190m (1,2 години)   |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ir-192         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ir-192m         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ir-193m         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ir-194         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ir-194m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ir-195         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ir-195m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pt-186         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pt-188*         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pt-189         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pt-191         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pt-193         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pt-193m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pt-195m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pt-197         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pt-197m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pt-199         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pt-200         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pt-192m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pt-192m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pt-193m         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pt-197         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pt-197m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Au-193         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Au-194         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Au-195         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Au-198         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Au-198m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Au-199         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Au-200         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Au-200m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Au-201         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Au-198         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Au-198         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Au-199         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Hg-193         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Hg-193m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Hg-194*         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Hg-195         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Hg-195m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Hg-197         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Hg-197m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Hg-199m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Hg-203         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tl-194         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Tl-194m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tl-195         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tl-197         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tl-198         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Tl-198m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tl-199         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tl-200         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tl-201         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tl-202         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Tl-204         |              4        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pb-195m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pb-198         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pb-199         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pb-200         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pb-201         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pb-202         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pb-202m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pb-203         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pb-205         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pb-209         |              5        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pb-210*         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pb-211         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Pb-212*         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pb-214         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bi-200         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bi-201         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bi-202         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bi-203         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bi-205         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bi-206         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bi-207         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bi-210         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|        Bi-210m*         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Bi-212*         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bi-213         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bi-214         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Po-203         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Po-205         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Po-206         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Po-207         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Po-208         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Po-209         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Po-210         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          At-207         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          At-211         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Fr-222         |              3        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Fr-223         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Rn-220*         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Rn-222*         |              1        |         8    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ra-223*         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ra-224*         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ra-225         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ra-226*         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ra-227         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ra-228*         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ac-224         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ac-225*         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ac-226         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Ac-227*         |              1        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Ac-228         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Th-226*         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Th-227         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Th-228*         |              0        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Th-229*         |              0        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Th-230         |              0        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Th-231         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Th-232         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Th-234*         |              3        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pa-227         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pa-228         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pa-230         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pa-231         |              0        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pa-232         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pa-233         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pa-234         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          U-230*         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          U-231          |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          U-232*         |              0        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          U-233          |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          U-234          |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          U-235*         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          U-236          |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          U-237          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          U-238*         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          U-239          |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          U-240          |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          U-240*         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Np-232         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Np-233         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Np-234         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Np-235         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|                 5       |              2        |         5    |

|Np-236 (1,15 х 10  років)|        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|  Np-236 (22,5 години)   |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Np-237*         |              0        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Np-238         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Np-239         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Np-240         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pu-234         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pu-235         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pu-236         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pu-237         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pu-238         |              0        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pu-239         |              0        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pu-240         |              0        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pu-241         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pu-242         |              0        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pu-243         |              3        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pu-244         |              0        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pu-245         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Pu-246         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Am-237         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Am-238         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Am-239         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Am-240         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Am-241         |              0        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Am-242         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|        Am-242m*         |              0        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Am-243*         |              0        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Am-244         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Am-244m         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Am-245         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Am-246         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Am-246m         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cm-238         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cm-240         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cm-241         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cm-242         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cm-243         |              0        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cm-244         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cm-245         |              0        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cm-246         |              0        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cm-247         |              0        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cm-248         |              0        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cm-249         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cm-250         |              1        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bk-245         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bk-246         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bk-247         |              0        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bk-249         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Bk-250         |              1        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cf-244         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cf-246         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cf-248         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cf-249         |              0        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cf-250         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cf-251         |              0        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cf-252         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cf-253         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Cf-254         |              0        |         3    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Es-250         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Es-251         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Es-253         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Es-254         |              1        |         4    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|         Es-254m         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Fm-252         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Fm-253         |              2        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Fm-254         |              4        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Fm-255         |              3        |         6    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Fm-257         |              1        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Md-257         |              2        |         7    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

|-------------------------+-----------------------+--------------|

|          Md-258         |              2        |         5    |

|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |

------------------------------------------------------------------

_______________ 
     * Радіонукліди,  що мають дочірні  продукти  розпаду,  внесок яких у дозу опромінення враховується під час розрахунків доз.

Додаток 2 
                                                      до критеріїв

РІВНІ ЗВІЛЬНЕННЯ 
великої кількості радіоактивних матеріалів  (понад 1000 кілограмів на робочому місці/майданчику)  від регулюючого контролю шляхом припинення  регулюючого контролю за такими матеріалами

------------------------------------------------------------------

|    Найменування радіонукліда    |    Питома активність, Бк/г   |

|---------------------------------+------------------------------|

|               H-3               |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Be-7               |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              C-14               |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              F-18               |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Na-22              |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Na-24              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Si-31              |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              P-32               |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              P-33               |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              S-35               |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cl-36              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cl-38              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              K-42               |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              K-43               |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ca-45              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ca-47              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sc-46              |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sc-47              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sc-48              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              V-48               |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cr-51              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Mn-51              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Mn-52              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Mn-52m             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Mn-53              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Mn-54              |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Mn-56              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Fe-52a             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Fe-55              |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Fe-59              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Co-55              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Co-56              |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Co-57              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Co-58              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Co-58m             |            10000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Co-60              |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Co-60m             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Co-61              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Co-62m             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ni-59              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ni-63              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ni-65              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cu-64              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Zn-65              |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Zn-69              |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Pd-103*             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Rh-105             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Pd-109*             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ag-105             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|            Ag-110m*             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ag-111             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Cd-109*             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Cd-115*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|            Cd-115m*             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              In-111             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|             In-113m             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|            In-114m*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|             In-115m             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Sn-113*             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sn-125             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sb-122             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sb-124             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Sb-125*             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Te-123m             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Te-125m             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Te-127             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|            Te-127m*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Te-129             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|            Te-129m*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Te-131             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|            Te-131m*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Te-132*             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Te-133             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Te-133m             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Te-134             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              I-123              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              I-125              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              I-126              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              I-129              |             0,01             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              I-130              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              I-131              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              I-132              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              I-133              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              I-134              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              I-135              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cs-129             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cs-131             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cs-132             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cs-134             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Cs-134m             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cs-135             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cs-136             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Cs-137*             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cs-138             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Au-198             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Au-199             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Hg-197             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Hg-197m             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Hg-203             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Tl-200             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Tl-201             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Tl-202             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Tl-204             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pb-203             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Bi-206             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Bi-207             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Po-203             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Po-205             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Po-207             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              At-211             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ra-225             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ra-227             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Th-226             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Th-229             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pa-230             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pa-233             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              U-230*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              U-231*             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              U-232*             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              U-233              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              U-236              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              U-237              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              U-239              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              U-240*             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Np-237*             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Np-239             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Np-240             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pu-234             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pu-235             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Zn-69m*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ga-72              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ge-71              |            10000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              As-73              |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              As-74              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              As-76              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              As-77              |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Se-75              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Br-82              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Rb-86              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sr-85              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sr-85m             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sr-87m             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sr-89              |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sr-90*             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sr-91*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sr-92              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Y-90               |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Y-91               |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Y-91m              |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Y-92               |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Y-93               |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Zr-93              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Zr-95*             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Zr-97*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Nb-93m             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Nb-94              |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Nb-95              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Nb-97*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Nb-98              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Mo-90              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Mo-93              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Mo-99*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Mo-101*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Tc-96              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Tc-96m             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Tc-97              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Tc-97m             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Tc-99              |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Tc-99m             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ru-97              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Ru-103*             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Ru-105*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Ru-106*             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Rh-103m             |            10000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ba-131             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ba-140             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              La-140             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ce-139             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ce-141             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ce-143             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ce-144             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pr-142             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pr-143             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Nd-147             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Nd-149             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pm-147             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pm-149             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sm-151             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Sm-153             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Eu-152             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Eu-152m             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Eu-154             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Eu-155             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Gd-153             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Gd-159             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Tb-160             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Dy-165             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Dy-166             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ho-166             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Er-169             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Er-171             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Tm-170             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Tm-171             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Yb-175             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Lu-177             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Hf-181             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ta-182             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              W-181              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              W-185              |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              W-187              |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Re-186             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Re-188             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Os-185             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Os-191             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Os-191m             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Os-193             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ir-190             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ir-192             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Ir-194             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pt-191             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Pt-193m             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pt-197             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Pt-197m             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pu-236             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pu-237             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pu-238             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pu-239             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pu-240             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pu-241             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pu-242             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Pu-243             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Pu-244*             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Am-241             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Am-242             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|            Am-242m*             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Am-243*             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cm-242             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cm-243             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cm-244             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cm-245             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cm-246             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Cm-247*             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cm-248             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Bk-249             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cf-246             |             1000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cf-248             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cf-249             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cf-250             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cf-251             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cf-252             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cf-253             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Cf-254             |              1               |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Es-253             |              100             |

|---------------------------------+------------------------------|

|             Es-254*             |              0,1             |

|---------------------------------+------------------------------|

|            Es-254m*             |              10              |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Fm-254             |            10000             |

|---------------------------------+------------------------------|

|              Fm-255             |              100             |

------------------------------------------------------------------

_______________ 
     * Радіонукліди,  що  мають  дочірні продукти розпаду,  внесок 
яких у дозу опромінення враховується під час розрахунків доз.

Начало формы

Начало формы

Начало формы